JAUNU APGLABĀŠANAS ŠŪNU IZVEIDE

CIETO SADZĪVES ATKRITUMU

POLIGONA “GETLIŅI” TERITORIJĀ,

KAUDZĪŠU IELĀ 57, RUMBULĀ,

STOPIŅU PAGASTĀ, ROPAŽU NOVADĀ

PILNVEIDOTĀ REDAKCIJA

Rīga, 2022. gada augusts

Pasūtītājs: SIA “GETLIŅI EKO”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas Nr. 40003340949

Olīvu iela 9, Rīga, LV 1004

Tālrunis 67627504

E– pasts: gc@geoconsultants.lv

JAUNU APGLABĀŠANAS ŠŪNU IZVEIDE

CIETO SADZĪVES ATKRITUMU

POLIGONA “GETLIŅI” TERITORIJĀ,

KAUDZĪŠU IELĀ 57, RUMBULĀ,

STOPIŅU PAGASTĀ, ROPAŽU NOVADĀ

PILNVEIDOTĀ REDAKCIJA

Valdes loceklis							Jānis Ābeltiņš

Atbildīgā izpildītāja						Inga Gavena

Rīga, 2022. gada augusts

SATURS

Ievads	5

1.	Paredzētās darbības un darbības vietas izvēles argumentēts pamatojums.	6

2.	Paredzētās darbības atbilstības izvērtējums atbilstoši vides, dabas aizsardzības un citiem normatīvajiem aktiem, kuros ietvertas prasības konkrētajai paredzētajai darbībai.	7

2.1.Latvijā ratificētās starptautiskās konvencijas vides aizsardzības jomā	7

2.2. Nacionālie normatīvie akti, kas regulē ar paredzēto darbību saistītas vides aizsardzības jomas	9

3. Paredzētās darbības vietas apraksts un tās vides stāvokļa novērtējums	32

3.1. CSA poligons Getliņi	35

3.2. Klimatiskie apstākļi	70

3.3. Teritorijas ģeoloģiskā uzbūve	73

3.4. Teritorijas ģeotehniskie apstākļi	75

3.5. Hidroģeoloģiskie apstākļi	76

3.6. Hidroloģiskie apstākļi	77

3.7. Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, mikroliegumi, dabas vērtības	79

3.8. Ainavas un kultūrvēsturiskās vērtības	81

4. Paredzētās darbības un tās alternatīvu raksturojums	83

4.1. Alternatīvie risinājumi	84

4.2. Fizikālo raksturlielumu (arī nepieciešamo nojaukšanas darbu) apraksts, zemes izmantošanas prasības būvniecības un ekspluatācijas laikā;	84

4.3. Ekspluatācijas fāzes galveno raksturlielumu apraksts	88

5. Prognozējamo ietekmju uz vidi novērtējums, blakusproduktu un emisiju aprēķins.	95

5.1.Būvniecības fāze	95

5.2. Ekspluatācijas fāze	96

6. Informācija par avāriju risku un avārijas situāciju prognozi;	106

7. Informācija par paredzētās darbības klimatnoturību un klimata pārmaiņu iespējamo ietekmi uz paredzēto darbību.	109

8. Esošā vides stāvokļa novērtējums teritorijā, kuru paredzētā darbība var ietekmēt, un tā iespējamās attīstības novērtējums, ja paredzētā darbība netiek īstenota	110

9. Paredzētās darbības iespējamo limitējošo faktoru analīze.	112

10. To vides jomu raksturojums, kuras paredzētā darbība un tās iespējamās alternatīvas var būtiski ietekmēt	113

11. Paredzētās darbības un tās iespējamo alternatīvu būtiskās ietekmes uz vidi novērtējums	115

12. Izvēlētās alternatīvas pamatojums, ņemot vērā ietekmes uz vidi salīdzinājumu.	117

13. Informācija par ierosinātāja izmantotajām prognozēšanas metodēm vai pierādījumiem, kas izmantoti, lai noteiktu un novērtētu paredzētās darbības būtisku ietekmi uz vidi.	119

14. Informācija par to, vai bijušas problēmas (tai skaitā atzītu tehnoloģisku risinājumu nepieejamība vai zināšanu nepietiekamība), sagatavojot ziņojumā iekļaujamo informāciju, kā arī par ziņojumā iekļautās informācijas un novērtējuma nenoteiktību, kas izriet no konstatētajām problēmām.	121

15. Risinājumu veidi un pasākumi, kas paredzēti, lai novērstu, nepieļautu vai mazinātu paredzētās darbības būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.	122

16. Pasākumi vides kvalitātes monitoringam	124

17. Sabiedrības iesniegto rakstisko priekšlikumu un sabiedriskās apspriešanas (arī sākotnējās sabiedriskās apspriešanas) rezultātu apkopojums un izvērtējums, kā arī iedzīvotāju aptaujas (ja tāda veikta) rezultātu novērtējums.	125

Izmantotie informācijas avoti	127

Pielikumi:

- VPVB Lēmums Par IVN procedūras piemērošanu

- Zemes īpašumtiesības apliecinoši dokumenti

- Vides trokšņa novērtējums SA Poligonā “Getliņi”, SIA ELLE

- Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums

- Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limita projekts SIA TEST

- Cieto sadzīves atkritumu poligona Getliņi smaku emisiju limitu projekts (grozījumi) SIA ELLE

- Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai NR. RI10IA0002

- Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

- Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols

- Veselības inspekcijas 14.07.2022. Atzinums Nr.2.4.5.-1./6191

- Dabas aizsardzības pārvaldes 26.07.2022. Atzinums Nr.4.9/4059/2022-N

Ievads

Ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk - IVN) veikts SIA "Getliņi EKO" paredzētajai darbībai “Jaunu apglabāšanas šūnu  izveide cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā”.

Ietekmes uz vidi novērtējums veikts saskaņā ar likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”  ietvertajām prasībām un  atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja  10.05.2021. Programmai Nr. 5-03/6 (1. pielikums).

IVN procesa ietvaros veikta sākotnējā sabiedriskā apspriešana.

Emisiju gaisā novērtējumam izmantoti:

- SIA TEST 2020.gadā izstrādātais CSA poligons "Getliņi", Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121 stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts;

- SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (ELLE) 2022.gada marta SIA "Getliņi EKO" smaku emisijas limitu projekta grozījumi.

Trokšņa traucējumu novērtējumam izmatots: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (ELLE) Vides trokšņa novērtējums sadzīves atkritumu poligonā Getliņi  (2019.gads).

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu pēc SIA "Getliņi EKO" pasūtījuma sagatavoja SIA "Geo Consultants", tā Vides eksperte Inga Gavena (Vides zinātņu maģistra grāds, Ģeoloģijas zinātņu maģistra grāds), Vides pārvaldības speciāliste Kristīne Liepiņa (Dabaszinātņu maģistra grāds ģeoloģijā), Valdes loceklis Jānis Ābeltiņš, Atkritumu apsaimniekošanas eksperts Dr.sc.ing. Kaspars Kļavenieks un SIA "Getliņi EKO" Vides pārvaldības daļas vadītāja Baiba Rosicka.

SIA "Getliņi EKO" ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kurš pārvalda lielāko cieto sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu Latvijā. Pēdējo gadu laikā cieto sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" ir pieņemtas vidēji 500 tūkstoši tonnas atkritumu gadā, t. sk. 300 tūkstoši tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu gadā, kas ir apmēram puse no visā Latvijas teritorijā sadzīves atkritumu poligonos pieņemtā atkritumu apjoma. Lai nodrošinātu pieņemto atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā un sekmētu dabas resursu racionālu izmantošanu, poligonā „Getliņi” nepārtraukti tiek veikta infrastruktūras pilnveidošana.

SIA “Getliņi EKO” ir izsniegta A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja. Getliņu CSA poligona darbība atbilst normatīvajos aktos un A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem, tai skaitā emisijas ārpus Poligona teritorijas nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības.

Ievērojot un uzturot visus jau līdz šim CSA poligonā Getliņi ieviestos vides aizsardzības un pārvaldības pasākumus Paredzētā darbība nepalielina pašreiz noteiktās emisijas, tās īstenošanas rezultātā netiks pārsniegtas normatīvajos aktos vai A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā noteiktās robežvērtības vai limiti.

IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 2022. gada 30. jūnija līdz 2022. gada 30. jūlijam. IVN Ziņojums tika pilnveidots atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem.

Sabiedriskās apspriešanas laikā nav saņemti rakstiski vai mutiski iebildumi pret paredzēto darbību vai par tās ietekmes uz vidi novērtējumu.

- Paredzētās darbības un darbības vietas izvēles argumentēts pamatojums.

Plānotā darbība tiks veikta SIA "Getliņi EKO" apsaimniekotajā cieto sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā - CSA) poligona "Getliņi" teritorijā, kas atrodas Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā. Poligona darbība un atkritumu apglabāšana šajā teritorijā notiek jau kopš pagājušā gs. septiņdesmito gadu sākuma.

Paredzētā darbība atbilst teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai un uz to nav attiecināmi normatīvajos aktos noteikti aprobežojumi.

CSA „Getliņi” izveidots kā Latvijā lielākais cieto sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons, kurā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tiek pieņemti un apsaimniekoti Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā veidojošies atkritumi.

Pakāpeniski ir izveidota spēkā esošajām vides aizsardzības prasībām atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas, tai skaitā apstrādes un noglabāšanas infrastruktūra.  Atkritumu poligonā ir nodrošināta vides aizsardzības pasākumu īstenošana, tai skaitā infiltrāta savākšana un attīrīšana, atkritumu gāzes savākšana un turpmākā izmantošana elektroenerģijas ražošanai, atkritumu šķirošana, biodegradējamo  atkritumu kompostēšana u.c.

SIA “Getliņi EKO” ir izsniegta A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja. Getliņu CSA poligona darbība atbilst normatīvajos aktos un A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem, tai skaitā emisijas ārpus Poligona teritorijas nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības. Jauno šūnu ierīkošana nerada izmaiņas pašreizējā atkritumu pieņemšanas, šķirošanas un nodošanas deponēšanai sistēmā. Izmainās tikai deponēšanas vieta  un transporta ceļš no atkritumu šķirošanas rūpnīcas uz deponēšanas vietu.

Ņemot vērā ilgstošu atkritumu apglabāšanas periodu (kopš 1973.gada) Poligona kapacitāte pašreizējā veidolā tuvākajos gados būs izsmelta. Tādējādi ir jāizvēlas par esošo atkritumu apglabāšanas teritoriju modernizēšanu un jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu izveidošanu esošajā Poligona teritorijā, vai teritorijas paplašināšanu vai pilnīgi jauna atkritumu poligona veidošanu.

No vides aizsardzības aspekta un  ekonomisko apsvērumu vērtējuma raugoties, jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu  atkritumu apglabāšanas šūnu izveide jau esoša, labiekārtota  poligona teritorijā ir atbalstāma, salīdzinot ar risinājumu veidot pilnībā jaunu atkritumu poligonu, kam nepieciešama kā jauna platība, tā lieli kapitālieguldījumi  infrastruktūras un apkalpojošo objektu (piemēram atkritumu šķirošanas, pārstrādes, kompostēšanas, u.c. objektu) būvniecībai. Tāpat Pierīgas reģionā varētu būt sarežģīti izvēlēties atbilstošu teritoriju, kas nodrošinātu minimālu atkritumu transportēšanas attālumu no lielākā atkritumu ražotāja Rīgas pilsētas, kā arī atbilstu konkrētās teritorijas atļautajai izmantošanai, neradītu draudus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamiem biotopiem un īpaši aizsargājamām sugām, kur tuvumā neatrodas kultūras vai arheoloģiskie pieminekļi, jutīgi objekti u.c. prasībām, kas tiek izvirzītas jauna CSA poligona izvietošanai.

Neizveidojot jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas, poligona kapacitāte tuvākajos gados būs izsmelta un būs nepieciešams veidot jaunu cieto sadzīves atkritumu poligonu Rīgas un Pierīgas teritorijās radušos atkritumu apsaimniekošanai, vai arī tiks apdraudēta atkritumu apsaimniekošanas realizācija Pierīgas reģionā.

- Paredzētās darbības atbilstības izvērtējums atbilstoši vides, dabas aizsardzības un citiem normatīvajiem aktiem, kuros ietvertas prasības konkrētajai paredzētajai darbībai.

2.1.Latvijā ratificētās starptautiskās konvencijas vides aizsardzības jomā

Konvencija "Par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos", Ženēva, 1979.g. Latvijā konvencija pieņemta ar Ministru Kabineta (turpmāk tekstā - MK) 1994. gada 7 jūnija lēmumu Nr. 63 "Par pievienošanos 1979.gada Ženēvas Konvencijai par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos" [1]. Konvencijas galvenais mērķis ir ierobežot, samazināt un novērst robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu. Latvija pievienojusies vienam šīs Konvencijas protokolam un parakstījusi trīs Konvencijas protokolus - pievienojusies protokolam "Par "Kopējās programmas gaisa piesārņojuma izplatības lielos attālumos novērošanai un novērtēšanai Eiropā" ilgtermiņa finansēšanu (EMEP)" Ženēva, 1984.g.; parakstījusi Orhūsas protokolu “Par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem” (parakstīts 24.06.1998.); parakstījusi Orhūsas protokolu “Par smagajiem metāliem” (parakstīts 24.06.1998.); parakstījusi 1999. gada 30. novembra Gēteborgas Protokolu “Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu” (parakstīts 01.12.1999.). Ženēvas konvencijas un tās protokolu prasību nodrošināšanai Latvijā veic gaisa piesārņojuma monitoringu un piesārņojuma novēršanas pasākumus, samazinot galveno gaisu piesārņojošo vielu izmešus.

1992. gada 9. maija Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām. Latvijā konvencija pieņemta ar likumu "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām" (09.03.1995.) [2]. Kioto protokols Latvijā pieņemts ar likumu "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolu" (pieņemts 11.12.1997., stājas spēkā 16.02.2005.) [3]. Konvencijas galamērķis ir sasniegt saskaņā ar attiecīgajiem Konvencijas un protokola nosacījumiem siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas stabilizāciju atmosfērā tādā līmenī, kas novērstu bīstamu antropogēnu iejaukšanos klimata sistēmā. Šāds līmenis jāsasniedz laikā, kas ir pietiekams, lai ļautu ekosistēmām dabiski pielāgoties klimata pārmaiņām, un lai nodrošinātu ekoloģiski tīras pārtikas ražošanu un netraucētu ilgtspējīgai saimnieciskajai attīstībai. Protokolā iekļautas arī metāna izmešu ierobežošana un/vai samazināšana ar reģenerāciju un lietošanu atkritumu saimniecībā, kā arī enerģijas ražošanā, pārvadīšanā un izplatīšanā.

Konvencija "Par ozona slāņa aizsardzību", Vīne, 1985.g. un Monreālas protokols par ozona slāni noārdošām vielām, Monreāla, 1987.g. Latvijā pieņemta ar MK 14.03.1995. rīkojumu Nr. 115 "Par pievienošanos 1985.gada Vīnes konvencijai par ozona slāņa aizsardzību un tās 1987.gada Monreālas protokolam par ozona slāni noārdošām vielām" [4]. Iesaistītās dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu cilvēka veselību un vidi pret nelabvēlīgu ietekmi, kura ir vai varētu rasties tādas cilvēka darbības rezultātā, kura izmaina vai varētu izmainīt ozona slāni.

Konvencija "Par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību", Helsinki 1992.g. Latvijā pieņemta ar likumu "Par Konvenciju par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību" (07.04.2004.) [5]. Konvencija piemērojama, lai novērstu rūpnieciskās avārijas, ieskaitot dabas katastrofu izraisītās avārijas ar iespējamu pārrobežu iedarbību, sagatavotos tām un likvidētu to sekas, kā arī starptautiskajā sadarbībā, kas skar savstarpējo palīdzību, pētījumus un izstrādnes, apmaiņu ar informāciju un tehnoloģiju rūpniecisko avāriju novēršanas, avārijgatavības un seku likvidēšanas jomā. Paredzētā darbībai nav prognozējamas iespējamas avāriju situācijas ar  pārrobežu ietekmi.

Konvencija "Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā", Espoo, 1991.g. Latvijā pieņemta ar likumu "Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā" (11.06.1998.) [6]. Konvencijas mērķis ir dalībvalstīm individuāli vai kopīgi veikt visus nepieciešamos un lietderīgos pasākumus, lai novērstu, samazinātu un kontrolētu paredzēto darbību būtisku nelabvēlīgo pārrobežu ietekmi uz vidi. Paredzētajai darbībai nav prognozējama būtiska pārrobežu ietekme uz vidi.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas konvencija „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”, saukta par Orhūsas Konvenciju. Konvencija pieņemta un parakstīta 4. "Vide Eiropai" konferencē 1998. gada 25. jūnijā Orhūsas pilsētā, Dānijā. Latvijā ratificēta ar likumu "Par 1998. gada 25. jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem" (stājies spēkā 2002. gada 12. septembrī). Orhūsas konvencija ir jauna veida starptautisks vides līgums, kurš sasaista vides tiesības ar cilvēka tiesībām. Orhūsas Konvencija nosaka sabiedrības un valsts pārvaldes iestāžu sadarbību vides jautājumiem, īpaši par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs. Konvencijas mērķis ir nodrošināt, lai tagad un nākamajās paaudzēs aizsargātu ikvienas personas tiesības dzīvot vidē, kas atbilstu personas veselības stāvoklim un labklājībai, tiek garantētas tiesības piekļūt informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem. Orhusas konvencijas principi tiek ievēroti arī šī ietekmes uz vidi novērtējuma procesā.

Konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (saukta par Stokholmas konvenciju) pieņemta 2001. gada 22. un 23. maijā, Stokholmā. Konvencijas mērķis ir pasargāt cilvēku veselību un apkārtējo vidi no noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem. Stokholmas konvencija nosaka pasākumus, kas jāveic, lai kontrolētu noturīgo organisko piesārņotāju ražošanu, importu, eksportu, apglabāšanu un izmantošanu.  Latvijā pieņemta ar likumu "Par Stokholmas Konvenciju par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem" (09.09.2004.) [8]. ANO/EEK konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos protokols “Par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem”, pieņemts 1998. gada 24. jūnijā Orhūsā (Dānijā). Protokols Latvijā pieņemts ar likumu "Par Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokolu par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem" (09.09.2004.) [9]. Šā protokola mērķis ir ierobežot, samazināt vai novērst noturīgo organisko piesārņotāju emisiju, izplūdi vai zudumus. Kopumā tas aptver 16 īpaši bīstamas vielas – 12 pesticīdus, 2 ķīmiskos produktus, kurus izmanto rūpniecībā, un 3 termisko procesu blakusproduktus.

Bernes konvencija (1979.) Par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu saglabāšanu. Latvijā pieņemta ar likumu "Par 1979.gada Bernes konvenciju par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību" (17.12.1996.) [10]. Šīs Konvencijas mērķi ir aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, īpaši tās sugas un dzīvotnes, kuru aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu sadarbība, un arī veicināt šādu sadarbību. Īpašs uzsvars likts uz apdraudētajām un izzūdošajām sugām, tai skaitā apdraudētajām un izzūdošajām migrējošajām sugām.

Riodežaneiro konvencija (1992.) Par bioloģisko daudzveidību. Latvijā pieņemta ar likumu "Par 1992.gada 5.jūnija Riodežaneiro Konvenciju par bioloģisko daudzveidību" (31.08.1995.) [11]. Šīs konvencijas uzdevumi ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, dzīvās dabas ilgtspējīga izmantošana un godīga un līdztiesīga ģenētisko resursu patērēšanā iegūto labumu sadale, ietverot gan pienācīgu pieeju ģenētiskajiem resursiem, gan atbilstošu tehnoloģiju nodošanu, ņemot vērā visas tiesības uz šiem resursiem un tehnoloģijām, gan pienācīgu finansēšanu.

Minēto konvenciju pamatnostādnes, kā arī atbilstošu ES direktīvu prasības un nosacījumi ir ietverti nacionālajos normatīvajos aktos.

Savukārt ES Regulām LR teritorijā ir noteikts likuma spēks.

2.2. Nacionālie normatīvie akti, kas regulē ar paredzēto darbību saistītas vides aizsardzības jomas

Uz paredzētās darbības īstenošanu attiecas un to regulē normatīvie akti šādās vides aizsardzības jomās:

- Vispārīgā likumdošana vides aizsardzības jomā;

- Ietekmes uz vidi novērtējums;

- Atkritumu apsaimniekošana;

- Rūpnieciskais piesārņojums:

- gaisa aizsardzība;

- augsnes kvalitāte un aizsardzība;

- smaku ietekme;

- aizsardzība pret troksni;

- Ūdens aizsardzība (virszemes un pazemes ūdens);

- Zemes dzīļu izmantošana un aizsardzība;

- Dabas resursu izmantošana un vides nodokļu likumdošana;

- Sugu un biotopu aizsardzība;

- Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;

- Kultūras pieminekļu aizsardzība;

- Aizsargjoslas;

- Citi normatīvie akti (kā piemēram, par ķīmisko vielu izmantošanu).

Bez tam, paredzētās darbības īstenošanai saistoši ir arī normatīvie akti citās jomās, tādās kā teritorijas attīstības plānošana, būvniecība u.c.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta paredzētajai darbībai saistošo vides aizsardzības normatīvo aktu analīzei, un paredzētās darbības risinājumu atbilstības tiem izvērtējums.

Vispārējas prasības vides aizsardzības jomā nosaka „Vides aizsardzības likums”  (stājies spēkā 02.11.2006. Ar Grozījumiem.  Likuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi, izveidojot efektīvu vides aizsardzības sistēmu un veicinot ilgtspējīgu attīstību. Tas nosaka vides aizsardzības principus, nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, prasības ilgtspējīgas attīstības plānošanai, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, valsts un pašvaldību iestāžu funkcijas vides jomā, sabiedrības informēšanas un līdzdalības kārtību lēmumu pieņemšanā vides jomā, prasības vides aizsardzības kontroles nodrošināšanai, atbildību par kaitējumu videi, prasības brīvprātīgi pielietojamiem vides pārvaldības līdzekļiem un citas vispārīga rakstura vides prasības.

Likums nosaka šādus galvenos vides aizsardzības principus:

- princips “piesārņotājs maksā” – persona sedz izdevumus, kas saistīti ar tās darbības dēļ radīta piesārņojuma novērtēšanu, novēršanu, ierobežošanu un seku likvidēšanu;

- piesardzības princips – ir pieļaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai pasākumu, kurš var ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, bet kura ietekme nav pietiekami izvērtēta vai zinātniski pierādīta, ja aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai cilvēku veselības aizsardzību. Principu neattiecina uz neatliekamiem pasākumiem, ko veic, lai novērstu kaitējuma draudus vai neatgriezenisku kaitējumu;

- novēršanas princips – persona, cik iespējams, novērš piesārņojuma un citu videi vai cilvēku veselībai kaitīgu ietekmju rašanos, bet, ja tas nav iespējams, novērš to izplatīšanos un negatīvās sekas;

- izvērtēšanas princips – jebkuras tādas darbības vai pasākuma sekas, kas var būtiski ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, jāizvērtē pirms attiecīgās darbības vai pasākuma atļaušanas vai uzsākšanas. Darbība vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai cilvēku veselību arī tad, ja ievērotas visas vides aizsardzības prasības, ir pieļaujams tikai tad, ja paredzamais pozitīvais rezultāts sabiedrībai kopumā pārsniedz attiecīgās darbības vai pasākuma nodarīto kaitējumu videi un sabiedrībai.

Likums nosaka, ka ikvienai privātpersonai, kā arī personu apvienībām, organizācijām un grupām ir tiesības:

- prasīt, lai valsts iestādes un pašvaldības, amatpersonas vai privātpersonas izbeidz tādu darbību vai bezdarbību, kas pasliktina vides kvalitāti, kaitē cilvēku veselībai vai apdraud viņu dzīvību, likumiskās intereses vai īpašumu;

- atbalstīt vides aizsardzības pasākumus un sadarboties ar valsts iestādēm un pašvaldībām, lai nepieļautu tādu darbību veikšanu, arī tādu lēmumu pieņemšanu, kas var pasliktināt vides kvalitāti vai ir pretrunā ar vides normatīvo aktu prasībām;

- sniegt informāciju valsts iestādēm un pašvaldībām par darbībām un pasākumiem, kas ietekmē vai var ietekmēt vides kvalitāti, kā arī ziņas par vidē novērotajām negatīvajām pārmaiņām, kas radušās šādu darbību vai pasākumu dēļ;

- iesniegt valsts iestādēm un pašvaldībām priekšlikumus par tiesisko regulējumu un izstrādātajiem dokumentu projektiem vides jomā.

Sabiedrībai ir tiesības uz vides informāciju un ir tiesības piedalīties ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā.

Paredzētās darbības īstenošanā tiek ievēroti Vides aizsardzības likumā deklarētie vides aizsardzības mērķi un principi, tai skaitā īpašu uzmanību pievēršot izvērtēšanas principa, novēršanas principa un piesardzības principa ievērošanai.

Pamatojoties uz Vides aizsardzības likumā ietverto deleģējumu, ir izstrādāti un 2007.gada 24.aprīlī pieņemti MK noteikumi (turpmāk tekstā – not.) Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” . Noteikumi nosaka:

- tieša kaitējuma draudu gadījumus, kuros Valsts vides dienests organizē preventīvos pasākumus;

- kārtību, kādā tieša kaitējuma draudu gadījumā Valsts vides dienests organizē preventīvos pasākumus;

- sanācijas mērķus un metodes, kuras izmanto, ja ir nodarīts kaitējums videi;

- kārtību, kādā nosaka un veic sanācijas pasākumus, ja ir nodarīts kaitējums videi;

- kārtību, kādā novērtē kaitējumu videi un aprēķina preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas; kārtību, kādā Valsts vides dienests un operatori sniedz informāciju VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi;

- zaudējumu atlīdzināšanu par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu.

Paredzētās darbības īstenošanas rezultātā netiek prognozēti gadījumi, kad veicami preventīvie vai sanācijas pasākumi. Minētie noteikumi regulē vides institūciju un operatora darbību, ja rodas tieša kaitējuma draudi, kuru dēļ varētu tikt pārsniegti vides normatīvajos aktos noteiktie vides kvalitātes normatīvi, vai tie varētu radīt nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību.

Paredzētā darbība tiks plānota un veikta, ietverot pasākumus ietekmju uz vidi novēršanai vai samazināšanai un tās īstenošana nerada draudus, ka varētu tikt pārsniegti vides normatīvajos aktos noteiktie vides kvalitātes normatīvi, vai tie varētu radīt nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību.

MK 2007.gada 27. marta not. Nr. 213 „Noteikumi par kritērijiem, kurus izmanto, novērtējot īpaši aizsargājamām sugām vai īpaši aizsargājamiem biotopiem nodarītā kaitējuma ietekmes būtiskumu” nosaka kritērijus, kas raksturo īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem nodarīto kaitējumu un tā būtiskumu. Minētie noteikumi galvenokārt vērsti uz nodarīta kaitējuma būtiskuma novērtēšanu, un tos sarežģīti piemērot prognozētā iespējamā kaitējuma būtiskuma izvērtēšanai.

MK 2009. gada 17. februāra not. Nr. 158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”, 17.02.2009.

Noteikumi nosaka:

•	prasības attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību;

•	kārtību, kādā operators kontrolē emisiju apjomu un veic monitoringu;

•	kārtību, kādā operators sniedz informāciju par monitoringa rezultātiem;

•	kārtību, kādā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" izveido piesārņojošo vielu reģistru un nodrošina informācijas pieejamību sabiedrībai par vidi piesārņojošām vielām un operatoru veiktā monitoringa rezultātiem.

Noteikumos noteikts, ka Vides monitoringu organizē Vides ministrijas, Veselības ministrijas un Zemkopības ministrijas padotībā esošas iestādes un zinātniskās institūcijas, pašvaldību iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumos, ja pašvaldībai nepieciešams novērtēt vides kvalitātes izmaiņas, – par pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī komersanti, ja to nosaka vides normatīvie akti, – par saviem līdzekļiem.

Šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētām iestādēm jāsagatavo un jāievieto iestādes mājaslapā internetā gada pārskatu par veiktā monitoringa rezultātiem. Diemžēl ne par visiem monitoringa veidiem atrodami šādi pārskati un lielākoties tie ir tikai vispārināts apkopojums, kas nedod iespēju padziļināti izvērtēt vides stāvokļa izmaiņu tendences konkrētā teritorijā. Paši monitoringa rezultāti lielākoties nav publiski pieejami, kas izslēdz to izmantošanas iespējas un mazina to nozīmi teritoriju attīstības plānošanas jomā, ietekmes uz vidi novērtējuma jomā u.c.

Tāpat publiski nav pieejami operatoru veiktā monitoringa rezultāti, lai gan tie iesniedzami atbildīgajās valsts institūcijās, taču nav nekādas to izmantošanas iespējas ietekmes uz vidi novērtējuma procesā.

Noteikumi nosaka, ka Centrs pārskatā par vides stāvokli valstī iekļauj apkopotu informāciju par operatoru veikto monitoringu. Diemžēl šie pārskati reizi četros gados ietver tikai vispārinātu apkopojumu par valsti kopumā, neietverot pamatdatus, tādējādi tos nav iespējams izmantot ietekmes uz vidi novērtējuma procesā.

SIA "Getliņi EKO" veic vides monitoringu atbilstoši A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā ietvertajām prasībām.

Ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk tekstā - IVN) ir procedūra, kas veicama likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 14.10.1998. noteiktajā kārtībā, lai novērtētu paredzētās darbības īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai.

Likuma mērķis ir novērst vai samazināt fizisko un juridisko personu paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu īstenošanas nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Ietekmes novērtējumu veic saskaņā ar šādiem principiem:

- ietekmes novērtējums izdarāms pēc iespējas agrākā paredzētās darbības plānošanas, projektēšanas un lēmumu pieņemšanas stadijā;

- likuma 1.pielikumā minēto objektu ietekmes novērtējums izdarāms, pamatojoties uz ierosinātāja sniegto informāciju un informāciju, kas iegūta no ieinteresētajām valsts institūcijām un pašvaldībām, kā arī ievērojot sabiedriskajā apspriešanā izteiktos priekšlikumus;

- sabiedrībai - fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī to apvienībām, organizācijām un grupām  ir tiesības iegūt informāciju par paredzētajām darbībām un piedalīties ietekmes novērtēšanā;

- ierosinātājs nodrošina paredzētās darbības ietekmes novērtējuma sabiedrisko apspriešanu sabiedrībai pieejamā vietā un laikā;

- vides problēmu risināšana uzsākama, pirms vēl saņemti pilnīgi zinātniski pierādījumi par paredzētās darbības negatīvo ietekmi uz vidi. Ja ir pamatotas aizdomas, ka paredzētā darbība negatīvi ietekmēs vidi, jāveic piesardzības pasākumi un, ja nepieciešams, minētā darbība jāaizliedz (piesardzības princips);

- novērtējums izdarāms, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principu, principu “piesārņotājs maksā”, piesardzības un izvērtēšanas principu.

Ietekmes uz vidi novērtējuma koordināciju un pārraudzību veic Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB).

SIA "Getliņi EKO” paredzētajai darbībai piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 6.jūlija pieņemto lēmumu Nr.5.02/7, kas pieņemts balstoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta (1) daļas 4)punktu, 7. panta (1)daļa 11., 13. un 14. pantu, un 1.pielikuma 15. punktu - Sadzīves atkritumu apglabāšanas vietas, kā arī citiem normatīviem aktiem.

MK 2015. gada 13. janvāra not. Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekme uz vidi un akceptē paredzēto darbību”  nosaka kārtību un procedūru, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību, kā arī nodrošina sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu.

Šie dokumenti ir saskaņoti ar attiecīgajām Eiropas Savienības direktīvam. Likums un tam pakārtotie MK noteikumi nosaka tās paredzētās darbības, kurām ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, nosaka secību, kādā novērtējums tiek veikts, skaidro visu procedūrā iesaistīto pušu tiesības, pienākumus un arī atbildību, kā arī raksturo ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātu ietekmi uz lēmuma pieņemšanas kārtību.

SIA "Getliņi EKO” Paredzētās darbības Ietekmes uz vidi novērtējums tika veikts saskaņā ar šajos normatīvajos aktos noteikto.

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošanu Latvijā regulē „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 28.10.2010.  Šī likuma mērķis ir noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, novēršot atkritumu rašanos, nodrošinot Latvijas teritorijā radīto atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinot dabas resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu.

Ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā tiek analizēts, vai paredzētās darbības ietvaros plānotā atkritumu apsaimniekošanas sistēma atbilst likuma un tam pakārtoto MK noteikumu prasībām.

Tai skaitā tiek izvērtēts, vai atkritumu apsaimniekošana plānota tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, nodrošinot, ka atkritumu apsaimniekošana: negatīvi neietekmē vidi, nerada apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai; nerada traucējošus trokšņus vai smakas; nelabvēlīgi neietekmē ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas; nepiesārņo un nepiegružo vidi.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam, atkritumu apsaimniekotājs - komersants, arī atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai šajā likumā vai normatīvajos aktos par piesārņojumu noteiktajā kārtībā. Atbilstoši likuma prasībām, atkritumu apsaimniekotājs pirms attiecīgo darbību veikšanas saņem Valsts vides dienesta atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un atkritumu pāršķirošanai. Juridiskās personas, kuras bīstamos atkritumus vai ražošanas atkritumus uzglabā ilgāk par trim mēnešiem, saņem atļauju atkritumu uzglabāšanai uz laiku, kas nav ilgāks kā viens gads pirms atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā, vai uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem pirms atkritumu reģenerācijas.

Bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu apsaimniekotājs organizē speciāli aprīkotas bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas vietas. Atkritumu apsaimniekotāji, kuri veic atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, nodrošina savākto un pārvadāto atkritumu nogādāšanu iekārtās, kurās atkritumus reģenerē vai apglabā, kā arī atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, un kuru operators ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.

Likumam ir pakārtota virkne Ministru kabineta noteikumu, kuru prasības attiecas arī uz SIA "Getliņi EKO" plānoto darbību:

MK 2011. gada 27. decembra not. Nr. 1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi". Noteikumi nosaka prasības atkritumu poligonu ierīkošanai, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanai un šo poligonu un izgāztuvju slēgšanai un rekultivācijai, kā arī kārtību, kādā slēdz un rekultivē atkritumu poligonus.

MK 2011. gada 22. novembra not. Nr. 898 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām". Noteikumi nosaka atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidus, kā arī atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu un bioloģisko atkritumu kompostēšanas vietu ierīkošanas un apsaimniekošanas prasības.

MK 2014. gada 8. jūlija not. Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība". Atkritumu apsaimniekotāji nodrošina, ka iekārtu atkritumus savāc atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem un nodrošina visu savākto atkritumu pienācīgu apstrādi. Iekārtu atkritumus savāc un pārvadā tā, lai tiktu veicināta veselu iekārtu vai tajās esošo komponentu atkārtota izmantošana un pārstrāde, it īpaši attiecībā uz temperatūras maiņas iekārtām, kurās izmantotas ozonu noārdošas vielas un fluorētas siltumnīcefekta gāzes, dienasgaismas spuldzēm, kurās ir dzīvsudrabs, fotoelementu paneļiem un mazām iekārtām.

Pirms jebkuras darbības, kas tiek veikta iekārtu atkritumu uzglabāšanas (arī īslaicīgas uzglabāšanas) vietās, lai šo atkritumu ķīmiskās vielas un sastāvdaļas atdalītu, izjauktu, sasmalcinātu, kā arī sagatavotu pārstrādei vai apglabāšanai, operators ierīko:

- 12.1. ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu;

- 12.2. pret nokrišņiem izturīgu pārsegumu;

- 12.3. virszemes noteces savākšanas iekārtas un eļļas uztvērējus, ja attiecīgajā uzglabāšanas vietā ir paredzēts uzglabāt iekārtu atkritumus, no kuriem ir iespējama eļļu izdalīšanās.

MK 2011. gada 13. septembra not. Nr. 703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību". Noteikumi t.sk. nosaka atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļauju izsniegšanas un anulēšanas kārtību, arī atļaujās ietvertās prasības atkritumu apsaimniekotājam. Ja atkritumu apsaimniekotājs ir saņēmis atļauju A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai un šajā atļaujā ir iekļauti nosacījumi atkritumu savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, tam nav nepieciešama atsevišķa atļauja atkritumu savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai.

MK 2011. gada 21. jūnija not. Nr. 485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība". Noteikumi nosaka kārtību, kādā apsaimniekojami polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturoši atkritumi, naftas produktu atkritumi, bateriju un akumulatoru atkritumi un titāna dioksīda rūpniecības atkritumi; bateriju un akumulatoru atkritumu savākšanai, apstrādei un pārstrādei izvirzāmās prasības; bateriju un akumulatoru atkritumu savākšanas un pārstrādes apjomus un termiņus, kā arī ziņojuma sniegšanas kārtību par šo darbību izpildi.

MK 2011. gada 19. aprīļa not. Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”. Noteikumi nosaka:

- atkritumu klasifikatoru. Atkritumi ir klasificējami nodaļās, grupās un klasēs atbilstoši noteikumu 1.pielikumam;

- īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus. Atkritumus uzskata par bīstamiem, ja tiem piemīt vismaz viena no noteikumu 2.pielikumā minētajām īpašībām;

- kritērijus blakusproduktiem;

- kritērijus atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai;

- kārtību, kādā piemērojami kritēriji blakusproduktiem un atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai.

Vielu vai priekšmetu neklasificē kā atkritumus, ja ir pabeigta vielas vai priekšmeta reģenerācija (arī pārstrāde) un tie vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem, ņemot vērā piesārņojošo vielu robežvērtības attiecīgajās vielās un priekšmetos, kā arī attiecīgo vielu un priekšmetu jebkuru iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi:

- vielu vai priekšmetu parasti izmanto noteiktam nolūkam;

- pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;

- viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajai vielai vai priekšmetam;

- vielas vai priekšmeta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

MK 2008. gada 22. decembra not. Nr. 1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām". Noteikumi nosaka vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapas - "Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu", "Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību", "Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem", kā arī to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumi Nr. 712. Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi

Noteikumi nosaka:

1.1. prasības plāna saturam, lai pagarinātu sadzīves atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķu sasniegšanas termiņus;

1.2. atkritumu dalītas savākšanas prasības;

1.3. atkritumu kategorijas un termiņu sadzīves atkritumu (tai skaitā vismaz papīra, metāla, plastmasas, stikla, tekstilmateriālu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un bioloģisko atkritumu) atsevišķai savākšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā;

1.4. atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķus;

1.5. atkārtoti izmantojamu, pārstrādājamu vai reģenerējamu būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu veidus, atkārtotas izmantošanas, pārstrādes vai materiālu reģenerācijas daudzumu svara vienībās un termiņu;

1.6. prasības atkārtotai izmantošanai paredzēto atkritumu un pārtikas atkritumu daudzuma noteikšanai svara vienībās;

1.7. atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķu sasniegšanas kritērijus.

Ministru kabineta 21.08.2018. noteikumi Nr. 537 ”Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi”.

Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā atkritumu apsaimniekotājs veic sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecību mērījumus, un šo mērījumu veikšanas nosacījumus;

1.2. kārtību, kādā nosakāms koeficients pārejai no tilpuma vienībām uz masas vienībām;

1.3. termiņus un kārtību, kādā atkritumu apsaimniekotājs informē pašvaldību par atkritumu masas un tilpuma mērījumiem un piemērojamo koeficientu.

2021. gada 22. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 397 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu”

Noteikumi nosaka:

1.1. atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna un atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu (turpmāk – atkritumu apsaimniekošanas plāni) saturu;

1.2. atkritumu rašanās novēršanas valsts programmas saturu;

1.3. atkritumu apsaimniekošanas plānu un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmas saskaņošanas, sabiedriskās apspriešanas, ieviešanas, novērtēšanas un pārskatīšanas kārtību;

1.4. atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā ietveramos pasākumus atkritumu rašanās novēršanai un pasākumus, kas veicina atkritumu apsaimniekošanas darbību piemērošanu prioritārā secībā;

1.5. atkritumu rašanās novēršanas kvalitatīvos un kvantitatīvos indikatorus;

1.6. pārtikas atkritumu rašanās novēršanas programmas saturu un kārtību, kādā īsteno atkritumu rašanās novēršanas pasākumu monitoringu;

1.7. atkritumu apsaimniekošanas plānu darbības termiņu.

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028. gadam, kas apstiprināts 2021.gada 22.janvāra ar MK rīkojumu Nr.45.

Plāna mērķi ir šādi:

- novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt kopējā radīto atkritumu daudzuma ievērojamu samazināšanu, maksimāli izmantojot visas labākās pieejamās atkritumu rašanās novēršanas iespējas un labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, palielinot resursu izmantošanas efektivitāti un veicinot ilgtspējīgāka patērētāju uzvedības modeļa attīstību;

- nodrošināt atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu;

- nodrošināt, ka radītie atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un cilvēku veselībai, atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, vai arī tiek atgriezti vidē noderīgā veidā (piemēram, komposts), kā arī to, ka atkritumi tiek pārstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietai;

- nodrošināt apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu un atkritumu apglabāšanu cilvēku veselībai un videi drošā veidā.

Plānā ietvertās darbības attiecināmas uz šādiem atkritumu veidiem un plūsmām:

- sadzīves atkritumi, tajā skaitā nebīstamie rūpniecības atkritumi;

- izlietotais iepakojums;

- bīstamie atkritumi, tajā skaitā bīstamie rūpniecības atkritumi, polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošu iekārtu atkritumi, kā arī ārstniecības iestāžu un veterinārās aprūpes prakses vietu atkritumi;

- videi kaitīgo preču atkritumi (izlietotās baterijas un akumulatori, naftas produktu atkritumi, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, nolietotas riepas);

- nolietotie transportlīdzekļi;

- bioloģiski noārdāmi atkritumi;

- būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi.

Galvenās plānā ietvertās aktivitātes tiks veiktas šādās darbības jomās:

- atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības uzlabošana, tajā skaitā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem, atkritumu apsaimniekošanas normatīvās datubāzes un statistikas uzlabošana;

- atkritumu dalītā vākšana, ietverot nepieciešamās infrastruktūras izveidi, un attiecīgo normatīvo aktu izstrāde, lai veicinātu atkritumu dalīto vākšanu;

- atkritumu sagatavošana atkārtotai izmantošanai, reģenerācija un pārstrāde, ietverot nepieciešamās infrastruktūras izveidi un esošās infrastruktūras darbības uzlabošanu, inovatīvu atkritumu reģenerācijas metožu veicināšanu;

- atkritumu apglabāšana.

Rūpnieciskais piesārņojums

1996. gadā ES pieņēma IPNK direktīvu (Eiropas Padomes direktīva par integrēto piesārņojuma novēršanu un kontroli, 96/61/EEK). Integrētās pieejas piesārņojuma novēršanai un kontrolei (IPNK) mērķis ir samazināt ietekmi uz vidi, kas rodas lielāko rūpniecības uzņēmumu darbības rezultātā, risinot gaisa, ūdens un augsnes piesārņojuma ierobežošanas, atkritumu samazināšanas jautājumus un dabas resursu racionālu izmantošanu kopumā, integrētā veidā.

IPNK prasa Latvijas uzņēmumiem pilnveidot izmantojamās tehnoloģijas un pārkārtot uzņēmuma darbību draudzīgāku videi. IPNK ieviešana veido uzņēmumam jauna veida sadarbību ar Latvijas valsts un pašvaldības institūcijām, jo uzņēmumiem tiek izsniegta viena atļauja, kurā noteikta gan enerģijas izmantošanas efektivitāte un uzņēmuma darbības drošības aspekti, gan piesārņojuma emisijas gaisā, ūdenī un atkritumu apsaimniekošana. Direktīvas viens no pamatmērķiem ir labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) piemērošanas pastiprināšana un ieviešanas nodrošināšana praksē.

Latvijas likumdošanā IPNK direktīva integrēta likumā „Par piesārņojumu” 15.03.2001.  un ar to saistītajos MK noteikumos.

Likuma mērķis ir novērst vai mazināt piesārņojuma dēļ cilvēku veselībai, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, novērst kaitējuma radītās sekas, kā arī:

- novērst piesārņojošu darbību izraisīta piesārņojuma rašanos vai, ja tas nav iespējams, samazināt emisiju augsnē, ūdenī un gaisā;

- novērst vai, ja tas nav iespējams, samazināt neatjaunojamo dabas resursu un enerģijas izmantošanu, veicot piesārņojošas darbības;

- novērst vai, ja tas nav iespējams, samazināt atkritumu radīšanu;

- nodrošināt piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu apzināšanu valsts teritorijā un to reģistrāciju;

- noteikt pasākumus piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu izpētei un piesārņotu vietu sanācijai;

- noteikt personas, kuras sedz ar piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu izpēti un piesārņotu vietu sanāciju saistītos izdevumus;

- novērst vai samazināt vides trokšņa iedarbību uz cilvēkiem;

- samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, ņemot vērā izmaksu efektivitāti, un nodrošināt līdzdalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā;

- noteikt ikvienas fiziskās un juridiskās personas, kā arī šo personu apvienības, organizācijas un grupas tiesības piedalīties lēmuma pieņemšanas procesā attiecībā uz atļauju izsniegšanu piesārņojošu darbību veikšanai vai izmaiņai piesārņojošā darbībā vai šādu atļauju pārskatīšanu, kā arī attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu sadali un piešķiršanu.

Likums nosaka prasības, kuras piesārņojuma novēršanas un kontroles jomā jāņem vērā operatoram, un piesārņojuma novēršanas un kontroles kārtību, kā arī:

- prasības, kas jāņem vērā, uzsākot, veicot un pārtraucot piesārņojošas darbības;

- prasības, kas jāņem vērā, izsniedzot atļaujas piesārņojošu darbību veikšanai un ūdens lietošanai, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par piesārņojošām darbībām, kuru veikšanai nav nepieciešama atļauja;

- vides kvalitātes normatīvu noteikšanas kārtību;

- kārtību, kādā nosakāma noteiktu vielu emisijas robežvērtība, piesārņojošas darbības nosacījumi, kā arī citi ierobežojumi, kas attiecas uz piesārņojošu darbību veikšanu;

- piesārņotu vietu apzināšanas, reģistrācijas, izpētes un sanācijas kārtību;

- piesārņojošu darbību uzraudzības nosacījumus, piesārņojošu darbību kontroli, monitoringu, kā arī kārtību, kādā par šīm darbībām informējama sabiedrība;

- prasības, kas jāņem vērā, izsniedzot siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas un emisijas kvotas;

- prasības attiecībā uz darbībām ar emisijas kvotām un nosacījumus emisijas kvotu sadales plāna izstrādei;

- īpaši jutīgu teritoriju noteikšanas kārtību, tai skaitā prasības attiecībā uz pilsētu un citu komunālo notekūdeņu attīrīšanu, kā arī ūdens un augsnes aizsardzību attiecīgajās teritorijās;

- prasības, kas noteiktas ķīmiskās vielas saturošām iekārtām un produktiem.

Pamatojoties uz likumā „Par piesārņojumu” noteikto, MK ir izdevis  virkni likumdošanas aktu – MK noteikumu, kas nosaka dažādu emisiju robežvērtības un limitus, kā arī vides kvalitātes prasības, tai skaitā augsnes kvalitātes, gaisa kvalitātes, trokšņa robežlielumus u.c.

Saskaņā ar IPNK ieviešanu, piesārņojošās darbības tiek iedalītas trīs kategorijās: A, B un C, ņemot vērā uzņēmuma ražošanas jaudu, piesārņojuma daudzumu un iedarbību vai risku, ko tās rada cilvēku veselībai un videi. Piesārņojošās darbības, kam nepieciešama A kategorijas atļauja, noteiktas likumā „Par piesārņojumu” (1. pielikums), savukārt B un C kategorijas atļaujas - MK 2010. gada 30. novembra not. Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

SIA "Getliņi EKO" darbība atbilst A kategorijas piesārņojošai darbībai. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 22.02.2021. Valsts vides dienesta (turpmāk - VVD) Lielrīgas reģionālā vides pārvalde uzņēmumam ir izsniegusi A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju (Nr. RI 10 IA 0002).

Pēc IVN procedūras pabeigšanas SIA "Getliņi EKO" normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būs jāveic izmaiņas esošajā A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā.

Gaisa aizsardzība

Gaisa aizsardzības prasības regulē virkne MK noteikumu, kuri izstrādāti, pamatojoties uz likumā „Par piesārņojumu” noteikto.

Gaisa aizsardzības prasības, kas ir saistošas SIA "Getliņi EKO” paredzētajai darbībai, ir iekļautas šādos MK noteikumos.

MK 2009. gada 3. novembra not. Nr. 1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" , nosaka kvalitātes normatīvus ārtelpu gaisam troposfērā (neietverot darba vidi) Latvijas teritorijā, kā arī:

- gaisa kvalitātes normatīvu nodrošināšanas termiņus;

- gaisu piesārņojošu vielu pieļaujamo līmeni vidē un raksturlielumus;

- parametrus, monitoringa metodes un metodes, kuras izmanto, lai noteiktu attiecīgo gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumu;

- pasākumus, kas veicami, ja gaisa kvalitātes normatīvi tiek pārsniegti.

Noteikumos noteiktie normatīvi attiecībā uz paredzētās darbības rezultātā gaisā emitētajām vielām ir sekojoši:

- sēra dioksīdam SO2 (noteikumu 1. pielikums):

- stundas robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai ir 350 μg/m3 (nedrīkst pārsniegt vairāk kā 24 reizes kalendāra gadā);

- dienas robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai ir 125 μg/m3 (nedrīkst pārsniegt vairāk kā trīs reizes kalendāra gadā);

- slāpekļa dioksīdam NO2 un slāpekļa dioksīdiem NOx (noteikumu 2. pielikums):

- stundas robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai ir 200 μg/m3 (nedrīkst pārsniegt vairāk kā 18 reizes kalendāra gadā);

- gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai ir 40 μg/m3;

- daļiņām PM10 (noteikumu 3. pielikums):

  - dienas robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai ir 50 μg/m3 (nedrīkst pārsniegt vairāk kā 35 reizes kalendāra gadā);

  - gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai ir 40 μg/m3;

- daļiņām PM2,5 (noteikumu 4. pielikums) gada robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai ir 25 μg/m3;

- oglekļa oksīdam CO (noteikumu 8. pielikums) astoņu stundu robežlielums cilvēka veselības aizsardzībai ir 10 mg/m3;

- mangānam un tā savienojumiem (pārrēķinot uz mangānu; noteikumu 9. pielikums) gada mērķlielums ir 0,15 μg/m3.

Vērtējot paredzētās darbības īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi, un izstrādājot pasākumus ietekmju uz vidi novēršanai vai samazināšanai, ir izmantoti minētajos MK noteikumos ietvertās prasības, kā arī noteiktie robežlielumi un mērķlielumi.

2021. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 17 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”

Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām;

1.2. īpašas vides prasības sadedzināšanas iekārtām;

1.3. kārtību, kādā operators kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju gaisā, veic monitoringu un sniedz attiecīgu informāciju;

1.4. kārtību, kādā nodrošina informācijas pieejamību sabiedrībai par sadedzināšanas iekārtu radīto gaisa piesārņojumu.

Noteikumu prasības attiecas uz: Noteikumu prasības attiecas uz lielas, vidējas un mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām neatkarīgi no tajās izmantotā kurināmā veida. Noteikumi nosaka arī tās sadedzināšanas iekārtas, uz kurām šo noteikumu prasības nav attiecināmas, uz SIA “Getliņi EKO”” sadedzināšanas iekārtām šo noteikumu prasības ir attiecināmas.

Ministru kabineta 02.10.2018. noteikumi Nr. 614 “Kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas un uzskaites noteikumi”

Noteikumi nosaka:

1.1. Latvijas antropogēno gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas mērķus;

1.2. gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas rīcības plāna saturu, kā arī kārtību, kādā izstrādājams rīcības plāns un sniedzami pārskati par tā izpildi;

1.3. kārtību, kādā tiek izveidota un uzturēta valsts kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisijas aprēķinu un prognožu sagatavošanas nacionālā sistēma un novērtēta gaisa piesārņojuma ietekme uz ekosistēmām, kā arī prasības attiecībā uz sabiedrībai un Eiropas Komisijai sniedzamo informāciju.

MK 2013. gada 2. aprīļa not. Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā izstrādā stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu, kā arī projekta saturu, lai novērstu, ierobežotu un kontrolētu gaisu piesārņojošo vielu emisiju no stacionāriem piesārņojuma avotiem.

Atbilstoši augstāk minēto MK noteikumu prasībām, Getliņu poligonam ir veikti piesārņojošo vielu emisiju aprēķini un piesārņojošo vielu prognozējamās izkliedes modelēšana.

Smaku ietekmes novērtēšana un ierobežošana

Smaku ietekmes novērtēšanu un ierobežošanu nosaka MK 2014.gada 25.novembra not. Nr. 724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.

Noteikumi nosaka piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodes, kā arī kārtību, kādā ierobežo piesārņojošas darbības izraisīto smaku izplatīšanos.

Smakas vienība (ouE) – smakojošas vielas daudzums, kas, iesmidzināts vienā kubikmetrā neitrālas gāzes, standarta apstākļos izraisa fizioloģisku reakciju ožas orgānos vismaz pusei smakas vērtētāju grupas dalībnieku; smakas koncentrācija – smakas vienību (ouE) skaits vienā kubikmetrā gāzes standarta apstākļos (gāze 293 °K temperatūrā, ja spiediens ir 101,3 kPa). Noteikumos definēts, ka traucējoša smaka ir tāda smaka, kas rada negatīvu iedarbību uz cilvēka labsajūtu. Traucējošas smakas slieksnis ir augstāks par smakas uztveres slieksni un var pārsniegt mērķlielumu vai būt mazāks par to atkarībā no smakojošas vielas, kas ir galvenais smakas cēlonis, smakas biežuma, intensitātes, ilguma, hedoniskā toņa (pretīguma) un vietas rakstura.

Atbilstību smakas mērķlielumam nodrošina:

- Šādās vispārīgajos teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumos minētajās funkcionālajās zonās, kas noteiktas ar teritorijas plānojumu, lokālplānojumu vai detālplānojumu:

- savrupmāju apbūves teritorija;

- mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija;

- daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija;

- publiskās apbūves teritorija;

- jauktas centra apbūves teritorija;

- dabas un apstādījumu teritorija.

- Zemes vienībās vai zemes vienību daļās, kuru pašreizējais izmantošanas veids ir publiskā apbūve, dzīvojamā apbūve vai labiekārtota publiskā ārtelpa, neatkarīgi no teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma (izņemot gadījumu, ja tā ir savrupa apbūve lauku teritorijā, kas atrodas paša operatora īpašumā).

- Noteikumu prasības neattiecas uz mobilajiem piesārņojuma avotiem.

Smakas mērķlielums, kuru nosaka stundas periodam, ir 5 ouE/m3. Veicot piesārņojošas darbības, kuras izraisa traucējošu smaku, smakas mērķlielumu nedrīkst pārsniegt vairāk kā 168 stundas kalendāra gadā.

Ja A vai B kategorijas piesārņojošās darbības rezultātā piesārņojošo vielu emisija izraisa vai var izraisīt traucējošu smaku, operators izstrādā smaku emisijas limita projektu, ievērojot normatīvajos aktos par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi minētos nosacījumus, ciktāl šie normatīvie akti nav pretrunā ar šiem noteikumiem, kā arī novērtē kopējo ietekmi, ņemot vērā blakus esošu operatoru radīto smaku emisiju.

A vai B kategorijas piesārņojošās darbības operators ir atbildīgs par smakas koncentrācijas novērtēšanu piesārņojošās darbības veikšanas laikā, ja par tā darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas vismaz trīs pamatotās sūdzības. Par pamatotām sūdzībām tiek uzskatītas tādas, ja traucējošas smakas esību apstiprina Valsts vides dienesta veiktās pārbaudes rezultāti, kas fiksēti protokolā. Šādā gadījumā operators veic smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos un salīdzina iegūtos rezultātus ar atļaujā noteiktajiem smaku emisijas limitiem. Valsts vides dienests sagatavo lēmumu par pasākumu plāna izstrādi traucējošas smakas samazināšanai vai novēršanai noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

IVN Ziņojuma sagatavošanas laikā ir veikti smaku mērījumi atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā, kā arī ir veikta iespējamās smaku izplatības novērtējums, izvērtējot objekta, paredzētās darbības, arī citu darbību, tajā skaitā SIA „Vides pakalpojumu grupa” plānoto darbību u.c. kopējo ietekmi.

Likumdošana aizsardzības pret troksni un vibrāciju jomā

Pamatprasības vides trokšņa novērtēšanā un samazināšanā ir noteiktas likumā „Par piesārņojumu”.

Lai novērtētu un pārvaldītu troksni vidē, lai nodrošinātu iedzīvotāju aizsardzību pret akustiskā trokšņa un vibrācijas nelabvēlīgo iedarbību, 2014. gada 24. janvārī pieņemti MK not. Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Attiecībā uz plānoto darbību, noteikumi nosaka trokšņa rādītājus, to piemērošanas kārtību un novērtēšanas metodes; vides trokšņa radīto kaitīgo seku novērtēšanas metodes. Noteikumu mērķis ir noteikt trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību.

Šie noteikumi neattiecas uz: troksni, ko rada persona, uz kuru troksnis iedarbojas; troksni darbavietās un transportlīdzekļos; militārās darbības radīto troksni militāro uzdevumu īstenošanas vietās; publiskiem pasākumiem, kuri ir saskaņoti ar vietējo pašvaldību; sapulcēm, gājieniem un piketiem; iedzīvotāju apziņošanas un trauksmes sistēmas sirēnu darbību;  operatīvo transportlīdzekļu speciālo skaņas iekārtu radīto signālu; remontdarbiem, kas tiek veikti dienas un vakara laikā (no plkst. 7.00 līdz 21.00), un būvdarbiem, kuri saskaņoti ar vietējo pašvaldību.

Noteikumi nosaka maksimāli pieļaujamos trokšņa normatīvus vidē (skatīt 1. tabulu).

1.tabula

Vides trokšņa robežlielumi1

| Nr. p.k. | Apbūves teritorijas izmantošanas funkcija | Trokšņa robežlielumi2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ldiena (dB(A)) | Lvakars (dB(A)) | Lnakts (dB(A)) |
| 1. | Individuālo (savrupmāju, mazstāvu vai viensētu) dzīvojamo māju, bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves teritorija | 55 | 50 | 45 |
| 2. | Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija | 60 | 55 | 50 |
| 3. | Publiskās apbūves teritorija (sabiedrisko un pārvaldes objektu teritorija, tai skaitā kultūras iestāžu, izglītības un zinātnes iestāžu, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu un viesnīcu teritorija) (ar dzīvojamo apbūvi) | 60 | 55 | 55 |
| 4. | Jauktas apbūves teritorija, tai skaitā tirdzniecības un pakalpojumu būvju teritorija (ar dzīvojamo apbūvi) | 65 | 60 | 55 |
| 5. | Klusie rajoni apdzīvotās vietās | 50 | 45 | 40 |

1 Vides trokšņa rādītāja LAeq, T robežlielumi ir trokšņa rādītāja Ldiena, Lnakts vai Lvakarsrobežlielumi atbilstošajā diennakts daļā.

2 Aizsargjoslās gar autoceļiem (tai skaitā arī gar autoceļiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir mazāka nekā trīs miljoni transportlīdzekļu gadā), aizsargjoslās gar dzelzceļiem un teritorijās, kas atrodas tuvāk par 30 m no stacionāriem trokšņa avotiem, vides trokšņa robežlielumi uzskatāmi par mērķlielumiem.

Paredzētās darbības īstenošanas rezultātā nav prognozējami trokšņa līmeņa pārsniegumi piegulošajās apbūves teritorijās.

MK 2002. gada 23. aprīļa not. Nr. 163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” nosaka būtiskās prasības tādu ārpus telpām izmantojamu iekārtu ražošanai, marķēšanai un atbilstības novērtēšanai, kuras emitē troksni. Šo noteikumu 1. pielikumā iekļautas iekārtas, kam ir saistošas noteikumu prasības, 2.pielikumā noteiktas iekārtu trokšņa emisijas robežvērtības.

SIA "Getliņi EKO" darbībā tiek izmantoti tehniskie līdzekļi, kas atbilst normatīvajos aktos definētajām prasībām.

IVN Ziņojuma sagatavošanas procesā veikts vides trokšņa novērtējums Getlinu poligonā un tam piegulošajās teritorijās.

Ūdens aizsardzība

Ūdens resursu aizsardzību valstī regulē „Ūdens apsaimniekošanas likums” 12.09.2002.  Likuma mērķis ir izveidot tādu virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības un apsaimniekošanas sistēmu, kas:

- veicina ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, nodrošinot to ilgtermiņa aizsardzību un iedzīvotāju pietiekamu apgādi ar labas kvalitātes virszemes un pazemes ūdeni;

- novērš ūdens un no ūdens tieši atkarīgo sauszemes ekosistēmu un mitrāju stāvokļa pasliktināšanos, aizsargā šīs ekosistēmas un uzlabo to stāvokli;

- uzlabo ūdens vides aizsardzību, pakāpeniski samazina arī prioritāro vielu emisiju un noplūdi, kā arī pārtrauc ūdens videi īpaši bīstamu vielu emisiju un noplūdi;

- nodrošina pazemes ūdeņu piesārņojuma pakāpenisku samazināšanu un novērš to turpmāku piesārņošanu;

- nodrošina pazemes ūdens resursu atjaunošanu;

- nodrošina zemes aizsardzību pret applūšanu vai izkalšanu;

- nodrošina Latvijas jūras ūdeņu aizsardzību;

- sekmē starptautiskajos līgumos noteikto mērķu sasniegšanu, lai pārtrauktu un novērstu jūras vides piesārņošanu, pārtrauktu vai pakāpeniski novērstu ūdens videi īpaši bīstamu vielu emisiju un noplūdi jūras vidē un sasniegtu tādu stāvokli, ka jūras vidē antropogēnās izcelsmes ķīmisko vielu koncentrācija ir tuva nullei, bet dabā sastopamo ķīmisko vielu koncentrācija – tuva dabā pastāvošajam fona līmenim.

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2000/60/EK (2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā.

Lai nodrošinātu likumā definēto mērķu sasniegšanu, LR Ministru kabinets ir pieņēmis virkni no likuma izrietošu MK noteikumu (iekļauti noteikumi, kas attiecas uz uzņēmuma esošo un plānoto darbību):

- MK 2003.gada 23.decembra not. Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”. Noteikumu prasības ir saistošas arī SIA "Getliņi EKO", jo noteikumos noteikts nepieciešamais aprīkojums pazemes ūdens ieguves urbumiem, kā arī ūdens resursu ieguves uzskaites prasības.

- MK 2002. gada 22. janvāra not. Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī". Noteikumi nosaka:

  - notekūdeņu emisijas robežvērtības un aizliegumus piesārņojošo vielu emisijai ūdenī;

  - īpaši jutīgas teritorijas, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai, šādu teritoriju noteikšanas kritērijus, apsaimniekošanas kārtību un robežas;

  - kārtību, kādā operators kontrolē piesārņojošo vielu emisijas apjomu ūdenī, veic monitoringu un sniedz attiecīgu informāciju;

  - kārtību, kādā VSIA LVĢMC nodrošina informācijas pieejamību sabiedrībai.

MK not. 6. punkts nosaka, ka, lai ierobežotu virszemes ūdeņos nonākošo emisiju, operators izmanto labākos pieejamos tehniskos paņēmienus vai vidi saudzējošas tehnoloģijas.

MK 2002. gad 12. marta not. Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”  piemērojami, ievērojot ietekmētās teritorijas paredzamo izmantošanas veidu. Noteikumi reglamentē īpaši bīstamo un bīstamo vielu robežlielumus virszemes ūdeņos (1. un 2. pielikums).

Veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, tai skaitā, raksturojot esošo ūdens vides stāvokli, virszemes un pazemes ūdensobjektus, kā arī vērtējot paredzētās darbības īstenošanas iespējamo ietekmi uz  virszemes un pazemes ūdensobjektiem, ievērotas Ūdens apsaimniekošanas likumā un ar to saistītajos MK noteikumos un Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā ietvertās prasības, noteiktie mērķlielumi un robežvērtības.

Augsnes kvalitāte un aizsardzība

Augsnes kvalitātes un aizsardzības prasības regulē MK noteikumi, kuri izstrādāti, pamatojoties uz likumā „Par piesārņojumu” noteikto.

Kvalitātes normatīvus augsnei un gruntij nosaka MK 2005.gada 25.oktobra not. Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”.

MK noteikumos noteikti šādi augsnes un grunts kvalitātes normatīvi:

- mērķlielums (A vērtība) – norāda maksimālo līmeni, kuru pārsniedzot nevar nodrošināt ilgtspējīgu augsnes un grunts kvalitāti;

- piesardzības robežlielums (B vērtība) – norāda maksimālo piesārņojuma līmeni, kuru pārsniedzot iespējama negatīva ietekme uz cilvēku veselību vai vidi, kā arī līmeni, kāds jāsasniedz pēc sanācijas, ja sanācijai nav noteiktas stingrākas prasības;

- kritiskais robežlielums (C vērtība) – norāda, ka, to sasniedzot vai pārsniedzot, augsnes un grunts funkcionālās īpašības ir nopietni traucētas vai piesārņojums tieši apdraud cilvēku veselību vai vidi.

Kvalitātes normatīvi attiecas uz jebkuru augsni un grunti Latvijas teritorijā neatkarīgi no tās izmantošanas veida.

Minētajā normatīvajā aktā noteiktie mērķlielumi un robežvērtības izmantoti, izvērtējot augsnes un grunts kvalitāti paredzētās darbības un tai piegulošajā teritorijā, kā arī vērtējot paredzētās darbības īstenošanas iespējamo ietekmi uz augsnes un grunts kvalitāti.

Zemes dzīļu apsaimniekošana

02.05.1996. likums “Par zemes dzīlēm” ("Latvijas Vēstnesis, 87 (572), 21.05.1996.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 13, 11.07.1996.) Likums stājas spēkā 04.06.1996. Normatīvajā aktā vairākkārt veikti grozījumi.

Šis likums ir viens no būtiskākajiem dabas resursu ieguvi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Likuma loma vides aizsardzībā ir nodrošināt zemes dzīļu izmantošanu un aizsardzību. Tas nosaka kārtību, kādā veicama zemes dzīļu kompleksa, racionāla un vidi saudzējoša izmantošana. Saskaņā ar šī likuma 15. pantu, galvenās prasības zemes dzīļu aizsardzībā, kas būtu attiecināmas arī uz smilts ieguvi, ir šādas:

- racionāla derīgo izrakteņu ieguve, kā arī atradnēs sastopamo blakusproduktu izmantošana;

- zemes dzīļu izmantošana, nepieļaujot kaitīgu ietekmi uz derīgo izrakteņu krājumiem un zemes dzīļu īpašībām;

- zemes dzīļu izmantošana, nepieļaujot piesārņošanu ar pazemes un virszemes būvēs un krātuvēs glabājamām ekoloģiski bīstamām vielām, kā arī notekūdeņiem.

Zemes dzīļu izmantošanu drīkst uzsākt tikai tad, kad ir saņemta zemes dzīļu izmantošanas atļauja (licence) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Likumā ir noteiktas zemes dzīļu izmantotāju tiesības (13. pants) un pienākumi (14. pants), tai skaitā pienākums atlīdzināt visus zaudējumus, kas nodarīti viņu veiktās zemes dzīļu izmantošanas rezultātā zemes dzīļu īpašniekiem, izmantotājiem, videi, kultūras pieminekļiem.

Pamatojoties uz likumu Par zemes dzīlēm izdoti vairāki MK noteikumi, tai skaitā:

- Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis  Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 752/LV, 174 (4980), 06.09.2013.

- Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā Ministru kabineta 18.09.2012. noteikumi Nr. 633/LV, 151 (4754), 25.09.2012.

- Noteikumi par ģeoloģiskās informācijas sistēmu Ministru kabineta 28.08.2012. noteikumi Nr. 578/LV, 137 (4740), 30.08.2012.

- Derīgo izrakteņu ieguves kārtība Ministru kabineta 21.08.2012. noteikumi Nr. 570/LV, 134 (4737), 24.08.2012.

- Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm Ministru kabineta 08.05.2012. noteikumi Nr. 321/LV, 72 (4675), 10.05.2012.

- Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība Ministru kabineta 06.09.2011. noteikumi Nr. 696/LV, 153 (4551), 28.09.2011.

- Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumi Nr. 470/LV, 99 (4497), 29.06.2011.

- Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr. 350/LV, 129 (6215), 29.06.2018.

- Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos Ministru kabineta 27.02.2007. noteikumi Nr. 155/LV, 37 (3613), 02.03.2007.

- Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1055/LV, 204 (3572), 22.12.2006.

DABAS, SUGU UN BIOTOPU, KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBA

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" Pieņemts: 02.03.1993., stājas spēkā: 07.04.1993. Likumā veikta virkne grozījumu.

Likums nosaka:

- īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmas pamatprincipus;

- īpaši aizsargājamo dabas teritoriju veidošanas kārtību un pastāvēšanas nodrošinājumu;

- īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldes, to stāvokļa kontroles un uzskaites kārtību;

- kārtību, kā savienot valsts, starptautiskās, reģionālās un privātās intereses īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanā, saglabāšanā, uzturēšanā un aizsardzībā.

Likuma objekti ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (turpmāk — aizsargājamās teritorijas).

Aizsargājamās teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā saskaņā ar kompetentu valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu un tiek izveidotas, aizsargātas un apsaimniekotas nolūkā: aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību (retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus utt.); nodrošināt zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību; saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.

Aizsargājamās teritorijas iedala šādās kategorijās: dabas rezervāti, nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi, aizsargājamās jūras teritorijas un aizsargājamo ainavu apvidi.

Likumā definētas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas – NATURA 2000, kuras ir vienots Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Tas izveidots, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo biotopu, īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzību vai, kur tas nepieciešams, atjaunošanu to dabiskās izplatības areāla robežās. Paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības mērķiem.

Veicot paredzētās darbības IVN, tiek apzinātas darbības vietas tuvumā esošās aizsargājamās teritorijas, tai skaitā  NATURA 2000 teritorijas, apkopota informācija par tajās noteiktajām dabas vērtībām, to aizsardzības statusu, kā arī izvērtētas paredzētās darbības īstenošanas iespējamās ietekmes uz teritoriju ekoloģiskajām funkcijām un integritāti.

Likums nosaka, ka, veicot tautsaimniecības un teritorijas plānošanu, zemes ierīcību, meža apsaimniekošanu un visu veidu projektēšanas darbus, jāievēro aizsargājamo teritoriju izvietojums, to aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības plāns.

Pamatojoties uz likumā ietvertajiem deleģējumiem ir izdoti virkne tiesību aktu, kas detalizē aizsargājamo dabas teritoriju izveidi, aizsardzību un izmantošanu, kā arī individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi daudzām aizsargājamām teritorijām.

Kritērijus, pēc kuriem nosakāmi kompensējošie pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam, kompensējošo pasākumu piemērošanas kārtību un prasības ilgtermiņa monitoringa plāna izstrādei un ieviešanai nosaka 2006.gada 18.jūlija MK noteikumi Nr.594 "Par kritērijiem, pēc kuriem nosakāmi kompensējošie pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam, to piemērošanas kārtību un prasībām ilgtermiņa monitoringa plāna izstrādei un ieviešanai" .

2011. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr.300 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)" nosaka:

- kārtību, kādā novērtējama to paredzēto darbību ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), kuru īstenošanai nav jāveic ietekmes uz vidi novērtējums;

- prasības ziņojuma par kompensējošo pasākumu piemērošanu saturam, kā arī kārtību, kādā ziņojumu nosūta Eiropas Komisijai;

- prasības informatīvajam ziņojumam, kas iesniedzams Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai par paredzēto darbību vai plānošanas dokumenta īstenošanu.

Dabas pieminekļiem nodarītā kaitējuma dēļ radīto zaudējumu aprēķināšanas kārtību nosaka 2008. gada 7. jūlija MK noteikumi Nr.511 „Dabas pieminekļiem nodarītā kaitējuma novērtēšanas un sanācijas pasākumu izmaksu aprēķināšanas kārtība”.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību, tajā skaitā pieļaujamos un aizliegtos darbības veidus aizsargājamās teritorijās, kā arī aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību nosaka 2010. gada 16. marta MK noteikumi Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - dabas liegumus nosaka 1999. gada 15. jūnija MK noteikumi Nr.212 „Par dabas liegumiem”.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - aizsargājamo ainavu apvidus nosaka 1999.gada 23.februāra MK noteikumi Nr.69 „Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem”.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - dabas parkus nosaka 1999. gada 9. marta MK noteikumi Nr.83 „Par dabas parkiem”.

Veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, apzinātas īpaši aizsargājamās teritorijas, kuras atrodas vistuvāk paredzētās darbības teritorijai un izvērtēta iespējamā paredzētās darbības īstenošanas ietekme uz šīm teritorijām.

Sugu un biotopu aizsardzība

„Sugu un biotopu aizsardzības likums” pieņemts: 16.03.2000, Stājās spēkā: 19.04.2000. Likumā veikta virkne grozījumu.

Likuma mērķis ir:

- nodrošināt bioloģisko daudzveidību, saglabājot Latvijai raksturīgo faunu, floru un biotopus, sugu un biotopu aizsardzību, apsaimniekošanu un uzraudzību;

- veicināt populāciju un biotopu saglabāšanu atbilstoši ekonomiskajiem un sociālajiem priekšnoteikumiem, kā arī kultūrvēsturiskajām tradīcijām;

- regulēt īpaši aizsargājamo sugu un biotopu noteikšanas kārtību.

Likums nosaka Valsts pārvaldes kompetenci sugu un biotopu aizsardzībā, sugu un biotopu aizsardzības prasības.

Zemes īpašniekiem un pastāvīgajiem lietotājiem ir pienākums veicināt sugu un biotopu daudzveidības saglabāšanu, ziņot Valsts vides dienesta attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izmaiņām un faktoriem, kas pasliktina to stāvokli, kā arī par aizsardzības prasību neievērošanu, neierobežot īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izpēti, uzskaiti un kontroli, nodrošināt migrējošiem dzīvniekiem (arī putnu sugām, kas nav iekļautas īpaši aizsargājamo sugu sarakstos) netraucētu atpūtu un barošanos migrācijas sezonas laikā, ieviest saudzīgas ekoloģiskās metodes, lai novērstu dzīvnieku nodarītos postījumus.

Attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu dzīvniekiem, to skaitā putniem, visās to attīstības stadijās ir aizliegta apzināta traucēšana (īpaši vairošanās, mazuļu augšanas, spalvu mešanas, ziemas guļas un migrācijas laikā) un dzīvotņu postīšana, vairošanās vietu iznīcināšana vai bojāšana, putnu dzīvotņu piesārņošana, kaitējuma nodarīšana tām vai citāda putnu traucēšana.

2006.gada 21.februāra MK noteikumos Nr.153 „Par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu", 2017. gada 20. jūnija MK noteikumos Nr.350 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu", 2000. gada 14. novembra MK noteikumos Nr.396 „Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpašu aizsargājamo sugu sarakstu" iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.

2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”, noteikumi nosaka mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību.

Ministru kabineta 2014.gada 9.jūnija noteikumi Nr. 293 „Dabas datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtība” nosaka dabas datu pārvaldības sistēmas, tajā skaitā sistēmā ietvertā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu valsts reģistra, uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtību.

IVN procesā tiek izvērtēti dati par īpaši aizsargājamām teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām, biotopiem un mikroliegumiem tiešā paredzētās darbības teritorijā un tās tuvākajā apkārtnē. Tā kā paredzētās darbības teritorija ir atkritumu poligona esoša atkritumu kalna teritorija, tajā nav sastopamas  īpaši aizsargājamas sugas vai biotopi.

Kultūras pieminekļu aizsardzība

Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību" pieņemts: 12.02.1992., stājās spēkā: 11.03.1992. Likumā veikta virkne grozījumu.

Kultūras pieminekļu aizsardzība ir pasākumu sistēma, kas nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un ietver tā uzskaiti, izpēti, praktisko saglabāšanu, kultūras pieminekļu izmantošanu un to popularizēšanu.

Ietekmes uz vidi novērtējuma procesā tiek apzināti kultūras pieminekļi paredzētās darbības īstenošanas teritorijas tiešā tuvumā, kā arī izvērtēta paredzētās darbības īstenošanas iespējamā ietekme uz tiem.

Aizsargjoslas

05.02.1997.Likums Aizsargjoslu likums stājas spēkā 11.03.1997.

Likuma darbības laikā tajā veikti vairākkārtīgi grozījumi.

Likums pieņemts, lai aizsargātu dabiskus un mākslīgus objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošinātu to ekspluatāciju un drošību, kā arī pasargātu cilvēku un vidi kopumā no saimnieciskās darbības nelabvēlīgās ietekmes. Šī likuma galvenie uzdevumi ir noteikt:

- aizsargjoslu veidus un funkcijas;

- aizsargjoslu izveidošanas pamatprincipus;

- aizsargjoslu uzturēšanas un stāvokļa kontroles kārtību;

- saimnieciskās darbības aprobežojumus aizsargjoslās.

Aizsargjoslu likumam ir pakārtota virkne Ministru kabineta noteikumu, kuros noteikta konkrētu aizsargjoslu noteikšanas un uzturēšanas kārtība, stāvokļa kontroles mehānisms, vides un cilvēka aizsardzības prasības, ierobežojumi aizsargjoslās.

Vērtējot paredzētās darbības īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi, kā viens no darbības iespējamajiem limitējošajiem faktoriem tiek vērtēta aizsargjoslu esamība paredzētās darbības un tai piegulošajā teritorijā, kā arī saimnieciskās darbības aprobežojumi tajās.

Uz SIA "Getliņi EKO” darbību un teritoriju būtu attiecināmas:

- Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas - ap ūdens ņemšanas vietām;

- Ekspluatācijas aizsargjoslas - gar elektriskajiem tīkliem, gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, gar gāzes vadiem;

- Sanitārās aizsargjoslas - ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28.pantu (1) Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm nosaka, lai nodrošinātu tām piegulošo teritoriju aizsardzību no šo objektu negatīvās ietekmes.

(2) Aizsargjoslas platums ap atkritumu apglabāšanas poligoniem un atkritumu izgāztuvēm ir 100 metru.

03.06.2008. MK noteikumi Nr.406 “Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”. Šie Noteikumi nosaka virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodiku. Virszemes ūdensobjektiem aizsargjoslas nosaka pa izteiktām kontūrām dabā, piemēram, reljefu (izteiktām zemes virsmas augstuma izmaiņu vietām), ceļiem, ielām, meža nogabalu robežām, kvartālstigām, grāvjiem, kultivēto pļavu un aramzemes lauku robežām, apbūvētu vai labiekārtotu teritoriju robežām vai pa iedomātu līniju, ievērojot Aizsargjoslu likuma 7.pantā noteiktās prasības. Noteikumu 5. punktā teikts, ka erozijas apdraudētajās vietās aizsargjoslas platumu nosaka, ņemot vērā krasta erozijas iespējamos procesus. Minētajās vietās novērtē esošo situāciju dabā un, ja nepieciešams, nosaka jaunas aizsargjoslu robežas. Savukārt Noteikumu 7.punkts regulē aizsargjoslu platumu gar ūdensobjektiem ar applūstošu teritoriju, ja tā ir šaurāka par Aizsargjoslu likuma 7.panta otrajā daļā noteikto aizsargjoslas minimālo platumu. Tādā gadījumā aizsargjoslu nosaka atbilstoši likumā noteiktajam minimālajam platumam, iekļaujot applūstošo teritoriju aizsargjoslā.

Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr. 306 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”. Noteikumi izdoti saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 18.panta otro daļu un 59.panta pirmo daļu. Noteikumi nosaka ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs.

Aizsargjoslu nosaka valsts, valsts nozīmes, pašvaldības un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm.

Ūdensnotekām (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskām būvēm un ierīcēm uz tām aizsargjoslas robežu nosaka:

- lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – ūdensnotekas abās pusēs 10 metru attālumā no ūdensnotekas krotes;

- meža zemēs – atbērtnes pusē (atkarībā no atbērtnes platuma) astoņu līdz 10 metru attālumā no ūdensnotekas krotes.

Noteikumu 7. punktā noteikts, ka aizsargjoslu uztur kārtībā zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Paredzētā darbība tiks veikta ievērojot minētajos normatīvajos aktos ietvertās prasības un nosacījumus saistībā ar aizsargjoslu noteikšanu un tajās definēto aprobežojumu ievērošanu.

Teritorijas attīstības plānošana un būvniecība

Teritorijas attīstības plānošanas likums (13.10.2011) . Šā likuma mērķis ir panākt, ka teritorijas attīstība tiek plānota tā, lai varētu paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku. Likums nosaka teritorijas attīstības plānošanas principus un kārtību, kā arī deleģē Ministru kabinetam virkni uzdevumu un jomu, kur likumam pakārtotos normatīvajos aktos detalizējamas prasības un nosacījumi, tai skaitā Ministru kabineta noteikumi detalizē dažādu līmeņu teritorijas plānojumu izstrādes gaitu un šo saistošo dokumentu saturu.

Ropažu novads izveidots 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas gaitā 2021. gada 1. jūlijā. Ropažu novadam nav izstrādāti attīstības plānošanas dokumenti, tai skaitā Teritorijas plānojums.

Tādējādi līdz jaunu plānošanas dokumentu izstrādei spēkā ir līdzšinējie apvienoto administratīvo teritoriju attīstības plānošanas dokumenti.

Stopiņu pagasta teritorijas plānojums (apstiprināts 2016.gada 30.novembrī, ar saistošajiem noteikumiem, kas apstiprināti ar 2016. gada 30.novembra domes sēdes lēmumu (protokola Nr. 87.) Atbilstoši teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, SIA "Getliņi EKO" esošās un plānotās darbības teritorija atrodas. Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R2), kas ir funkcionālā zona, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir sadzīves atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana - deponēšana un pārstrāde.)”.

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:

- Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002);

- Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005);

- Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

Teritorijas papildizmantošanas veidi:

- Biroju ēku apbūve (12001).

Apbūves parametri netiek noteikti.

Citi noteikumi:

- Zemes vienības robežās veicami pasākumi, lai apkārtējās teritorijas pasargātu no trokšņa, smakām un citiem kaitīgiem faktoriem, kā arī nosegtu neestētiskus skatus;

- Ārpustelpu uzglabāšana jānorobežo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.

Atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, SIA "Getliņi EKO" paredzētās darbības realizēšanai novada teritorijas plānojumā nebūs nepieciešamība veikt izmaiņas.

Veicot jauno šūnu projektēšanu, būvniecību un izmantošanu, jāņem vērā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietvertās prasības.

Saistībā ar plānoto būvju būvniecību, uzņēmumam saistošs ir „Būvniecības likums” 09.07.2013. Likuma mērķis ir kvalitatīvas dzīves vides radīšana, nosakot efektīvu būvniecības procesa regulējumu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu valsts ekonomisko un sociālo attīstību, kultūrvēsturisko un vides vērtību saglabāšanu, kā arī energoresursu racionālu izmantošanu. Likumu piemēro jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai. Likuma izpildei Ministru kabinets izdod Vispārīgos būvnoteikumus, būvnormatīvus un citus normatīvos aktus.

MK 2014. gada 19. augusta not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Noteikumi nosaka:

  - būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi;

  - gadījumus, kad nepieciešama inženierizpētes darbu veikšana;

  - gadījumus, kad nepieciešama būves vai būvprojekta ekspertīze, kā arī būvprojekta ekspertīzes sastāvu, veikšanas kārtību un apjomu;

  - gadījumus, kad nepieciešama autoruzraudzība un būvuzraudzība, kā arī autoruzraudzības un būvuzraudzības kārtību un būvuzraudzības plāna izstrādes kārtību un saturu;

  - būvniecības kontroles kārtību un nosacījumus, būvinspektoru tiesības un pienākumus, kā arī birojā, institūcijās, kuras pilda būvvaldes funkcijas, un pašvaldībā nodarbināto būvinspektoru sadarbības kārtību;

  - būvspeciālistu atbildību;

  - principus un dokumentus, uz kuru pamata pieņemams lēmums par tādas būves sakārtošanu vai nojaukšanu, kura ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi, bīstama vai bojā ainavu.

Būvniecības likuma un tam pakārtoto MK noteikumu prasības jāņem vērā projektējot un būvējot jaunās apglabāšanas šūnas cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” teritorijā.

3. Paredzētās darbības vietas apraksts un tās vides stāvokļa novērtējums

Plānotā darbība tiks veikta CSA poligona "Getliņi" teritorijā, kas atrodas Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Ropažu novada Stopiņu pagastā (skatīt 1. attēlu). Poligona "Getliņi" teritorijas (86,28ha platībā) un piebraucamā ceļa teritorijas (5116 m2 platībā) īpašumtiesības pieder SIA "Getliņi EKO", kas nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Stopiņu novada zemesgrāmatas nodalījumā (2. pielikums). CSA poligona "Getliņi" atrašanās vieta un tai piegulošā teritorija atspoguļota 2. attēlā.

Rīgas pilsētas pašvaldība, Stopiņu pagasta padome un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 1997. gada 21. novembrī noslēdza līgumu “Par bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GETLIŅI EKO” dibināšanu”. Saskaņā ar minēto līgumu sabiedrība nodibināta, lai nodarbotos ar atkritumu deponēšanu, apstrādi un pārstrādi atbilstoši vides aizsardzības prasībām, ieviešot jaunas videi draudzīgas atkritumu apstrādes tehnoloģijas. Sabiedrības uzdevums ir nodrošināt Rīgas pilsētas un rajona iedzīvotājus un organizācijas ar iespējami efektīvāku pakalpojumu saņemšanu komunālajā jomā. Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GETLIŅI EKO” reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1997. gada 21. novembrī ar reģistrācijas numuru - 000336781. Saskaņā ar bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GETLIŅI EKO” 2003. gada 30. septembra dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.3) 2003. gada 19. novembrī sabiedrība pārreģistrēta komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru - 40003367816. Pamatojoties uz attiecīgiem dalībnieku lēmumiem, 2005. gadā puse no valstij piederošajām kapitāla daļām nodota Rīgas pilsētas pašvaldībai, otra puse - Stopiņu novada pašvaldībai. 2003. gada 19. novembrī sabiedrība pārreģistrēta komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru - 40003367816. Vēlākas izmaiņas kapitālsabiedrības formā nav veiktas.

    - attēls. CSA poligons Getliņi, Ropažu novads, Stopiņu pagasts

Ropažu novads ir Latvijas 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas gaitā 2021. gada 1. jūlijā izveidota Latvijas pašvaldība, kurā tika apvienoti Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads un Inčukalna novada Vangažu pilsēta. Novada centrs atrodas Ulbrokā.

Teritoriālais iedalījums: Garkalnes pagasts, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasts un Vangažu pilsēta.

Ropažu novads galvenokārt atrodas Viduslatvijas zemienes Ropažu līdzenumā, nelielas tā daļas ietilpst austrumos Madlienas nolaidenumā, bet rietumos Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumā.

Atbilstoši Stopiņu pagasta teritorijas plānojumam Darbības vieta atrodas teritorijā, kas apzīmēta kā Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2). Teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002), atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005) un inženiertehniskā infrastruktūra (14001). Poligona infrastruktūras objektu izvietojums atspoguļots 3. attēlā.

Poligona ZA robežai pieguļ Getliņu purvs, kas atrodas Salaspils novadā. Uz Z, ZR no Poligona teritorijas atrodas individuālās dzīvojamās mājas ar piemājas saimniecībām un mazdārziņiem, tās no poligona atdala meža josla un lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Paredzētās darbības vietai salīdzinoši tuvu (līdz 630 m attālumam) atrodas 24 dzīvojamās mājas. Tuvākais attālums līdz dzīvojamām mājām ir ~ 75-80 m no Poligona robežas.

Tuvākā (~1 km uz R) Darbības vietai esošā sabiedriskā ēka ir Gaismas internātskola (Kaudzīšu ielā 31, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā).

Attālums no Darbības vietas līdz Ropažu novada administratīvajam centram (Ulbroka) pa gaisa līniju ir ~5,7 km uz Z, ZA. Tuvākais attālums līdz Rīgas pilsētas administratīvajām robežām ir ~370 m uz DR. DR virzienā ~350 m attālumā ir dzelzceļa līnija Rīga-Daugavpils un ~ 700 m attālumā autoceļš A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Pāternieki) (Rīgas pilsētas administratīvajās robežās - Maskavas iela). Tuvākā iela (Kaudzīšu iela) atrodas ~ 250 m attālumā uz DR.

    - attēls. CSA poligona "Getliņi" atrašanās vieta un tai piegulošā teritorija

Darbības vieta neatrodas un nerobežojas ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija ir dabas parks “Doles sala” (iekļauts arī Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklā) ~2 km attālumā un  mikroliegums putnu sugas aizsardzībai ~ 1,8 km attālumā.

Tuvākais valsts nozīmes aizsargājamais vēstures piemineklis - Salaspils koncentrācijas nometnes vieta (kultūras pieminekļu valsts aizsardzības Nr. 93) atrodas ~ 2,5 km attālumā uz DA no Darbības vietas.

Paredzētās darbības teritorija ir pilnībā antropogēni pārveidota, nav saglabājies tās dabiskais reljefs,  biotopi, augsne, būtiski ir mainījušies gruntsūdens līmeņi, virszemes notece, hidroloģiskais un hidroģeoloģiskais režīms.

Poligona "Getliņi" tuvumā  veidojas pārsvarā rūpnieciskā teritorija. Tuvumā atrodas šādi  rūpnieciskie un ražošanas objekti - uz ziemeļaustrumiem atrodas Getliņu purvs, kuru apsaimnieko SIA "Florabalt" (kūdras ieguve), uz austrumiem Salaspils novada z/s "Cēderi", kas nodarbojas ar grants un smilts karjera izstrādi, apmēram 600 m uz dienvidrietumiem atrodas SIA "Sakret", kas nodarbojas ar dažādu būvniecības materiālu ražošanu, savukārt uz ziemeļrietumiem, ziemeļiem (Getliņu un Granīta ielās) izvietotas vairākas noliktavu teritorijas, dzelzsbetonu konstrukciju ražotne (SIA "Consolis Latvija"), autotransporta remontdarbnīcas, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēji u.c. 2,5 km attālumā uz ziemeļiem no poligona teritorijas atrodas Rīgas otrā termoelektrocentrāle (TEC-2).

SIA "Getliņi EKO" apkārtējā teritorijā atrodas vēl citi ražošanas uzņēmumi, bet to darbība tiešā veidā neietekmēs poligona darbību un otrādi. Tāpat nav paredzams, ka blakus pieguļošo ražošanas uzņēmumu piesārņojošās darbības summēsies ar poligona un rūpnīcas piesārņojošām darbībām un veidos papildus slodzi videi.

Atbilstoši LVĢMC Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu datu bāzei, Poligona teritorijā reģistrētas divas piesārņotas vietas.

Reģistrācijas numurs: 0809600/0001, Kaudzīšu ielā 51, Rumbula. Piesārņotās vietas tips: Vecas atkritumu izgāztuves, definēta kā Piesārņota vieta Piesārņojuma vai potenciālā piesārņojuma veids: Smagie metāli un to savienojumi, Organisko vielu piesārņojums (tai skaitā, pesticīdi, šķīdinātāji, polihlorētie bifenili, fenoli utt.). Šī teritorija nav Poligona, bet gan blakus teritorija.

Otra piesārņotā vieta LVĢMC Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu datu bāzē reģistrēta ar Reģistrācijas numuru 80968/1404, Nosaukums: Sadzīves atkritumu izgāztuve "Getliņi" (veca atkritumu izgāztuve), definēta kā Piesārņota vieta, atrašanās vieta Latvijas Republika, Stopiņu nov.

Piesārņotā vieta Rumbulas bijušais lidlauks (reģistrācijas Nr. 01934/3753), atrodas aptuveni 1,2 km attālumā uz dienvidrietumiem no plānotās darbības teritorijas). Teritorijā izveidojies plašs grunts un gruntsūdens piesārņojums ar naftas produktiem.

3.1. CSA poligons Getliņi

Paredzētā darbība pilnībā tiks īstenota esošā CSA poligona Getliņi teritorijā, teritorijas daļā, ko šobrīd daļēji aizņem vecais atkritumu kalns, kurš ierīkots izgāztuves darbības sākumposmā, neievērojot vides aizsardzības prasības.

CSA poligons "Getliņi" atrodas Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijā, tā dienvidu daļā. Poligona (ko iepriekš sauca par izgāztuvi) darbība un atkritumu izvietošana šajā teritorijā notiek jau kopš pagājušā gs. septiņdesmito gadu sākuma, kad Latvijas PSR Ministru padome Rīgas pilsētai izgāztuves ierīkošanai 15 km no Rīgas, Getliņos, no valsts zemju rezerves fonda piešķīra ap 80 ha lielu zemes gabalu, kuru sāka izmantot 1973. gadā.  Šobrīd CSA poligona "Getliņi" teritorija ir 86,1 ha.

Sākotnēji izgāztuvei izmantoja nelielu smilts karjeru, bet vēlāk, izgāztuvei paplašinoties uz ziemeļiem un austrumiem, izmantoja arī Getliņu purva rietumu daļu. Izgāztuve tika ierīkota bez jebkādas pamatnes sagatavošanas, izolācijas gruntsūdens aizsardzībai un attīrīšanas sistēmas izveidošanas. Līdz ar to var teikt, ka izgāztuves ierīkošanā nekādi vides aizsardzības pasākumi netika ievēroti.

Neveiksmīgā izgāztuves plānojuma un neatbilstošās apsaimniekošanas (līdz 1995. gadam) rezultātā tika piesārņota grunts un gruntsūdeņi. Zem un ap izgāztuvi izveidojās gruntsūdeņu piesārņojuma areāls.

Izgāztuves apsaimniekošana ievērojami uzlabojās 1995. gadā, kad Rīgas pilsētas Dome un Stopiņu pagasts kopīgi nodibināja SIA "Getliņi-2", šobrīd - SIA "Getliņi EKO".

3. attēls. Infrastruktūras objektu izvietojums Getliņu poligonā

1998. gadā Rīgas pilsētas dome parakstīja līgumu ar Zviedrijas uzņēmumu „SWECO International AB” par „Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta” izstrādi atkritumu poligona izveidei, atbilstoši starptautiskiem standartiem, lai apturētu piesārņojuma izplatību gruntsūdeņos. Projekta realizācija tika pabeigta 2005. gadā.

Turpmākajos gados pastāvīgi ir veikti poligona labiekārtošanas darbi, uzlabota esošo objektu darbība un attīstīti jauni infrastruktūras objekti.

2013. gadā ir noslēgusies projekta “Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi”” īstenošana, kura ietvaros 2012. un 2013. gadā veikti šādi pasākumi:

- ugunsdzēsības un apsardzes prasībām atbilstoša kontūrceļa ierīkošana;

- poligona teritorijas norobežošana ar žogu;

- veikta atkritumu pieņemšanas un apsaimniekošanas zonu ierīkošana;

- iekšējo ceļu un laukumu, atkritumu apglabāšanas zonas attīstība.

SIA „Getliņi EKO” pastāvīgi tiek attīstīti un realizēti jauni projekti, kas turpina CSA poligona „Getliņi” iesākto attīstību, nodrošinot modernu, efektīvu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu, samazinot noglabājamo atkritumu apjomus.

Šobrīd CSA „Getliņi” izveidots Latvijā lielākais cieto sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons, kurā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tiek pieņemti un apsaimniekoti Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā veidojošies atkritumi un nodrošināti vides aizsardzības pasākumi.

Kopš šķirošanas rūpnīcas atklāšanas SIA „Getliņi EKO” teritorijā 2015. gada 26. oktobrī, bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek izmantoti biogāzes ražošanai, savukārt pārstrādei derīgie materiāli un metāla izstrādājumi tiek nogādāti uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar šo materiālu reģenerāciju un atkārtotu pārstrādi. Ir sācis darboties bioloģiski noārdāmo atkritumu apstrādes komplekss (turpmāk – BNA komplekss), kuru veido  2 ēkas, katrā 16 tuneļi ar kopējo jaudu 125 000 t/gadā Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei.

Nepārstrādājamie atkritumi tiek noglabāti videi drošās, noslēgtās šūnās, kurās neiekļūst ne gaiss, ne lietus ūdens. Poligona gāze, kas veidojas šūnās, tiek aizvadīta uz „Getliņu” energobloku, sadedzināta sešos iekšdedzes motoros un pārvērsta enerģijā – elektrībā un siltumā.

Elektrība tiek pārdota AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”, bet siltumenerģija izmantota SIA „Getliņi EKO” siltumnīcās, kur tiek audzēti Getliņu tomāti, gurķi un nokarenie ziedi.

Arī notekūdeņi no apglabāšanas vietām (infiltrāti) tiek savākti un attīrīti, tāpēc atkritumu ietekme uz vidi tiek samazināta līdz minimumam.

Vairāku gadu laikā poligonā „Getliņi” veiktās investīcijas atkritumu apsaimniekošanā un elektroenerģijas ražošanā ir apliecinājušas savu efektivitāti, finansiālo atdevi un labvēlīgo ietekmi uz vidi.

Poligona infrastruktūras objekti

Poligona kopējā platība ir 86,28 ha, no kuriem aptuveni vienu trešdaļu veido vecais, rekultivētais atkritumu kalns (saukta arī par izgāztuvi), otru trešdaļu – jaunās enerģijas šūnas (tiek sauktas arī par atkritumu biodegradācijas šūnām), bet atlikušo teritoriju – pārējā infrastruktūra.

Poligona vecajā atkritumu kalnā atkritumu noglabāšana tika pārtraukta 2001. gadā, un uzsākta atkritumu noglabāšana jaunajās enerģijas šūnās (biodegradācijas šūnās).

Poligona kopējā ietilpība ir apmēram 12,4 milj. tonnu atkritumu un līdz 2022. gadam kopumā ir noglabātas ~11 milj. tonnas atkritumu. Tā kā atkritumi pēc to noglabāšanas turpina „sēsties”, kā arī daļa masas zūd gāzes un infiltrāta veidā, ir grūti novērtēt precīzu poligona tilpumu un masu. Vecā, rekultivētā atkritumu kalna platība ir 35,6 ha, vecā inerto atkritumu apglabāšanas vieta aizņem 2 ha, jauno biodegradācijas šūnu un bioreaktora kopējā platība ir 27,35 ha.

CSA poligona „Getliņi” infrastruktūru veido šādi objekti:

- atkritumu pieņemšanas zona (caurlaides ēka ar svariem),

- vecā atkritumu izgāztuve, kas šobrīd ir rekultivēta,

- jaunās atkritumu biodegradācijas šūnas,

- bioreaktors (šūna VII A),

- bīstamo atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas novietne,

- mehānismu remontdarbnīcas un tehnikas mazgātava,

- degvielas uzpildes stacija,

- garāžas,

- gāzes savākšanas sistēma un energobloks,

- infiltrāta savākšanas sistēma un priekšattīrīšanas iekārtas,

- no komersantiem savākto atkritumu šķirošanas līnija,

- BNA pārstrādes komplekss,

- kompostēšanas laukums,

- siltumnīcas,

- veikals,

- administratīvā ēka u.c. nelielas palīgēkas.

Uzņēmuma teritorijā ir arī atkritumu gāzes koģenerācijas stacija, kuru apsaimnieko SIA „Rekonstrukcija un investīcijas”, un tā ir tehnoloģiski savienota ar SIA „Getliņi EKO” energobloku.

Kopš 2015. gada poligona teritorijā darbojas nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīca, ko apsaimnieko  SIA „Vides resursu centrs”.

AS “BAO”  nodrošina  bīstamo atkritumu uzglabāšanu, šķirošanu, pārpakošanu un pārstrādi.

SIA “MOSK 1” nodrošina rūpniecisko atkritumu metāla un elektronisko iekārtu otrreizējo pārstrādi.

Poligona teritorijai pieejama ūdensapgāde, sadzīves un ražošanas (infiltrāta) kanalizācija, elektroapgāde, siltumapgāde, iekšējais ceļu tīkls nodrošina ērtas piebraukšanas iespējas pie katra objekta.

CSA poligonam "Getliņi" iespējams piebraukt no Kaudzīšu ielas puses, kas Rīgas administratīvajā teritorijā pāriet Krustpils ielā. Ceļš, pa kuru smagais autotransports var piekļūt poligona teritorijai, ir Kaudzīšu iela virzienā no Krustpils ielas.

CSA poligons Getliņi nodrošina atkritumu pieņemšanu un apsaimniekošanu no Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona.

Saskaņā ar 2013.gada 25.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.337 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem” noteikto Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpst vairākas pašvaldības, kuru uzskaitījums redzams 2. tabulā.

2. tabula

Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģions MK noteikumu Nr.337 6.tabula

| Nr. p.k. | Republikas pilsēta, novads | Novada pilsēta, novada pagasts | Plānošanas reģions |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ādažu novads |  | Rīgas reģions |
| 2. | Babītes novads |  | Rīgas reģions |
| 2.1. |  | Babītes pagasts |  |
| 2.2. |  | Salas pagasts |  |
| 3. | Baldones novads |  | Rīgas reģions |
| 3.1. |  | Baldones pagasts |  |
| 3.2. |  | Baldones pilsēta |  |
| 3.1 | Bauskas novads |  | Zemgales reģions |
| 3.1 1. |  | Bauskas pilsēta |  |
| 3.1 2. |  | Brunavas pagasts |  |
| 3.1 3. |  | Ceraukstes pagasts |  |
| 3.1 4. |  | Codes pagasts |  |
| 3.1 5. |  | Dāviņu pagasts |  |
| 3.1 6. |  | Gailīšu pagasts |  |
| 3.1 7. |  | Īslīces pagasts |  |
| 3.1 8. |  | Mežotnes pagasts |  |
| 3.1 9. |  | Vecsaules pagasts |  |
| 4. | Carnikavas novads |  | Rīgas reģions |
| 5. | Garkalnes novads |  | Rīgas reģions |
| 6. | Ikšķiles novads |  | Rīgas reģions |
| 6.1. |  | Tīnūžu pagasts |  |
| 6.2. |  | Ikšķiles pilsēta |  |
| 7. | Inčukalna novads |  | Rīgas reģions |
| 7.1. |  | Inčukalna pagasts |  |
| 7.2. |  | Vangažu pilsēta |  |
| 8. | Ķeguma novads |  | Rīgas reģions |
| 8.1. |  | Birzgales pagasts |  |
| 8.2. |  | Ķeguma pilsēta |  |
| 8.3. |  | Rembates pagasts |  |
| 8.4. |  | Tomes pagasts |  |
| 9. | Ķekavas novads |  | Rīgas reģions |
| 9.1. |  | Baložu pilsēta |  |
| 9.2. |  | Daugmales pagasts |  |
| 9.3. |  | Ķekavas pagasts |  |
| 10. | Lielvārdes novads |  | Rīgas reģions |
| 10.1. |  | Jumpravas pagasts |  |
| 10.2. |  | Lēdmanes pagasts |  |
| 10.3. |  | Lielvārdes pagasts |  |
| 10.4. |  | Lielvārdes pilsēta |  |
| 11. | Mārupes novads |  | Rīgas reģions |
| 12. | Mālpils novads |  | Rīgas reģions |
| 13. | Ogres novads |  | Rīgas reģions |
| 13.1. |  | Krapes pagasts |  |
| 13.2. |  | Ķeipenes pagasts |  |
| 13.3. |  | Lauberes pagasts |  |
| 13.4. |  | Madlienas pagasts |  |
| 13.5. |  | Mazozolu pagasts |  |
| 13.6. |  | Meņģeles pagasts |  |
| 13.7. |  | Ogresgala pagasts |  |
| 13.8. |  | Ogres pilsēta |  |
| 13.9. |  | Suntažu pagasts |  |
| 13.10. |  | Taurupes pagasts |  |
| 14. | Olaines novads |  | Rīgas reģions |
| 14.1. |  | Olaines pagasts |  |
| 14.2. |  | Olaines pilsēta |  |
| 15. | Rīgas pilsēta |  | Rīgas reģions |
| 16. | Ropažu novads |  | Rīgas reģions |
| 17. | Salaspils novads |  | Rīgas reģions |
| 17.1. |  | Salaspils pagasts |  |
| 17.2. |  | Salaspils pilsēta |  |
| 18. | Saulkrastu novads |  | Rīgas reģions |
| 18.1. |  | Saulkrastu pagasts |  |
| 18.2. |  | Saulkrastu pilsēta |  |
| 19. | Sējas novads |  | Rīgas reģions |
| 20. | Siguldas novads |  | Rīgas reģions |
| 20.1. |  | Allažu pagasts |  |
| 20.2. |  | Mores pagasts |  |
| 20.3. |  | Siguldas pagasts |  |
| 20.4. |  | Siguldas pilsēta |  |
| 21. | Stopiņu novads |  | Rīgas reģions |

Jāpiezīmē, ka šobrīd, saskaņā ar VARAM publicētu informāciju,  tiek izstrādāti jauni MK noteikumi, taču tie nav stājušies spēkā, tādēļ nav zināma to galīgā redakcija

Getliņu poligonā veikto  darbību apraksts

Kā jau atzīmēts iepriekš, poligonā atkritumu apglabāšana sākta kopš pagājušā gs. septiņdesmito gadu sākuma. Kopš 1997. gada ir pieejami noglabāto atkritumu daudzumu uzskaites dati, sākumā līdz 2006. gada vidum - kubikmetros, vēlāk - tonnās. Par periodu no 1972. – 1997. gadam precīzu uzskaites datu nav. Zināms, ka 1973. gadā Getliņu izgāztuvē diennakts laikā ieveda 750 tonnas sadzīves un 2000 tonnas rūpnieciskos atkritumus. Kopā gada laikā ievesto atkritumu daudzums varēja sasniegt 1 miljonu tonnas.

SIA “Getliņi EKO” ir izsniegta A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RI10IA0002, pēdējie grozījumi tajā veikti 22.02.2021. (..pielikums)

CSA poligonā „Getliņi” atkritumus pieņem saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem vai noslēgtajiem līgumiem gan no fiziskām, gan juridiskām personām. Atkritumus pieņem saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1032 un MK 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" (MK noteikumi Nr. 302), kā arī augstāk minētās A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumiem.

Saskaņā ar A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI10IA0002 noteikto CSA poligonā „Getliņi” ir atļautas šādas darbības:

Atļauta atkritumu pieņemšana – 550 000 t/gadā, no tām:

Nešķirotu sadzīves atkritumu pieņemšana (atkritumu klases kods 200301) – 300 000 t/gadā un nodošana šķirošanai SIA „Vides resursu centrs”;

- Ražošanas un sadzīves atkritumi, kas atbilst atļautajiem atkritumu apglabāšanas veidiem sadzīves atkritumu poligonā atbilstoši normatīvajiem aktiem par poligonu apsaimniekošanu – 111 000 t/gadā (turpmākai reģenerācijai nederīgi materiāli, inerti atkritumi) – apglabāšana SIA „Getliņi EKO” biodegradācijas šūnās;

- Bioloģiski noārdāmo atkritumu pieņemšana (BNA) (poligonā ievestie bioloģiski noārdāmie atkritumi (no atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, iedzīvotājiem, citiem komersantiem), un kuriem nav nepieciešama papildus šķirošana) – 50 000 t/gadā un novietošana bioreaktorā, kā arī (no tām 2 000 t/gadā (tikai dārzu un parku atkritumi (atkritumu klases kods 200201)) novietošana kompostēšanas laukumā);

- Bioloģiski noārdāmo atkritumu apstrādes komplekss (turpmāk – BNA komplekss) (tuneļu skaits – 32 (2 ēkas, katrā 16 tuneļi)) ar jaudu 125 000 t/gadā atkritumu Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei (atkritumu klase 191213).

- Būvniecības un lielgabarīta atkritumu, kas atbilst atļautajiem atkritumu pieņemšanas veidiem sadzīves atkritumu poligonā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu poligonu apsaimniekošanu, šķirošana SIA „Getliņi EKO” no komersantiem saņemto atkritumu šķirošanas iekārtā ar jaudu 90 000 t/gadā. Saskaņā ar operatora sniegto informāciju no komersantiem saņemto atkritumu šķirošanas iekārtā nav paredzēts šķirot nešķirotus sadzīves atkritumus ar atkritumu klasi 200301. To šķirošana norisinās SIA „Getliņi EKO” teritorijā jau paredzētā un akceptētā darbības vietā – atkritumu šķirošanas rūpnīcā, ko apsaimnieko SIA „Vides resursu centrs”.

Atkritumu apglabāšana biodegradācijas šūnās (II kārta) – 163 000 t/gadā, no tām: -

- no SIA „Vides resursu centrs” nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas rūpnīcas atšķirotie atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei – atkritumu klase 191212 – 40 000 t/gadā;

- SIA „Getliņi EKO” no komersantiem saņemto atkritumu šķirošanas iekārtā atšķirotie turpmākai reģenerācijai nederīgi materiāli un inertie atkritumi – 13 000 t/gadā;

- Ražošanas un sadzīves atkritumi, kas atbilst atļautajiem atkritumu apglabāšanas veidiem sadzīves atkritumu poligonā atbilstoši normatīvo aktu prasībām (turpmākai reģenerācijai nederīgi materiāli, inerti atkritumi) – 110 000 t/gadā.

Bīstamie atkritumi, kas veidojas SIA „Getliņi EKO” darbības laikā (10 t/gadā):

- atkritumu klase 200133 (baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus) – 1,0 t/gadā;

- atkritumu klase 160213 (nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos) – 0,5 t/gadā;

- atkritumu klase 150202 (absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām) – 1,3 t/gadā;

- atkritumu klase 130205 (nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas) – 5,0 t/gadā;

- atkritumu klase 160107 (eļļas filtri) – 0,5 t/gadā;

- atkritumu klase 160506 (laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi) – 0,2 t/gadā;

- atkritumu klase 200121 (luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi) – 1,5 t/gadā.

Bīstamie atkritumi īslaicīgi tiek uzglabāti poligona teritorijā esošajā bīstamo atkritumu novietnē, t.sk.:

- SIA „Getliņi EKO” pašu radītie atkritumi – līdz 10 t/gadā;

- poligonā apglabāšanai ievestie ražošanas un sadzīves atkritumi, kuru sastāvā konstatēti bīstamie atkritumi (netiek apglabāti) – līdz 5 t/gadā;

- no komersantiem saņemto atkritumu šķirošanas iekārtā potenciāli atšķirotie bīstamie atkritumi – līdz 5 t/gadā.

Bioreaktora (šūnas VII A) darbība – bioloģiski noārdāmo atkritumu novietošana bioreaktorā maksimāli līdz 1 500 000 t (atlikums uz 01.01.2021. - 198074,65 t). 2022.gada aprīlī bioreaktors ir slēgts un turpmāka atkritumu izvietošana tajā nenotiek.

No komersantiem saņemto atkritumu šķirošanas iekārtā (SIA „Getliņi EKO”) atšķirotie atkritumu veidi un to tālāka izmantošana:

  - Atkārtotai izmantošanai nederīgi atkritumi, inerti atkritumi – 13 000 t/gadā (apglabāšana biodegradācijas šūnās);

  - Bioloģiski noārdāmi atkritumi – 4 500 t/gadā (novietošana bioreaktorā – līdz 2022.gadam);

  - Pāršķiroti un atkārtoti izmantojami atkritumi – 72 495 t/gadā (izmantošana poligona iekšējās infrastruktūras vajadzībām vai realizācija citām uzņēmējsabiedrībām);

  - Bīstamie atkritumi – līdz 5 t/gadā.

Kompostēšanas laukuma darbība

- 2 000 t/gadā bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana. Kompostēšanas laukumā paredzēts kompostēt tikai dārzu un parku atkritumus (atkritumu klases kods 200201).

Siltumnīcu darbība ar dārzeņu audzēšanu (I, II un III kārta)

  - tomāti un gurķi, ap 1200 t/gadā.

Pazemes dzeramā ūdens ieguve no poligona teritorijā esošā dziļurbuma ar ūdens avota identifikācijas numuru P 101437 (DB 21083)

  - 350 m3/dnn, 127 750 m3/gadā.

Notekūdeņu apsaimniekošana un novadīšana

sadzīves un ražošanas notekūdeņu novadīšana Rīgas pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar 08.12.2017. līguma ar SIA „Rīgas ūdens” nosacījumiem – maksimāli pieļaujamais novadāmo notekūdeņu daudzums – 250 m3/dnn ar vidējo stundas padevi 10 – 12 m3/h, pie nosacījuma, ja kopējā notekūdeņu pietece uz pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas staciju ir zem 2000 m3/dnn. Saskaņā ar Operatora sniegto informāciju, pēc SIA „Getliņi EKO” attīrīšanas iekārtu darbības atsākšanas, plānots veikt līguma grozījumus, nododot līdz 350 m3/dnn.

Siltuma un elektroenerģijas ražošana energoblokā.

  - Sadedzināšanas iekārtu maksimālā ievadītā siltuma jauda – 15,7 MW. Kurināmais – atkritumu gāze (biogāze) ar apjomu 21 715,6 tūkst. m3/gadā.

  - Koģenerācijas stacijas darbība (SIA „Rekonstrukcija un investīcijas”) – maksimālā ievadītā siltuma jauda – 1,06 MW. Kurināmais – biogāze ar zemu metāna saturu, ar apjomu 4 000 tūkst. m3/gadā.

Remontdarbnīcas un tehnikas mazgātavas darbība, degvielas uzpildes stacijas darbība (tikai SIA „Getliņi EKO” poligona iekšējā transporta darbības nodrošināšanai) – līdz 500 t dīzeļdegviela un līdz 60 t benzīns.

Atkritumi, kas tiek klasificēti kā bīstami, poligonā netiek pieņemti.

Atkritumu reģistrēšana CSA poligonā "Getliņi" notiek caurlaides ēkā, kurā atrodas svari (ienākošajam un izejošajam transportam) un datorizēta elektroniskās uzskaites sistēma poligonā ievesto atkritumu uzskaitei un klasifikācijai atbilstoši MK noteikumu Nr. 302 prasībām.

2021. gadā CSA poligonā “Getliņi” pieņemtas 513 760,85 tonnas atkritumu. Pieņemto atkritumu veidi un apjomi norādīti 3. tabulā.

3. tabula

CSA poligonā “Getliņi” 2021. gadā pieņemto atkritumu veidi, apjomi un rīcība ar tiem

| Klase | Atkritumu nosaukums | Daudzums, t | Rīcība |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 306 | Citi atlikumi, kuri neatbilst 010304 vai 010305 klasei | 73,18 | Apglabāts |
| 10 399 | Citi šīs grupas atkritumi | 44,61 | Apglabāts |
| 10 409 | Mālu un smilti saturoši atkritumi | 2,32 | Apglabāts |
| 10 499 | Citi šīs grupas atkritumi | 0,96 | Apglabāts |
| 20 104 | Plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu) | 66,35 | Apglabāts |
| 20 107 | Mežizstrādes atkritumi | 3,81 | Apglabāts |
| 20 110 | Metāla atkritumi | 0,16 | Apglabāts |
| 20 199 | Citi šīs grupas atkritumi | 259,92 | Apglabāts |
| 20 203 | Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli | 146,12 | Apglabāts |
| 20 299 | Citi šīs grupas atkritumi | 0,21 | Apglabāts |
| 20 304 | Patērēšanai vai apstrādei nederīgi materiāli | 296,18 | Apglabāts |
| 20 399 | Citi šīs grupas atkritumi | 130,71 | Apglabāts |
| 20 499 | Citi šīs grupas atkritumi | 0,27 | Apglabāts |
| 30 105 | Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei | 24,52 | Apglabāts |
| 30 199 | Citi šīs grupas atkritumi | 105,29 | Apglabāts |
| 30 399 | Citi šīs grupas atkritumi | 12,09 | Apglabāts |
| 40 209 | Kompozītmateriālu (piemēram, impregnētie audumi, elastomēri, plastomēri) atkritumi | 23,91 | Apglabāts |
| 40 222 | Apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi | 75,88 | Apglabāts |
| 50 117 | Asfalts (bitumens) | 0,16 | Apglabāts |
| 70 213 | Plastmasas atkritumi | 79,34 | Apglabāts |
| 80 112 | Krāsu un laku atkritumi, kuri neatbilst 080111 klasei | 14,21 | Apglabāts |
| 80 410 | Līmju un tepju atkritumi, kuri neatbilst 080409 klasei | 121,05 | Apglabāts |
| 80 499 | Citi šīs grupas atkritumi | 0,77 | Apglabāts |
| 90 107 | Sudrabu vai sudraba savienojumus saturošas fotofilmas un fotopapīrs | 1,26 | Apglabāts |
| 100 101 | Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei | 325,45 | Apglabāts |
|  |  | 5794,43 | Pa tiešo poligona vajadzībām |
| 100 318 | Oglekli saturoši anodu ražošanas atkritumi, kuri neatbilst 100317 klasei | 0,89 | Apglabāts |
| 101 003 | Krāsns pelni | 615,45 | Apglabāts |
| 101 105 | Daļiņas un putekļi | 1,36 | Apglabāts |
| 101 112 | Stikla atkritumi, kuri neatbilst 101111 klasei | 0,33 | Apglabāts |
| 101 208 | Keramikas izstrādājumu, ķieģeļu, flīžu un celtniecības produktu atkritumi (pēc termiskās apstrādes) | 8,21 | Apglabāts |
| 101 310 | Citi azbestcementa ražošanas atkritumi, kuri neatbilst 101309 klasei | 0,89 | Apglabāts |
| 101 311 | Citi kompozītu cementa materiāli, kuri neatbilst 101309 vai 101310 klasei | 7,96 | Apglabāts |
| 120 102 | Melno metālu putekļi un cietās daļiņas | 28,02 | Apglabāts |
| 120 105 | Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi | 84,79 | Apglabāts |
| 120 199 | Citi šīs grupas atkritumi | 52,85 | Apglabāts |
| 150 101 | Papīra un kartona iepakojums | 60,61 | Apglabāts |
| 150 102 | Plastmasas iepakojums | 9748,05 | Apglabāts |
| 150 103 | Koka iepakojums | 2,22 | Apglabāts |
|  |  | 3,81 | Uz pārstrādi |
| 150 105 | Kompozītmateriālu iepakojums | 1,79 | Apglabāts |
| 150 106 | Jauktais iepakojums | 2194,08 | Apglabāts |
| 150 107 | Stikla iepakojums | 9,95 | Apglabāts |
| 150 109 | Auduma iepakojums | 322,64 | Apglabāts |
| 150 203 | Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei | 408,07 | Apglabāts |
| 160 106 | Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus | 74,47 | Apglabāts |
| 160 119 | Plastmasa | 79,9 | Apglabāts |
| 160 120 | Stikls | 6,26 | Apglabāts |
| 160 122 | Citur neminēti komponenti | 8,6 | Apglabāts |
| 160 199 | Citi šīs grupas atkritumi | 31,65 | Apglabāts |
| 160 222 | Citur neminēti komponenti | 25,43 | Apglabāts |
| 160 306 | Citi organiskie atkritumi, kuri neatbilst 160305 klasei | 29,65 | Apglabāts |
| 170 101 | Betons | 23,33 | Apglabāts |
|  |  | 2506,98 | Uz pārstrādi |
| 170 102 | Ķieģeļi | 8,41 | Apglabāts |
|  |  | 2288,23 | Uz pārstrādi |
| 170 103 | Flīzes, kārniņi un keramika | 0,13 | Apglabāts |
| 170 107 | Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei | 358,3 | Apglabāts |
|  |  | 6646,23 | Uz pārstrādi |
| 170 201 | Koks | 0,33 | Apglabāts |
|  |  | 42,29 | Uz pārstrādi |
| 170 202 | Stikls | 4,26 | Apglabāts |
| 170 203 | Plastmasa | 29,84 | Apglabāts |
| 170 302 | Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei | 5,4 | Apglabāts |
|  |  | 3631,08 | Uz pārstrādi |
| 170 504 | Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei | 15,01 | Apglabāts |
| 170 604 | Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei | 20,41 | Apglabāts |
| 170 802 | Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei | 74,04 | Apglabāts |
|  |  | 539,69 | Uz pārstrādi |
| 170 904 | Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei | 22206,73 | Apglabāts |
|  |  | 73823,77 | Uz pārstrādi |
| 180 104 | Atkritumi, kuru savākšanai un apglabāšanai nav noteiktas īpašas prasības, lai izvairītos no infekciju izplatīšanās (piemēram, pārsienamais materiāls, ģipša pārsēji, saites, vienreizlietojamais apģērbs, autiņi) | 4,55 | Apglabāts |
| 190 203 | Jaukti atkritumi, kuri nesatur bīstamos atkritumus | 292,49 | Apglabāts |
| 190 801 | Atkritumi no sietiem | 1708,99 | Apglabāts |
| 190 802 | Atkritumi no smilšu uztvērējiem | 1358,49 | Apglabāts |
| 190 805 | Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas | 283,92 | Apglabāts |
| 190 812 | Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kas neatbilst 190811 klase | 18,17 | Apglabāts |
| 190 902 | Ūdens attīrīšanas atkritumi | 7,22 | Apglabāts |
| 191 004 | Vieglā frakcija, kas neatbilst 191003 klasei | 41,29 | Apglabāts |
|  |  | 21440,2 | Pa tiešo poligona vajadzībām |
| 191 006 | Citas frakcijas, kas neatbilst 191005 klasei | 10079,02 | Pa tiešo poligona vajadzībām |
| 191 201 | Papīrs un kartons | 158,46 | Apglabāts |
| 191 204 | Plastmasa un gumija | 4925,36 | Apglabāts |
| 191 205 | Stikls | 2,74 | Apglabāts |
| 191 207 | Koksne, kas neatbilst 191206 klasei | 2,4 | Apglabāts |
|  |  | 272,12 | Uz pārstrādi |
| 191 208 | Tekstila atkritumi | 269,87 | Apglabāts |
| 191 212 | Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei | 13921,47 | Apglabāts |
| 191 213 | Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei | 13,79 | Apglabāts |
|  |  | 4746,1 | Uz bioreaktoru |
| 191 216 | Pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (piemēram, ceļu būvē) | 0,39 | Apglabāts |
| 200 101 | Papīrs un kartons | 254,41 | Apglabāts |
| 200 102 | Stikls | 18,59 | Apglabāts |
| 200 108 | Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi | 22,27 | Uz bioreaktoru |
| 200 109 | Mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi | 3,95 | Apglabāts |
|  |  | 11,3 | Uz bioreaktoru |
| 200 111 | Tekstilizstrādājumi | 5,45 | Apglabāts |
| 200 125 | Pārtikas eļļa un tauki | 0,04 | Apglabāts |
| 200 138 | Koksne, kas neatbilst 200137 klasei | 10,2 | Apglabāts |
|  |  | 6,31 | Uz pārstrādi |
| 200 139 | Plastmasa | 213,58 | Apglabāts |
| 200 199 | Citi šīs grupas atkritumi | 545,9 | Apglabāts |
| 200 201 | Bioloģiski noārdāmi atkritumi | 4072,96 | Apglabāts |
|  |  | 23322,95 | Uz bioreaktoru |
|  |  | 110,18 | Uz tuneļiem |
|  |  | 196,58 | Uz pārstrādi |
| 200 202 | Augsne un akmeņi | 1,3 | Apglabāts |
| 200 203 | Citi bioloģiski nenoārdāmi atkritumi | 7,14 | Apglabāts |
| 200 301 | Nešķiroti sadzīves atkritumi | 18790,53 | Apglabāts |
|  |  | 250053,37 | Nodots uz šķirošanu VRC |
| 200 303 | Ielu tīrīšanas atkritumi | 133,94 | Apglabāts |
| 200 307 | Liela izmēra atkritumi | 22761,12 | Apglabāts |
|  |  | 24,28 | Uz pārstrādi |
| 200 399 | Citur neminēti sadzīves atkritumi | 11,91 | Apglabāts |
| KOPĀ: |  | 513760,85 |  |

2021. gadā poligonā apsaimniekoti šādi atkritumu apjomi un veidi:

- Pieņemti nešķiroti sadzīves atkritumi (atkritumu klase 200301) 268 843,90 tonnas (no tām 250 053,37 tonnas nodotas tālākai pārstrādei SIA “Vides resursu centrs”, bet 18 790,53 tonnas apglabātas biodegradācijas šūnā);

- Ražošanas un sadzīves atkritumi, kas atbilst atļautajiem atkritumu apglabāšanas veidiem sadzīves atkritumu poligonā – 89 409,13 tonnas apglabātas biodegradācijas šūnā;

- No komersantiem saņemto atkritumu šķirošanas līnijā pieņemtas 89 981,37 tonnas pārstrādei derīgu būvniecības un lielizmēra atkritumu;

- Uz bioreaktoru: 28 102,62 tonnas (bioloģiski noārdāmi atkritumi (no atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, iedzīvotājiem, citiem komersantiem), kuriem nav nepieciešama papildus šķirošana, un kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei) + 157 839,95 tonnas (atkritumu klases 191213 atkritumi, kas pieņemti no SIA “Vides resursu centrs”) + 162,4 tonnas (augu audu atkritumi (atkritumu klase 020103), kas veidojušies poligona teritorijā esošajās siltumnīcās) = 186 104,97 tonnas;

- Pieņemtie atkritumi, kuri atbilstoši A kategorijas nosacījumiem novērtēti kā atbilstoši poligona iekšējās infrastruktūras vajadzībām – 37 313,65 tonnas.

Poligonā ievestie un otrreizēji izmantojamie atkritumi

2021. gadā poligonā kā otrreizēji izmantojami ievesti/nodoti/atšķiroti šādi atkritumi un to grupas:

- Bioloģiski noārdāmie atkritumi: no SIA "Vides resursu centrs" nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas procesā atšķirotie atkritumi - bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei (atkritumu klase 191213) – 188 110,80 tonnas; no citiem komersantiem pieņemti bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei (atkritumu klases skatīt Pārskata 1. tabulā), kopā 28 102,62 9 tonnas.

- Būvgruži un lielgabarīta atkritumi, kas piemēroti šķirošanai un drupināšanai no komersantiem saņemto atkritumu šķirošanas līnijā (atkritumu klases skatīt Pārskata 1. tabulā) – kopā 89 981,37 tonnas;

- Atkritumi, kas ievesti poligonā un novērtēti kā derīgi izmantošanai poligona infrastruktūras objektos: 100101 (smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei) – 5 794,43 tonnas - tiek izmantoti bioreaktorā maisījumā ar noglabājamo biomasu, izvietojot tos virs gāzes ieguves līniju vietām, tādējādi daļēji absorbējot potenciālo sērūdeņraža piesārņojumu, līdzsvarojot pH līmeni bioreaktorā (neitralizējot skābes un to savienojumus), kā arī mazinot potenciālās biodegradācijas procesa smakas; 191004 (vieglā frakcija, kas neatbilst 191003 klasei) – 21 440,2 t - izmantotas kā pārklājamais materiāls biodegradācijas šūnās, kur nenotiek aktīvā apglabāšana, kā arī biodegradācijas šūnu sānu nogāžu stiprināšanai un 191006 (citas frakcijas, kas neatbilst 191005 klasei) – 10 079,02 t izmantotas kā pārklājamais materiāls bioreaktora zonās, kur nenotiek aktīvā BNA novietošana, kā arī bioreaktora sānu nogāžu stiprināšanai.

No poligona izvesto atkritumu veidi un apjoms

2021. gadā no CSA poligona "Getliņi" izvesti uzņēmumā pašu radītie bīstamie atkritumi:

- Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (atkritumu klases kods - 130205) – 1,521 tonnas;

- Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām (atkritumu klases kods - 150202) - 0,445 tonnas;

- Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots (atkritumu klases kods - 150110) - 0,02 tonnas;

- Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (atkritumu klases kods - 200121) - 0,49 tonnas;

- Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos (atkritumu klases kods - 160213) – 0,104 tonnas;

- Ķīmiskie produkti, kuri satur bīstamas ķīmiskās vielas vai sastāv no bīstamām ķīmiskajām vielām (atkritumu klases kods - 180106) – 0,035 tonnas;

- Neorganiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas (atkritumu klases kods - 160303) - 0,08 tonnas.

Visi SIA "Getliņi EKO" darbības rezultātā radušies bīstamie atkritumi nodoti AS "BAO", noformējot/saņemot atbilstošu karti-pavadzīmi (sērija A).

No komersantiem saņemto atkritumu šķirošanas līnijā 2021. gadā pieņemtas 89 981,37 tonnas atkritumu (Būvniecības un lielgabarīta atkritumi, kas piemēroti šķirošanai un drupināšanai no komersantiem saņemto atkritumu šķirošanas līnijā. No komersantiem saņemto atkritumu šķirošanas līnijā 2021. gadā sagatavoti šādi materiāli un atkritumi:

- 191212, melnie metāli – 91,04 t (pārdots, izvests no poligona);

- 191207, koksne, kas neatbilst 191206 klasei – 309,29 t (pārdots, izvests no poligona);

- 191212, atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei – 1,5 t (apglabātas biodegradācijas šūnās);

- 191216, pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (piemēram, ceļu būvē) – 89 579,54 t, no tām 15 107,17 tonnas pārdotas, savukārt 74 472,37 tonnas izmantotas poligona infrastruktūras objektos vai sagatavotas izmantošanai turpmākajos gados.

Vairākas ārzemju konsultantu firmas, kā arī SIA "Getliņi EKO" ir veikušas tikai aptuvenu poligonā noglabāto atkritumu daudzuma novērtējumu šajā laika periodā, tomēr precīzi dati nav pieejami. Arī datu uzskaites maiņa no kubikmetriem uz tonnām rada zināmas grūtības pie poligonā noglabātā kopējā atkritumu daudzuma novērtēšanas, jo atkritumu blīvums nav konstants lielums, un apglabāšanas procesā notiek arī atkritumu bioloģiska noārdīšanās un apglabāto atkritumu tilpuma izmaiņas. Katru gadu tiek veikta atkritumu krātuves virsmas lāzerskanēšana un aero fotografēšana ar mērķi  sekot krātuves tilpuma izmaiņām.

Pārskats par SIA "Getliņi EKO" darbību cieto sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" 2021. gadā ietverta informācija, ka paredzētā poligona kopējā ietilpība: ~12,4 milj. tonnas, atlikusī daļa: ~0,9 milj. tonnas. Poligona krātuves aizpildītā daļa kubikmetros saskaņā ar 2021.g. veikto fotogrammetrisko uzmērīšanu, veidoja 10 690 825 m3. Fotogrammetriskā uzmērīšana tiek veikta visā poligona teritorijas daļā, kurā notiek darbības ar atkritumiem, un kur var sagaidīt apjoma izmaiņas. Kopējā poligona ietilpība kubikmetros nav noteikta, līdz ar to nav iespējams noteikt tās neaizpildīto daļu kubikmetros.

Getliņu poligona darba stundas

Autotransporta kustības darba laiks no plkst. 7:00 līdz 23:00.

Administrācijas darba laiks no 9:00 – 17:00.

Atkritumu pieņemšanas laiks poligonā no 7:00 līdz 22:00.

Bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanu ar anaerobās fermentācijas metodi veikt 24 h/dnn., 365 dnn./gadā

Autotransporta darbība nav atļauta nakts laikā.

Atkritumu noglabāšanas process

CSA poligona „Getliņi” teritorijā ir izvietots  vecais atkritumu kalns 35,6 ha platībā (pamatne) un jaunais atkritumu kalns (biodegradācijas šūnas) 27,35 ha platībā.

Vecais atkritumu kalns - bijusī izgāztuve

Vecajā atkritumu kalnā atkritumu deponēšana tika pārtraukta 2001. gadā. Kalns pārklāts ar māla slāni, virs māla slāņa uzklāts augsnes slānis un iesēta veģetācija, kas novērš māla slāņa eroziju. Virszemes lietus ūdeņi no vecā kalna tiek savākti un novadīti kontūrgrāvī, lai lieki nenoslogotu uzņēmuma attīrīšanas iekārtas. Pārklājums pārtrauc gadiem ilgušo infiltrāta ražošanu un nodrošina labvēlīgus apstākļus atkritumu gāzes savākšanai, kas ir svarīgs atmosfēras aizsardzības pasākums.

Ap kalnu vecā infiltrāta dīķa vietā ierīkota drena, kas savāc infiltrātu kalna pamatnē un novada atlikušo infiltrātu uz savākšanas dīķi un attīrīšanas iekārtām.

Vecajā kalnā ierīkota atkritumu gāzes savākšanas sistēma, kuru veido aptuveni 160 vertikālie  gāzes savākšanas urbumi  un 4 regulēšanas stacijas.

Atkritumu apglabāšanas šūnas (biodegradācijas šūnas)

Jaunās atkritumu apglabāšanas šūnas tika ierīkotas ar atbilstošu pamatni - visā platībā tika izrakta kūdra, pamatne aizpildīta ar granti vai smilti, uzlikts ģeosiets un māla slānis, kā arī ūdeni necaurlaidīgs plēves izklājums, kas aizsargāts ar ģeomembrānu. Virs šī izolējošā slāņa ierīkota drenāža infiltrāta savākšanai.

Savāktais infiltrāts nonāk recirkulācijas akā, kur to iespējams uzsildīt un pēc vajadzības izmantot atkritumu mitrināšanai, lai veicinātu gāzes rašanās procesus. Pārpalikums tiek novadīts uz attīrīšanas iekārtām.

Šādi sagatavota atkritumu novietošanas vieta tiek aizpildīta ar atkritumiem, tad ierīkota gāzes savākšanas sistēma un infiltrāta recirkulācijas sistēma.

Piepildot šūnu ar atkritumiem, tā tiek pārklāta ar māla slāni un augsnes kārtu. Kamēr viena šūna tiek aizpildīta, tiek gatavota pamatne nākamai šūnai. Tiklīdz gāzes ieguves sistēma ir sagatavota, tā tiek pieslēgta energoblokam.

Esošās apglabāšanas šūnas tiek veidotas divās kārtās:

- 1. kārta 20 m biezumā, tad pagaidu pārklājums (0,5 m māls, 0,25 m augsne;

- 2. kārta 25 m biezumā, tad beigu pārklājums (1 m māls un 0,25 m augsne).

Atkritumu novietošanas laikā šūnas tiek sapludinātas kopā, tādējādi ekonomējot vietu un atvieglojot kravu izvietošanu.

Poligonā ir pabeigta I kārtas ietvaros paredzētā atkritumu novietošana, izveidotā atkritumu kalna nogāzes ir noklātas ar 0,5 m vāji caurlaidīgas grunts kārtu (filtrācijas koeficients 10-7)

Šobrīd poligonā tiek izmantota – biodegradācijas vai apglabāšanas  šūnu II kārta. II kārta tiek veidota, vienmērīgi uzklājot uz I kārtā deponētajiem atkritumiem jaunus atkritumus, virzoties no VA un VIA šūnām līdz esošai IIA šūnai.

Atkritumu kopējais biezums I un II kārtā veidotajam kalnam sasniegs 45 m biezumu. Sasniedzot noteikto maksimālo augstumu un zināmu platumu (platums vidēji 90 metri), kā arī veidojot sānu nogāzes ar slīpumu 1:3, kalna virsma un nogāzes tiek rekultivētas, pārklājot tās ar 0,5 m vāji caurlaidīgas grunts kārtu (filtrācijas koeficients 10-7), atbilstoši MK 2011. gada 27. decembra not. Nr. 1032 "Atkritumu poligonu noteikumi" prasībām III kategorijas atkritumu izgāztuvēm. Plānotā sānu nogāžu un virsmas rekultivācija ir cikliska, pārklāšana notiek periodiski, nevis pēc visa II kārtā paredzētā atkritumu kalna izveidošanas.

Deponējot atkritumus II kārtas ietvaros, tiek nodrošināts regulārais pārklājums, izmantojot vielu ConCover 180 vai analogu. Regulāro pārklājumu nodrošina  pakalpojuma sniedzējs, kas pārklājumam paredzēto vielu piegādā objektā. Uz vietas poligona teritorijā materiāls netiek glabāts.

Deponējot atkritumus II kārtā, ik pēc aptuveni 6 m bieza atkrituma slāņa, tajā iegulda gāzes savākšanas caurules (perforētas, lokanās caurules).

Lai samazinātu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu izplūdi atmosfērā, CSA poligonā „Getliņi” kopā ar citiem poligona pārbūves darbiem tika īstenots enerģijas ražošanas projekts, kura rezultātā savāktā gāze tiek sadedzināta un izmantota elektroenerģijas ražošanai videi draudzīgā veidā.

Nešķirotu SA sagatavošanas apglabāšanai jomā Getliņi EKO daļu no pienākumiem ir nodevusi privātā komersanta pārziņā - SA šķirošanu poligona “Getliņi” teritorijā saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūras rezultātā noslēgto līgumu veic privātais komersants, kas pārvalda šim nolūkam uzbūvēto SA šķirošanas centru/rūpnīcu (turpmāk - šķirošanas rūpnīca).

Sašķirotie atkritumi atkarībā no radušos atkritumu veida tiek daļēji apglabāti biodegradācijas šūnās (turpmākai reģenerācijai nederīgo materiālu frakcija), daļēji tiek nodoti Getliņi EKO rīcībā poligona gāzes iegūšanai (bioloģisko atkritumu frakcija) un daļēji tiek realizēti citiem komersantiem (reģenerācijai derīgo materiālu frakcijas).

Rūpnīcu apsaimnieko SIA „Vides resursu centrs”, tā strādā kopš 2015. gada 26. oktobra. Nešķirotu SA šķirošanas rūpnīcas jauda ir 300 000 tonnas atkritumu gadā. Rūpnīcas jaudas izvēle ir pamatota ar atkritumu poligonā „Getliņi” ievesto atkritumu ilggadīgo apjomu un sociāli-ekonomiskās situācijas izvērtējumu. Šķirošanas rūpnīcas iekārtu stundas jauda ir 80 tonnu atkritumu pāršķirošana, no kā izriet, ka dienā maksimāli ir iespējams pāršķirot līdz 960 tonnām atkritumu. Rūpnīcas tehnoloģiskās iekārtas ir piemērotas nešķirotu sadzīves, kā arī dažādu līdzīgu/ līdzvērtīgu vai to sastāvā esošu atsevišķu atkritumu grupu šķirošanai un pārstrādei.

Izvēlētā atkritumu šķirošanas tehnoloģija ir pilnībā automatizēta, ar minimālu cilvēkresursu izmantošanu. Šķirošanas rūpnīcā atšķiro šādas frakcijas:

- bioloģiski noārdāmie atkritumi (BNA), kas tiek nodoti Getliņi EKO pārstrādei BNA apstrādes tehnoloģiskajā kompleksā poligona gāzes iegūšanai;

- turpmākai pārstrādei derīgie materiāli, galvenokārt PET izstrādājumi, augsta blīvuma polietilēns (HDPE), no atkritumiem iegūtais kurināmais (NAIK), dzelzi saturoši un nesaturoši metāli, stikls, kas tiek realizēti citiem komersantiem, kuri nodarbojas ar šo materiālu reģenerāciju un/ vai atkārtotu izmantošanu;

- turpmākai pārstrādei nederīgie atkritumi, kurus apglabā biodegradācijas šūnās;

- bīstamie atkritumi, kas tiek nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Šķirošanas rūpnīca nodrošina, ka poligonā „Getliņi” tiek apglabāti tikai SA, kas nav derīgi tālākai pārstrādei. Rūpnīcas darbība orientēta uz to, lai maksimāli veicinātu atkritumu atkārtotu nonākšanu apritē un dabas resursu efektīvu izmantošanu. Līdz ar šķirošanas rūpnīcas atklāšanu atkritumi ir kļuvuši par resursu.

Pārstrādei nederīgie atkritumi tiek apglabāti videi drošās, noslēgtās apglabāšanas šūnās, kurās neiekļūst ne gaiss, ne lietus ūdens. Poligona gāze, kas veidojas šūnās un BNA apstrādes tehnoloģiskajā kompleksā, tiek aizvadīta uz Getliņu energobloku, sadedzināta un pārvērsta enerģijā, bet infiltrāts tiek savākts, priekšattīrīts un nodots tālākai attīrīšanai SIA “Rīgas ūdens”. Tādējādi ne tikai līdz minimumam tiek samazināta atkritumu ietekme uz vidi, bet arī tiek nodrošināta saprātīga un lietderīga resursu izmantošana.

Poligonā “Getliņi” tiek pieņemti un apstrādāti arī tie atkritumi, kas ir radušies ražošanas procesā, kas tiek saņemti no komersantiem, juridiskām personām. Ražošanas atkritumi galvenokārt ir būvniecības atkritumi, bet palielinātā daudzumā tie var saturēt arī koksni, PVC izstrādājumus, metālus, stiklu, augsnes piejaukumus, komerciālos atkritumus utt., kā arī tie atšķiras pēc izmēra, proti, galvenokārt tiek savākti lielgabarīta konteineros. No komersantiem savākto atkritumu īpatnības neļauj šīs atkritumu plūsmas šķirošanai pielietot standarta automatizētās līnijas (piem., šķirošanas rūpnīcu), iekārtām jābūt robustākām, jo atkritumu frakciju izmēri var ietekmēt to veiktspēju.

Ražošanas atkritumu pārstrāde tiek nodrošināta ar Getliņi EKO apsaimniekoto šķirošanas līniju. Šķirošanas līnija atrodas uz laukuma rekultivētā kalna korē. Šķirošanas līnijas jauda ir 90 000 tonnas atkritumu gadā. Šī šķirošanas tehnoloģija ļauj poligonā pieņemt no komersantiem savāktos atkritumus (galvenokārt būvniecības un lielgabarīta atkritumus), un tos atbilstoši apstrādāt. No ražošanas atkritumiem pārstrādes procesā tiek iegūtas šādas frakcijas:

- šķembas un atsijas, kas tiek izmantoti iekšējās infrastruktūras uzturēšanai, būvniecības darbu nodrošināšanai, kā arī var tikt realizēts kā derīgs būvniecības materiāls;

- metāli, stikls u.tml. (atkarībā no sastāva), kas tiek realizēti kā otrreizējās izejvielas;

- koksnes izstrādājumu atkritumi, kas tiek realizēti kā otrreizējās izejvielas;

- nederīgā frakcija, kas tiek apglabāta biodegradācijas šūnā.

2021. gadā sadzīves atkritumu paraugu ņemšanu un testēšanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1032 veica SIA “VIRSMA”. 2021. gadā veiktās testēšanas rezultāti parādīti 4. tabulā.

4. tabula

Atkritumu sastāva mērījumu rezultāti 2021. gadā

| Veikšanas datums |  | 25.02. | 24.05. | 10.08. | 29.11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atkritumu sastāvs (vidējais procentuālais īpatsvars no atkritumu poligonā apglabāto atkritumu masas attiecīgajā pārskata periodā) | papīrs un papīru saturoši atkritumi (iepakojums, kartons, tetrapakas, jaukti papīra un kartona atkritumi (autiņbiksītes, salvetes, ielikņi) | 37,24 | 28,98 | 34,18 | 35,38 |
|  | plastmasa un plastmasu saturoši atkritumi (iepakojums, plēve, jaukti plastmasas atkritumi) | 41,93 | 40,49 | 35,44 | 40,91 |
|  | bioloģiski noārdāmie atkritumi un bioloģiskie atkritumi | 1,82 | 3,25 | 2,94 | 3,40 |
|  | smalkā frakcija (<10mm) (pelni, smiltis, mājdzīvnieku "tualete" u.c.) | 1,19 | 0,64 | 2,41 | 4,34 |
|  | tekstila atkritumi | 9,71 | 6,03 | 17,65 | 7,97 |
|  | metālus saturoši atkritumi | 1,06 | 2,16 | 1,05 | 0,91 |
|  | stikls un stiklu saturoši atkritumi | 0,10 | 0,12 | 0,24 | 0,35 |
|  | būvniecības un ēku nojaukšanas atkritumi | 2,48 | 1,28 | 0,36 | 0,16 |
|  | elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi | 0,27 | 0,13 | 0,33 | 0,40 |
|  | bateriju un akumulatoru atkritumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | liela izmēra atkritumi (vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50cm) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
|  | pārējie atkritumi, kuri neatbilst citām minētajām frakcijām (āda, gumija, jaukti dažādi materiāli, kas nav bioloģiski atkritumi, medikamenti u.c. bīstamie atkritumi) | 4,67 | 16,92 | 5,40 | 2,23 |
| Atzīme par apglabāto atkritumu atbilstību MK noteikumu Nr. 1032 58.1 punktā noteiktajam - bioloģiski noārdāmo un bioloģisko atkritumu vidējais procentuālais īpatsvars nepārsniedz 20 % |  | Atbilst | Atbilst | Atbilst | Atbilst |

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1032 4. pielikuma III daļai apglabātie sadzīves atkritumi pēc šķirošanas rūpnīcas atbilst kritērijiem, pēc kuriem konstatē, ka sadzīves atkritumi ir sagatavoti apglabāšanai.

VARAM ziņojumā “Investīciju vajadzību izvērtējums atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. - 2028. gadam izstrādei” ietverta šāda informācija par Atkritumu apglabāšanas infrastruktūru CSA poligonā “Getliņi”: (dati uz 2020.gadu ). Šobrīd reģenerācijai nederīgo atkritumu apglabāšana tiek veikta atkritumu krātuves – biodegradācijas (apglabāšanas) šūnu II kārtā. Biodegradācijas šūnā, atšķirībā no energošūnas, bioloģiski noārdāmo atkritumu sadalīšanas netiek īpaši veicināta, tādēļ sadalīšanās notiek lēnāk, kā arī bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek apglabāti kopā ar pārējām atkritumu plūsmām. Biodegradācijas šūnu II kārtas ietilpība no 01.2016. (kad veikta topogrāfiskā uzmērīšana) - ~ 510 tk.m3. Aizpildījums uz 31.12.2019. ~ 370 tk.m3. Atlikušais darbības laiks: 1 – 3 gadi. Paralēli šūnas II kārtas ekspluatācijai 2020. gadā ekspluatācijā ir nodota biodegradācijas šūnu III kārta, kuras ietilpība ir ~ 850 tk.m3 (pēc izmaiņām apglabāšanas šūna Nr.VIII). Darbības laiks no uzsākšanas brīža: 4 – 5 gadi. Tā kā krātuves šobrīd aizpildās paralēli, tad kopējais atlikušais darbības laiks ar šobrīd izbūvēto atkritumu apglabāšanas infrastruktūru ir 6 - 7 gadi.
Tādējādi ir nepieciešams palielināt apglabāšanas kapacitāti tuvāko 5-6 gadu laikā, ko plānots īstenot izbūvējot šūnu Nr.IX.

Emisijas gaisā

A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. Nr. RI10IA0002   noteikti esošie emisiju avoti un pieļaujamās emisijas gaisā, kas noteiktas atbilstoši emisiju limitam un nodrošina to, ka Poligonam piegulošajās teritorijās gaisa kvalitāte atbilst normatīvajos aktos noteiktajam.

Kopā noteikti šādi emisiju avoti (skatīt 4. attēlā smaku emisiju avotu karti):

- Seši energobloki Jenbacher JGS 320GS ar siltuma jaudu 1,229 MW un elektrības jaudu 1,048 MW (ievadītā siltuma jauda 2,62 MW), biogāze;

- Atkritumu apglabāšanas aktīvā vieta kalnā, (biodegradācijas šūnas);

- Infiltrāta attīrīšanas iekārtas;

- Inerto atkritumu šķirošanas līnija;

- Siltumnīcu katlumāja. Mikroturbīna Capstone C200 ar uzstādīto siltuma jaudu 0,2 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 0,63 MW), biogāze;

- Energobloks. Rezerves katls YGNIS ar siltuma jaudu 0,97 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 1,09 MW), dīzeļdegviela;

- Bioreaktora I kārta;

- BNA apstrādes tehnoloģiskais komplekss. BNA transportēšana un iekraušana;

- BNA apstrādes tehnoloģiskais komplekss. Gatavā komposta laukums;

- Siltumnīcu katlumāja. Rezerves katls Viessmann Vitoplex 200 ar siltuma jaudu 1,30 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 1,46 MW), biogāze vai dīzeļdegviela;

- Garāžu iecirkņa katlu māja. Rezerves 2 katli Viessmann Vitoplex 200 ar jaudu 0,90 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 1,01 MW) (katram), dabas gāze;

- Atkritumu apglabāšanas aktīvā vieta kalnā (jauna šūna Nr.VIII);

- SIA „Rekonstrukcija un investīcijas”. Koģenerācijas iekārta TEDOM CENTO T160 ar siltuma jaudu 0,083 MW un elektrisko jaudu 0,160 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 0,419 MW), biogāze ar zemu metāna saturu.

Kā redzams spēkā esošajā piesārņojošas darbības atļaujā jau ir izvērtētas un iekļautas prognozējamās emisijas no paredzētās darbības ietvaros plānotās jaunās atkritumu apglabāšanas šūnas Nr.VIII.

No atkritumu apglabāšanas aktīvās vietas kalnā šūnas Nr.VIII saskaņā ar emisiju limitu projektu definētas tikai smaku emisijas, kas saskaņā ar mērījumiem un aprēķiniem nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības.

Atļauja nosaka šādas prasības smaku emisiju pārvaldībai:

- Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju Dienestu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par smakām.

- Ja iepriekšējā kalendārā gada laikā saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, vienu reizi sešos mēnešos veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā A29 un emisiju avotu grupai – (vienam no A1–A6) iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.

- Mērījumu rezultātus salīdzināt ar atļaujā noteiktajiem smaku emisijas limitiem un 10 dienu laikā pēc rezultātu saņemšanas iesniegt Dienests izvērtēšanai. Pēc rezultātu izvērtēšanas Dienests lems par nepieciešamību veikt izmaiņas smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumu biežumam.

- Smakas koncentrācijas mērījumus veikt izmantojot standartā LVS EN 13725:2004 „Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamisko olfaktometriju” noteikto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi.

- Smaku koncentrācijas mērījumus atļauts veikt laboratorijām, kas ir akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Laboratorijas izmantotajām kontroles metodikām jāietilpst laboratorijas akreditācijas sfērā.

- Ja mērījumu rezultāti smaku emisiju avotā pārsniedz emisijas limita projektā norādītos lielumus, veikt atkārtotu smaku emisijas limita projekta izstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.

- Sūdzību gadījumos rīkoties saskaņā ar izstrādāto rīcības plānu.

- Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

Netiek izvirzītas prasības veikt regulāru smaku monitoringu.

4. attēls. Smaku emisiju avotu karte (SIA ELLE)

2022.gada martā SIA ELLE izstrādāja SIA "Getliņi EKO" smaku emisijas limitu projekta grozījumus (..pielikums), kuru ietvaros definēti Emisiju avoti, veikti Smaku daudzuma aprēķini  atbilstoši emisiju mērījumu rezultātiem, veikts emisiju daudzuma aprēķins un smaku izkliedes aprēķins.

Definēti šādi smaku emisiju avoti:

•	seši gāzes motori JENBACHER JGS 320 GS ar siltuma jaudu 1,229 MW katram, kurināmais - iegūtā atkritumu gāze (emisijas avoti Al-A6);

•	četras SIA " Rekonstrukcija un investīcijas" koģenerācijas iekārtas TEDOM CENTO T160 ar siltuma jaudu 0,56 MW katrai (iekārtas tehnoloģiski savienotas ar SIA "Getliņi EKO" energobloku), kurināmais - iegūtā atkritumu gāze ar zemu metāna saturu (emisijas avoti A27.1-A27.4);

•	atkritumu apglabāšanas aktīvā vieta kalnā, biodegradācijas šūnās (emisijas avoti A15, A34);

•	infiltrāta attīrīšanas iekārta (emisijas avots Al7) un divi infiltrāta apsaimniekošanas dīķi (emisijas avots A44, A45);

•	BNA pieņemšanas ēka (emisijas avots A39};

•	četri biofiltri BNA pārstrādes iekārtu kompleksā (emisijas avoti A35-A38);

•	BNA iekārtu kompleksā pārstrādātās masas šķirošana (emisijas avots A43);

•	BNA  iekārtu  kompleksā pārstrādātās masas uzglabāšanas laukums  (emisijas  avots A31).

Atkritumu apglabāšana biorektorā (emisijas avots A29) no 2022.gada aprīļa vairs netiks veikta. Atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumiem Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi" 1. punktam emisiju limitu projekts tiek izstrādāts stacionāriem piesārņojuma avotiem. BNA transportēšana un iekraušanas tuneļos (emisijas avots A30} nav stacionārs emisijas avots, līdz ar to emisijas no BNA pārvietošanas ar frontālo iekrāvēju, tāpat kā pārējo atkritumu pārvadāšana CSA poligonā Getliņi, netiek iekļauta smaku emisijas limitu projektā. Ņemot vērā iepriekš minēto, emisijas avoti A29 un A30 tiek svītroti no piesārņojošas darbības atļaujas.

Atbilstoši LVĢMC sniegtajai informācijai 2020. gada 5. jūnija vēstulē Nr. 4-6/1109, par citiem smaku emisiju avotiem, uzņēmuma ietekmes zonā 2018. gada valsts statistikas pārskatu sistēmā par gaisa aizsardzību "Nr. 2-Gaiss" nav informācijas. Līdz ar to smakas fona koncentrācijas, izmantojot SIA "Vides resursu centrs" A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. Rl151A0002 (pārskatīta 07.06.2021.) un AS "BAO" A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. Rl181A0001 (pārskatīta 04.08.2021.) sniegto informāciju, aprēķinātas saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi" 5. pielikuma prasībām.

Smaku izkliedes aprēķins un atbilstības novērtējums veikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot piesārņojuma izkliedes modelēšanas datorprogrammu ADMS 5.2 (beztermiņa licence P05-0399-C-AD520-LV). Smaku izkliedes aprēķins un atbilstības novērtējums veikts saskaņā ar:

- Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumiem Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi";

- Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumiem Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos";

- Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 1082 11Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai".

Lai noteiktu smaku emisiju daudzumu no darbībām ar atkritumiem, t.sk. infiltrāta attīrīšanas iekārtām un dīķiem, izmantoti veiktie smaku koncentrācijas mērījumi:

- LVĢMC laboratorijas veiktie mērījumi 2015. gada 6. februārī, 2019. gada 7. maijā, 2021. gada 24. augustā un 1. oktobrī;

- SIA 11 Estonian,  Latvian &  Lithuanian Environment" vides izpētes laboratorijas veiktie mērījumi 2022. gada 2. un 21. februārī.

Smaku izkliedes novērtēšanai no atkritumu apglabāšanas aktīvās vietas kalnā izmantota konservatīva pieeja, emisiju avotu izplūdi definējot kā tilpumveida avotu, kura augstums ir 2 m (gaisa kvalitātes novērtējuma augstumā), kā arī kā tilpumveida emisijas avoti definēti BNA pieņemšanas ēka, pārstrādātās masas šķirošanas ēka un uzglabāšanas laukums. Pieņemts, ka atkritumu apglabāšanas aktīvās vietas atrodas 38 (emisijas avots A15) un 20 (emisijas avots A34) metru augstumā no zemes virsmas (relatīvais augstums).

5. tabula

Smaku mērījumu rezultāti un emisijas daudzums no darbībām ar atkritumiem

| Emisijas avota Nr. | Emisijas avota apraksts | Emisijas avota virsmas laukums un augstumsb | Smakas koncentrācijaa (ouE/m3) | Smakas emisija (ouE/m2/s) | Smakas emisija (ouE/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A15 | Atkritumu apglabāšanas aktīvā vieta kalnā | 103 400 m2x 2 m e | 100 | 0,28 | 28 952 |
| A34 | Atkritumu apglabāšanas aktīvā vieta kalnā | 53 135 m2 x 2 m e | 100 | 0,28 | 14 878 |
| A35-A38c | Biofiltrs BNA pārstrādes iekārtu kompleksā | 334 m2 | 326 | 0,906 | 303 |
| A39 | BNA pieņemšanas ēka | 680 m2 x 6 m | 539 | 1,497 | 1 018 |
| A43 | BNA iekārtu kompleksā pārstrādātās masas šķirošana | 850 m2 x 6 m | 40d | 0,11 | 94 |
| A31 | BNA iekārtu kompleksā pārstrādātās masas uzglabāšanas laukums | 2 500 m2 x 10 m | 40d | 0,11 | 275 |
| A17 | 1 nfiltrāta attīrīšanas iekārtas | 450 m2 | 665 | 1,847 | 831 |
| A44 | Infiltrāta dīķis | 1 955 m2 | 665 | 1,847 | 3 611 |
| A45 | Daļēji attīrīta infiltrāta dīķis | 3 365 m2 | 665 | 1,847 | 6 215 |

Piezīmes:

a - smaku aprēķinos izmantotas augstākās smaku koncentrācijas;

b  -emisijas avota augstums norādīts tikai tilpumveida emisijas avotiem;

c - smakas emisijas daudzums un emisijas avota parametri norādīti vienam emisijas avotam;

d - smakas koncentrācija no pārstrādātiem bioloģiski noārdāmiem atkritumiem biomasas tunelī;

e - emisijas avota laukums pakāpeniski samazinās, uz smaku emisijas limitu projekta izstrādes brīdi emisijas avota virsmas laukums aprēķināts pēc pēdējā aerofoto uzņēmuma, kas veikts 2021. gada augustā.

Augstākās aprēķinātās koncentrācijas teritorijās, kas atbilst Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumiem Nr. 724 Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" 3. punkta nosacījumiem noteiktas dzīvojamā teritorijā Kaudzīšu ielā 55,  Rumbulā (viensēta "Saulgrieži"). Atbilstoši aprēķiniem summāra smakas koncentrācija pret mērķlielumu šajā teritorijā  ir 11 – 12 %.

Novērtējot piesārņojuma izkliedes aprēķinu rezultātus, secināts, ka  aprēķinātā smakas koncentrācija attiecībā pret smakas mērķlielumu ir nozīmīga, bet aprēķinātās smaku koncentrācijas nepārsniedz Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" noteikto mērķlielumu ne poligona ne tam piegulošajās teritorijās.

CSA poligonā “Getliņi” atkritumu apglabāšanas šūnās, bioreaktorā, kā arī vecajā atkritumu kalnā ir izveidota gāzes savākšanas sistēma. Iegūto atkritumu gāzi centralizēti savācot un sadedzinot infrastruktūras objektā – energoblokā. Energoblokā elektroenerģijas ražošanai uzstādīti seši gāzes motori,  vienlaicīgi darbojas četri motori, pamīšus mainot visu motoru darbību.

2021. gadā poligonā kopumā tika savākti 14 602 208 Nm3 atkritumu gāzes. 2021. gada griezumā atkritumu gāzes sastāvs atspoguļots 6. tabulā. Metāna koncentrācija atkritumu gāzē svārstījās no 53,1 līdz 55,3%, vidēji – 54,21%. Pārējo gāzes daļu veido galvenokārt oglekļa dioksīds, slāpeklis un dažādi savienojumi. Atsevišķu gāzes sastāva komponentu negatīvās ietekmes novēršanai uz energoblokā esošo gāzes sadedzināšanas motoru darbību, darbojas gāzes attīrīšanas iekārtas. Atkritumu gāzes attīrīšanas iekārtas samazina H2S, Cl, F un siloksāna daudzumu gāzē, kā arī līdz pat 90% samazina mitruma saturu atkritumu gāzē. Piemēram, H2S saturs gāzē pēc attīrīšanas ir tuvu nullei.

6. tabula

Atkritumu gāzes sastāvs

|  | Jan, 2021 | Febr, 2021 | Mar, 2021 | Apr, 2021 | Mai, 2021 | Jun, 2021 | Jul, 2021 | Aug, 2021 | Sep, 2021 | Okt, 2021 | Nov, 2021 | Dec, 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 (%) | 54,6 | 55,3 | 54,3 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 53,1 | 53,5 | 53,9 | 54,6 | 53,9 | 54,1 |
| CO2 (%) | 38,4 | 39,1 | 38,3 | 38,5 | 38,6 | 38,3 | 37,6 | 37,8 | 38,1 | 38,4 | 38,2 | 38,4 |
| O2 (%) | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,1 |
| H2S (ppm) | 251 | 264 | 237 | 248 | 287 | 301 | 276 | 264 | 253 | 249 | 236 | 242 |
| N2 (%) | 7 | 5,6 | 7,4 | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 9,2 | 8,6 | 7,8 | 7 | 7,7 | 7,4 |

Pēc attīrīšanas gāze tiek padota uz energobloku enerģētiskai utilizācijai. Saražotā elektroenerģija tiek pārdota SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs". SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs" noteiktais limits ir 29 GWh/gadā. Virs šī limita saražotās elektroenerģijas iepirkuma cena ir ievērojami zemāka, kas arī ierobežo ražošanas pieaugumu. 2021. gadā tika saražotas 31 383 149 kWh elektroenerģijas, no kurām 23 248 224 kWh tika pārdotas, savukārt pašpatēriņam tika izmantotas 7 407 653 kWh (no tām 5 568 985 kWh uzņēmuma siltumnīcām).

2009. gadā SIA „Rekonstrukcijas un investīcijas” izsoles rezultātā no SIA „Getliņi EKO” ieguva tiesības iepirkt atkritumu poligonā radušos izgāztuvju gāzi ar zemu metāna saturu, kuru tehnoloģiski nav iespējams pārstrādāt esošajā SIA „Getliņi EKO” energoblokā (CH4 konc. zemāka par 45 % - „liesā gāze”). 2013. gada aprīlī darbībā tika palaistas četras SIA „Rekonstrukcijas un investīcijas” piederošas Tedom Cento T160 iekārtas. 2021. gadā pārdota atkritumu gāze 2 325 538 Nm3 apjomā ar vidējo metāna saturu 37,12%, ko minētais uzņēmums izmantoja elektroenerģijas un siltuma ražošanai.

Gāzes savākšanas sistēma nodrošina to, ka atkritumu gāzes nenonāk atmosfērā un tiek izmantotas kā atjaunojamās enerģijas avots.

Trokšņa emisijas

Nozīmīgākie trokšņa avoti Poligona teritorijā ir transporta līdzekļi, kas nodrošina atkritumu transportu. Izmantoti tiek tehniskajām prasībām atbilstoši transporta līdzekļi.

Piesārņojošas darbības atļaujā netiek izvirzītas prasības trokšņu limitiem. Piesārņojošas darbības atļaujā ir noteikts, ka:

- autotransporta darbība nakts laikā nav pieļaujama.

- Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumu normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā.

- Argumentētu sūdzību saņemšanas gadījumā veicami mērījumi un, atkarībā no to rezultātiem, lemjams par papildus pasākumiem, tajā skaitā paredzētās darbības vai citu poligona darbību realizācijas nosacījumu un ierobežojumu nepieciešamību. Pēc papildus pasākumu realizācijas (ja tādi bijuši nepieciešami) jāveic atkārtoti trokšņa mērījumi. Visi trokšņa mērījumu rezultāti iesniedzami Valsts vides dienestā un pašvaldībā, bet trokšņa pārsnieguma gadījumā arī pasākumu plāns, ar kuriem tiks nodrošināta robežlielumu ievērošana.

- Ja tiek paredzēti jauni, IVN Ziņojuma ietvaros nenovērtēti trokšņa avoti vai paredzētās darbības realizācijas gaitā tiek identificēti citi iepriekš neprognozēti apstākļi, kas var būt pamats trokšņa līmeņa pieaugumam, pirms šādu izmaiņu veikšanas jānodrošina atkārtota trokšņa novērtējuma veikšana, balstoties uz aktualizēto informāciju, rezultāti jāiesniedz Pārvaldē. Atkarībā no novērtējuma rezultātiem lemjams par papildus pasākumu, tajā skaitā izmaiņu pieļaujamības un Paredzētās darbības realizācijas nosacījumu un ierobežojumu nepieciešamību.

- Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.

Ņemot vērā to, ka šīs prasības attiecināmas arī uz paredzētās darbības ietvaros izbūvējamo apglabāšanas šūnu Nr.VIII, nav prognozējams, ka šūnai Nr.IX varētu būt atšķirīgas prasības vai radītās trokšņa emisijas un to izplatība.

Vairākkārt Getliņu poligona darbībai  veikts arī trokšņa emisiju novērtējums, viens no tiem 2019.gada oktobrī  SIA ELLE veiktais “Vides trokšņa novērtējums sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi” (3. pielikums).

Notekūdeņu apsaimniekošana

CSA poligona Getliņi darbības rezultātā veidojas un tiek atbilstoši apsaimniekoti šādi notekūdeņi:

- Sadzīves un ražošanas notekūdeņi, kas saskaņā ar noslēgto līgumu tiek nodoti  SIA „Rīgas ūdens” kanalizācijas sistēmā.

- Infiltrātam no atkritumu apglabāšanas teritorijām, tiek veikta priekšattīrīšana SIA „Getliņi EKO” bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās un no infiltrāta savākšanas dīķa novadīts SIA „Rīgas ūdens” centralizētajos kanalizācijas tīklos.

- Lietus notekūdeņus no teritorijas ūdensnecaurlaidīgajiem segumiem, tai skaitā automašīnu mazgāšanas ūdeņus savāc un novada uz smilts–naftas ķērājiem un tālāk novada meliorācijas grāvī, izplūdes vietas identifikācijas Nr.N100501. Atbilstoši piesārņojošas darbības atļaujā noteiktajam, tiek nodrošināta attīrīto ražošanas (automazgātavas) notekūdeņu kvalitāte izplūdē atbilstoši normatīvo aktu par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī prasībām:

  - - suspendētās vielas mazāk par 35 mg/l;

  - - BSP5 – 25 mg/l;

  - - Pkop – 1 mg/l;

  - - Kopējais slāpeklis Nkop – 10 mg/l.

- Lietus notekūdeņu novadīšanas vietā nodrošināt šādas lietus notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas:

  - - suspendētās vielas – līdz 35 mg/l;

  - - ĶSP – 125 mg/l;

  - - naftas produkti – neveido redzamu plēvīti.

Saskaņā ar  piesārņojošas darbības atļaujā noteikto ir aizliegta neattīrītu vai nepietiekoši attīrītu ražošanas notekūdeņu, t.sk. automazgātavas, un komunālo notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos un vidē.

A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā noteiktas šādas monitoringa prasības:

- Veikt ražošanas (automazgātavas) notekūdeņu laboratorisko kontroli, laikā, kad nav nokrišņu:

  - izplūdē pēc to attīrīšanas 1 reizi gadā,

  - ieplūdē pirms attīrīšanas 1 reizi gadā,

  - nosakot piesārņojošo vielu koncentrācijas šādām piesārņojošām vielām: suspendētajām vielām, BSP5, Nkop, Pkop, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

- Reizi gadā veikt lietus notekūdeņu novadīšanas vietā laboratorisko kontroli, laikā, kad nav nokrišņu šādām lietus notekūdeņu piesārņojošām vielām: suspendētās vielas; ĶSP, naftas produkti.

- Saskaņā ar normatīvo aktu par atkritumu poligonu ierīkošanu, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanu, slēgšanu un rekultivāciju prasībām veikt infiltrāta monitoringu, nosakot infiltrāta daudzumu, ķīmisko sastāvu, veicot nepilno un pilno ķīmisko analīzi. Infiltrāta tilpuma mērījumiem izmantot spiedvada sūkņu stacijā uzstādītā skaitītāja rādījumus.

- Saskaņā normatīvo aktu par atkritumu poligonu ierīkošanu, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanu, slēgšanu un rekultivāciju prasībām veikt virszemes ūdeņu ķīmiskā sastāva novadgrāvī ap poligonu monitoringu, veicot nepilno un pilno ķīmisko analīzi.

Infiltrāts veidojas nokrišņu ūdenim izsūcoties cauri atkritumu slānim, viss ūdens tiek savākts un novadīts uz uzkrāšanas dīķiem, tālāk tiek veikta infiltrāta priekšattīrīšana ar vidējo apjomu 100 m3/dn, kur tiek par 90% samazināts kopējais slāpeklis un par 50% ĶSP (ķīmiskais skābekļa patēriņš). Kopējais gada apjoms, kas attīrīts priekšattīrīšanas iekārtās ir 33 386 m3. Pirms nodošanas sajaucot priekšattīrīto infiltrātu ar neattīrītu, tiek nodrošināti piesārņotāju robežlielumi, par kuriem ir vienojušies SIA “Getliņi EKO” un SIA “Rīgas ūdens”. Uz savstarpējā līguma pamata diennaktī uz pilsētas centralizēto kanalizācijas tīklu tiek novadīti 250 m3 ražošanas notekūdeņu. Gada kopējais uz SIA “Rīgas ūdens” novadītais daudzums 2021. gadā bija 91 183 m3.

Nodoto ražošanas notekūdeņu daudzums tiek nolasīts un reģistrēts vienu reizi mēnesī. Salīdzinot ar 2020. gadu, apsaimniekotā infiltrāta apjoms nav būtiski mainījies, jo tiek ievēroti maksimālie nododamo notekūdeņu apjomi. Priekšattīrīšanas iekārtas ir strādājušas visu gadu bez būtiskām avārijām, un sasniegtais rezultāts ir apmierinošs, nodrošinātais daudzums ir ļāvis kontrolēt poligona teritorijas uzkrāšanas dīķu līmeni un neļaut tiem pārplūst, kā arī bioloģiskās attīrīšanas parametriem – Nkop un ĶSP nav pārsniegtas līgumā noteiktās robežvērtības.

SIA “Rīgas ūdens” katru mēnesi veic nodoto ražošanas notekūdeņu testēšanu savā laboratorijā, rezultātu apkopojums redzams 6. tabulā. Paraugs tiek ņemts punktā P10 (infiltrāta savākšanas dīķis pirms nodošanas SIA “Rīgas ūdens”). Infiltrāta ĶSP un slāpekļa līmeņi tiek monitorēti SIA “Getliņi EKO” laboratorijā, lai novērtētu attīrīšanas iekārtu darbību. Paralēli tiek testēti attīrīšanas reaktora ķīmiski fizikālie parametri, lai tas darbotos ar augstāko iespējamo efektivitāti.

Pēc veiktajiem testiem var secināt, ka nodotie ražošanas notekūdeņi neuzrāda stabilas piesārņotāju koncentrācijas, tas skaidrojams ar vairākiem faktoriem – nokrišņu daudzumu, gaisa temperatūru un sajaukšanās procesu, kas notiek intervālos. Visstabilākās no parametriem ir vides pH, formaldehīda, naftas produktu, ekstrahējamo vielu, smago metālu un fosfora koncentrācijas. Vides pH pats par sevi ļoti labi izkliedējas šķīdumā, tāpēc uz lielu tilpumu šis parametrs tik krasi nemainās, kā arī infiltrāta attīrīšanas reaktoram tiek automātiski regulēts pH efektīvai baktēriju darbībai. Pārējo piesārņotāju daudzumu priekšattīrīšanas iekārtas ietekmē maz, toties to ekstraģēšanos no atkritumiem neietekmē ārējie faktori, tas ļauj novērtēt SIA “Geliņi EKO” augsto atkritumu apsaimniekošanas efektivitāti, nepieļaujot neatļautu atkritumu nonākšanu apglabāšanas kalnā. Parametri, kuri stipri svārstās, ir EVS, ĶSP, BSP5 un Nkop, tas ir skaidrojams ar priekšattīrīšanas procesu, kurš samazina šos rādītājus, tāpēc lielākā mērā ir atkarīgs no sajaukšanās pakāpes, kuru nevar pilnvērtīgi kontrolēt. 2021. gadā tikai divi parametri ir pārkāpuši līgumā ar SIA “Rīgas ūdens” noteiktās robežkoncentrācijas – arsēns un varš. To var skaidrot ar plašo pielietojumu tautsaimniecībā, arsēns vēsturiski tika plaši izmantots vairākās nozarēs un tā klātbūtne joprojām ir redzama atkritumu kalna infiltrātā.

Salīdzinot ar 2020. gada rezultātiem 2021.gadā ĶSP ir palielinājies par 8% un BSP5 par 18%, šādai augšupejošai tendencei nevajadzētu turpināties 2022. gadā, kad samazināsies infiltrāta daudzums bioreaktora šūnas aizvēršanas rezultātā. Slāpekļa daudzums ir samazināts par 28%, kas norāda uz priekšattīrīšanas reaktora efektivitātes palielināšanos. Fenolu indekss ir samazinājies par 40%. Arsēnam ir novērojama izteikta samazināšanās tendence un gada griezumā tie ir bijuši 22%. Pārējie piesārņotības parametri nav būtiski mainījušies pēdējo divu gadu griezumā.

Esošais grunts un gruntsūdens piesārņojums

Grunts un gruntsūdens piesārņojums Getliņu poligona teritorijā izveidojies vēsturiski, laika posmā, kas atkritumu izgāztuve tika izveidota, neievērojot vides aizsardzības prasības. To radīja Infiltrāts, kas  veidojas nokrišņu ūdenim izsūcoties cauri atkritumu slānim un tā kā vēsturiskajam atkritumu kalnam nebija izveidota ūdeni necaurlaidīga pamatne, infiltrāts filtrējās tālāk gruntsūdeņos un daļēji atslogojās virszemes ūdeņos, tādejādi veidojot grunts, gruntsūdens un virszemes ūdeņu piesārņojumu.

Septiņdesmito gadu sākuma, kad Latvijas PSR Ministru padome Rīgas pilsētai izgāztuves ierīkošanai 15 km no Rīgas, Getliņos, tagadējā Stopiņu novada teritorijā no valsts zemju rezerves fonda piešķīra 79,9 ha zemes gabalu, kuru sāka izmantot 1973. gadā. Atkritumu noglabāšanai izmantoja 36 ha. Getliņu atkritumu izgāztuve bija ierīkota esošajā purvā bez jebkādas pamatnes sagatavošanas, izolācijas gruntsūdens aizsardzībai un attīrīšanas sistēmas izveidošanas. Gan izgāztuves ierīkošanas laikā, gan tās turpmākajā ekspluatācijā netika veikti un ievēroti nekādi vides aizsardzības pasākumi.

1973. gadā Getliņu izgāztuvē diennakts laikā ieveda 750 tonnas sadzīves un 2000 tonnas rūpnieciskos atkritumus. Kopā gada laikā ievesto atkritumu daudzums varēja sasniegt 1  miljonu tonnas. 1997. gadā ievesto atkritumu skaits vēl palielinājās līdz 1,5 miljoniem tonnu.

Pēc tam, kad izgāztuve tika izmantota jau vairākus gadus, tika atklāts, ka teritorijā un ārpus tās pastāv pazemes ūdeņu piesārņojums. To izraisījis izgāztuves tehniski nepareizais iekārtojums – hidroizolējošu apakšējo slāņu trūkums un nepareizi funkcionējošs drenāžas grāvis, kas ir atkārtota piesārņojuma avots. Tika novēroti trūkumi ekspluatācijas procesā, piemēram, nebija ierīkots hidroizolācijas slānis pār izgāztuvē pārstrādāto atkritumu daļu, kā arī ievestie atkritumi tika slikti kontrolēti vai vispār netika pārbaudīti. Vēl viena kļūda, kura tika pieļauta jau plānošanas fāzē, bija izgāztuves atrašanās vieta, jo tā atradās uz labi filtrējošas grunts teritorijā ar augstu gruntsūdens līmeni.

Kļūdainais izgāztuves plānojums un neveiksmīgā apsaimniekošana veicināja pazemes ūdeņu piesārņojuma areāla izveidošanos.

Pirmie novērošanas urbumi Getliņu izgāztuves tuvumā tika ierīkoti 1978. gadā, un jau tad tika konstatēts pazemes ūdeņu piesārņojums. Kopš tā laika līdz 1988. gadam Valsts Ģeoloģijas Dienests veica pazemes ūdeņu monitoringu. Nākamajos gados monitoringu veica dažādas privātfirmas.

Līdz 1997. gadam izgāztuvē netika veikti nekādi pasākumi infiltrāta daudzuma samazināšanai, tā rezultātā turpinājās virszemes un pazemes ūdeņu piesārņošanās un piesārņojuma areāls turpināja paplašināties. Pirmo reizi infiltrāta apsaimniekošanas infrastruktūra tika izveidota Pasaules Bankas finansētā projekta ietvaros (1996.g.), kad tika rekultivēts vecais atkritumu kalns, kas tika pārklāts ar rekultivācijas segumu, un atkritumu kalna pakājē tika izveidota infiltrāta apsaimniekošanas infrastruktūra – infiltrāta savākšanas cauruļvadi, savākšanas dīķis, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, no kurām regulāri ar tiešsaistes instrumentiem un laboratorijā tiek kontrolēta infiltrāta attīrīšanas pakāpe. Infiltrāta piesārņojuma pakāpe 2006. gadā bija ĶSP – 5450 mg/l, Nkop – 1630 mg/l, Cl – 2200 mg/l. Papildus ar infiltrāta savākšanas infrastruktūru tika aprīkotas jaunās atkritumu apglabāšanas šūnas, izveidojot jaunā atkritumu kalna pakājē infiltrāta savākšanas un recirkulācijas aku. Attīrīšanas iekārtu jauda ir 900 m3/ dnn.

Pašlaik,  bijušās izgāztuves vietā ir sadzīves atkritumu poligons „Getliņi”, tā teritorijā ir izvietots gan vecais atkritumu kalns 32 ha platībā, gan jaunais atkritumu kalns ar atkritumu deponēšanu biodegradācijas šūnās 27,35 ha platībā.

1996. gadā Rīgas dome pieņēma lēmumu, ka vecā izgāztuve ir rekultivējama. Vecajā atkritumu kalnā atkritumu izgāšana tika pārtraukta 2001.gadā. Kalns pārklāts ar māla slāni, virs māla slāņa uzlikts augsnes slānis un iesēta zāle, kas novērš māla slāņa eroziju. Virszemes lietus ūdeņi no vecā kalna tiek savākti un novadīti kontūrgrāvī, lai nenoslogotu attīrīšanas iekārtas.

Mūsdienās atkritumu deponēšana turpinās jaunizveidotajās videi draudzīgajās deponēšanas vietās –bioreaktorā, atkritumu apglabāšanas šūnās. Atkritumi šūnās tiek apglabāti, ievērojot visas Latvijas un Eiropas Savienības prasības, efektīvi savācot un izmantojot atkritumus. Jaunās atkritumu šūnas tiek ekspluatētas saskaņā ar Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izsniegto A kategorijas piesārņojošas darbības atļauju - ir ierīkots atbilstošs pretinfiltrācijas segums, tiek savākts un attīrīts infiltrāts un atbilstoši atļaujas prasībām, izmantojot inertos atkritumus, izveidots pagaidu segums (kupols) tām šūnām, kurās deponēšana vairs nenotiek, tādejādi netiek radīts jauns gruntsūdens piesārņojums.

Kaut arī šobrīd atkritumu izgāztuves apsaimniekošana ir krietni uzlabota – tās pārvaldībā ir ieviesta kvalitātes vadība un vides vadības sistēmas standarti, saņemta A kategorijas atļauja piesārņojošās darbības veikšanai, tiek veikts ikgadējais gruntsūdens kvalitātes kontroles monitorings u.c. pasākumi vides kvalitātes uzlabošanai un atkrituma poligona ietekmes mazināšanai uz apkārtējo teritoriju, pazemes ūdens piesārņojuma areāls bijušās atkritumu izgāztuves teritorijā un virzienā uz Daugavu joprojām ir saglabājies.

CSA poligona "Getliņi" veic regulāru virszemes un pazemes ūdeņu monitoringu šādos monitoringa punktos:.

Virszemes ūdeņu monitorings: P1 (izplūde uz Daugavu), P6 (grāvis ap Getliņu poligonu), P7 (infiltrāta savākšanas dīķis pirms SIA “Getliņi EKO” priekšattīrīšanas iekārtām) un P0 (fons Getliņu purvā). Virszemes ūdeņu paraugu ņemšanas vietas redzamas 5. attēlā. Punktos P1, P6 un P7 paraugi tiek ņemti četras reizes gadā, savukārt P0 – vienu reizi gadā. Visos mērījumu punktos noņemti paraugi pilnas ķīmiskās analīzes veikšanai akreditētās laboratorijās. 2021. gadā paraugu ņemšanu un piesārņojošo vielu testēšanu veica VSIA "Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra" laboratorija (akreditācijas apliecības Nr. LATAK-T-105). Kopumā virszemes ūdeņu monitoringa ietvaros 2021. gadā paņemti un analizēti 13 virszemes ūdens paraugi.

Pazemes un gruntsūdens monitorings: 2021. gadā gruntsūdens monitorings tika veikts četros urbumos - Nr. G1, Nr. G74 (seklo gruntsūdeņu horizonta urbumi) un Nr. G2 un Nr. G24b (Pļaviņu ūdens horizonta urbumi). Gruntsūdens (pazemes ūdeņu) paraugu ņemšanas vietas redzamas 6. attēlā. Visos urbumos noņemti paraugi pilnas ķīmiskās analīzes veikšanai akreditētā laboratorijā. Tāpat kā virszemes ūdeņu, arī gruntsūdens paraugu ņemšanu un testēšanu veica VSIA "Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra" laboratorija (akreditācijas apliecības Nr. LATAK-T-105). Kopumā gruntsūdeņu monitoringa ietvaros 2021. gadā paņemti un analizēti 4 paraugi (vienu reizi gadā).

Visos paraugos analizēti šādi rādītāji:

| Amonija slāpeklis (N/NH4), mg N/L | Kopējais slāpeklis (Nkop), mg N/L |
| --- | --- |
| Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5), mgO2/L | Kopējās izšķīdušās cietās vielas (180 °C), mg/L |
| Bors (B), mg/L | Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), mg/L |
| Cinks (Zn), µg/L | Mangāns (Mn), µg/L |
| Dzelzs (Fe), mg/L | Naftas produktu ogļūdeņražu indekss, mg/L |
| Dzīvsudrabs (Hg), µg/L | Nitrātu slāpeklis (N/NO3), mg N/L |
| Elektrovadītspēja (EVS), mS/cm | Nitrītu slāpeklis (N/NO2), mg N/L |
| Fenolu indekss, mg/L | Permanganāta indekss, mg/L |
| Hlorīdjoni (Cl-), mg/L | pH, pH vien. |
| Hroms (Cr), µg/L | Sulfāti (SO4), mg/L |
| Kadmijs (Cd), µg/L | Suspendētās vielas, mg/L |
| Kobalts (Co), µg/L | Svins (Pb), µg/L |
| Kopējais fosfors (Pkop), mg P/L | Varš (Cu), µg/L |

P10

P1

P0

P7

P6

5. attēls. Virszemes ūdeņu paraugu ņemšanas vietas CSA poligona "Getliņi" teritorijā un tā apkārtnē

Kopumā virszemes ūdeņos novērojamas paaugstinātas kopējā slāpekļa koncentrācijas un ĶSP rādītājs (lielākajā analīžu daļā pārsniedz robežlieluma vērtības). Piemēram, kopējā slāpekļa vidējā koncentrācija virszemes ūdeņu paraugu ņemšanas punktos P1 un P6 2021. gadā bija 94 mg/l (robežlielums 50 mg/l). Rādītājs, salīdzinot ar 2020. gadu, ir samazinājies par 56%. ĶSP rādītāja vidējā koncentrācija minētajos punktos bija 324 mg/l (robežlielums 300 mg/l). Rādītājs, salīdzinot ar 2020. gadu, ir samazinājies uz pusi. Tāpat, kā iepriekšējo gadu novērojumos, arī 2021. gadā virszemes ūdeņos novērojamas nedaudz palielinātas hroma koncentrācijas (robežlielums 30 mg/l) (vidējā koncentrācija minētajos punktos – 40 µg/l) (2020. gadā – 96 µg/l). Atsevišķos gadījumos novērojamas arī dzelzs un mangāna paaugstinātas koncentrācijas. Ir novērojamas ļoti lielas atšķirības rezultātos viena monitoringa punkta ietvaros dažādos gadalaikos, līdz ar to ir apgrūtināta konkrētu secinājumu izdarīšana par piesārņojuma attīstību.

Virszemes ūdeņu kvalitatīvais raksturojums ataino poligona (t.sk. vēsturiskā piesārņojuma) ietekmi uz piegulošajiem novadgrāvjiem, tai pat laikā piesārņojošo vielu koncentrācijas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir samazinājušās.

24b

G74

G2

G1

Seklo gruntsūdeņu urbums

Pļaviņu ūdens horizonta urbums

6. attēls. Gruntsūdens paraugu ņemšanas vietas

Gruntsūdeņu/pazemes ūdeņu kvalitātes stāvokļa noteikšanai 2021. gadā no katra monitoringa urbuma tika paņemti paraugi pilnai ķīmiskai analīzei. Galvenās piesārņotājvielas, kas sastopamas pazemes ūdeņos CSA poligona "Getliņi" apkārtnē, ir hlorīdjoni, hlorīdi, slāpekļa savienojumi un dažādas organiskās skābes, u.c. vielas, kas veidojas atkritumu sadalīšanās rezultātā. Šis piesārņojošo vielu spektrs ir tipisks sadzīves atkritumu izgāztuvēm. Visos monitoringa urbumos ir konstatēts gruntsūdeņu piesārņojums, uz ko norāda augstās hlorīdu (Cl-) jonu, kā arī kopējā slāpekļa (Nkop) un ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP) rādītāji. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" 10. pielikumam, seklajos urbumos - Nr. G1 un Nr. G74 un Pļaviņu ūdens horizonta urbumā Nr. G2 ir pārsniegti Nkop un ĶSP rādītāju robežlielumi.

Kopējā slāpekļa koncentrācijas urbumos Nr. G1 un Nr. G74 bija 820 un 860 mg/l, savukārt ĶSP rādītājs bija 1220-2100 mg/l. 2021. gadā, salīdzinājumā ar 2020. gadu, urbumā Nr. G2 koncentrācijas ir uzlabojušās gan Nkop – no 17,1 uz 15,5 mg/l, gan ĶSP rādītājam – no 172 uz 148 mg/l (skatīt. 7.tabulu).

Urbumos Nr. G1 un Nr. G74 pārsniegtas Cr (hroms) mērķlieluma koncentrācijas, attiecīgi Nr. G1 - 71 µg/l, un Nr. G74 - 350 µg/l, (robežlielums - 30 µg/l).

2021. gada testēšanas rezultāti ir nedaudz uzlabojušies salīdzinot ar 2020. gada rezultātiem. 2022. gadā tiek turpināti monitoringa pasākumi vides stāvokļa novērošanai un kontrolei.

7. tabula

Elektrovadītspējas, kopējā slāpekļa un ķīmiskā skābekļa patēriņa koncentrāciju izmaiņas urbumos Nr. G1 un Nr. G2 laika periodā no 2015.g. līdz 2021.g.

| Urbuma Nr., novērojumu periods | Elektrovadītspēja, µg/l | Kopējais slāpeklis (Nkop), mg N/l | Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoringa urbums Nr.G1 (Q) |  |  |  |
| 2015. | 15200 | 780 | 2100 |
| 2016. | 14280 | 890 | 2060 |
| 2018. | 15180 | 1420 | 1960 |
| 2019 | 16000 | 830 | 2500 |
| 2020. | 14270 | 830 | 2300 |
| 2021. | 13150 | 820 | 2100 |
| Monitoringa urbums Nr.G2 (D3pl) |  |  |  |
| 2015. | 3900 | 20,6 | 220 |
| 2016. | 2710 | 91 | 230 |
| 2018. | 3510 | 26,1 | 94,5 |
| 2019. | 3700 | 21,3 | 210 |
| 2020. | 3020 | 17,1 | 172 |
| 2021. | 2680 | 15,5 | 148 |

Plānotie vēsturiskā piesārņojuma samazināšanas pasākumi

Būtiskākais vēsturiskais piesārņojums ir konstatēts gruntsūdeņos un piesārņoto gruntsūdeņu atslodze meliorācijas grāvjos piesārņo grāvju ūdeni. Kā gruntsūdeņu tā meliorācijas notece vērsta uz Daugavu.

Lai novērstu vai būtiski samazinātu  vēsturiskā gruntsūdeņu piesārņojuma migrāciju uz Daugavu, SIA “Getliņi EKO” pašlaik izstrādā iespējamos investīciju projektus un risinājumus, kas ļautu veikt gruntsūdeņu attīrīšanu vai vismaz piesārņojuma migrācijas ierobežošanu ar sanācijas barjeru palīdzību.

Tiek izskatīti un meklēti optimālie tehnoloģiskie risinājumi piesārņojuma samazināšanas pasākumiem ar dažādu attīrīšanas metožu palīdzību, plānojot izmantot "in-situ" metodes. Projektu izstrāde un realizācija plānota tuvāko gadu laikā.

Kā viens no gruntsūdens vēsturiskā piesārņojuma samazināšanas pasākumiem ietverts arī  paredzētajā darbībā, kur IX šūnas pamatnes sagatavošanas procesā paredzēts norakt daļu no vecā atkritumu kalna un tā pamatnē esošo kūdras slāni, tādējādi novēršot turpmāku piesārņojuma infiltrāciju gruntsūdeņos šajā teritorijā.

Tā kā meliorācijas grāvjos ieplūst arī piesārņotais gruntsūdens, tiek plānota piesārņojuma plūsmas uz Daugavu pa meliorācijas sistēmu novēršana. Tiek veikta dažādu metožu un pasākumu efektivitātes un izmaksu izvērtēšana.

Kā viens no pasākumiem, tiek izvērtēta iespēja virszemes ūdeņos nonākošā gruntsūdeņu piesārņojuma attīrīšanai, uz Daugavu ūdeņus novadošajā grāvī uzstādot attīrīšanas iekārtas, kas samazinātu piesārņojošo vielu koncentrācijas grāvja ūdenī, tādējādi novēršot to noplūšanu Daugavā.

Minēto projektu īstenošana lielā mērā ir atkarīga arī no Paredzētās darbības īstenošanas iespējas. Ja IVN procesa rezultātā Paredzētā darbība tiek aizliegta vai būtiski ierobežota, rodas draudi Getliņu poligona turpmākajai funkcionēšanai, kā rezultātā finansiālo apstākļu dēļ sanācijas projektu īstenošana var būt neiespējama.

Poligona notekūdeņu apjoms un fizikāli ķīmiskais sastāvs

Infiltrāta savākšanas un attīrīšanas infrastruktūra Poligonā darbojas kopš 1996.gada. 2012.gadā tika pilnveidota infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēma, attīrītos infiltrāta ūdeņus novadot SIA “Rīgas ūdens” kanalizācijas sistēmā. Sistēma darbojas arī šobrīd. Infiltrāta piesārņojuma pakāpe nav pastāvīga, piemēram,  2006. gadā tā bija ĶSP – 5450 mg/l, Nkop – 1630 mg/l, Cl – 2200 mg/l.

Infiltrāts veidojas nokrišņu ūdenim izsūcoties cauri atkritumu slānim, viss ūdens tiek savākts un novadīts uz uzkrāšanas dīķiem, tālāk tiek veikta infiltrāta priekšattīrīšana ar vidējo apjomu 100 m3/dn, kur tiek par 90% samazināts kopējais slāpeklis un par 50% ĶSP (ķīmiskais skābekļa patēriņš). Kopējais gada apjoms, kas attīrīts priekšattīrīšanas iekārtās ir 33 386 m3. Pirms nodošanas sajaucot priekšattīrīto infiltrātu ar neattīrītu, tiek nodrošināti piesārņotāju robežlielumi, par kuriem ir vienojušies SIA “Getliņi EKO” un SIA “Rīgas ūdens”. Uz savstarpējā līguma pamata diennaktī uz pilsētas centralizēto kanalizācijas tīklu tiek novadīti 250 m3 ražošanas notekūdeņu. Gada kopējais uz SIA “Rīgas ūdens” novadītais daudzums 2021. gadā bija 91 183 m3.

Nodoto ražošanas notekūdeņu daudzums tiek nolasīts un reģistrēts vienu reizi mēnesī. Salīdzinot ar 2020. gadu, apsaimniekotā infiltrāta apjoms nav būtiski mainījies, jo tiek ievēroti maksimālie nododamo notekūdeņu apjomi. Priekšattīrīšanas iekārtas ir strādājušas visu gadu bez būtiskām avārijām, un sasniegtais rezultāts ir apmierinošs, nodrošinātais daudzums ir ļāvis kontrolēt poligona teritorijas uzkrāšanas dīķu līmeni un neļaut tiem pārplūst, kā arī bioloģiskās attīrīšanas parametriem – Nkop un ĶSP nav pārsniegtas līgumā noteiktās robežvērtības.

SIA “Rīgas ūdens” katru mēnesi veic nodoto ražošanas notekūdeņu testēšanu savā laboratorijā.  Infiltrāta ĶSP un slāpekļa līmeņi tiek monitorēti SIA “Getliņi EKO” laboratorijā, lai novērtētu attīrīšanas iekārtu darbību. Paralēli tiek testēti attīrīšanas reaktora ķīmiski fizikālie parametri, lai tas darbotos ar augstāko iespējamo efektivitāti.

Pēc veiktajiem testiem var secināt, ka nodotie ražošanas notekūdeņi neuzrāda stabilas piesārņotāju koncentrācijas, tas skaidrojams ar vairākiem faktoriem – nokrišņu daudzumu, gaisa temperatūru un sajaukšanās procesu, kas notiek intervālos. Visstabilākās no parametriem ir vides pH, formaldehīda, naftas produktu, ekstrahējamo vielu, smago metālu un fosfora koncentrācijas. Vides pH pats par sevi ļoti labi izkliedējas šķīdumā, tāpēc uz lielu tilpumu šis parametrs tik krasi nemainās, kā arī infiltrāta attīrīšanas reaktoram tiek automātiski regulēts pH efektīvai baktēriju darbībai. Pārējo piesārņotāju daudzumu priekšattīrīšanas iekārtas ietekmē maz, toties to ekstraģēšanos no atkritumiem neietekmē ārējie faktori, tas ļauj novērtēt SIA “Geliņi EKO” augsto atkritumu apsaimniekošanas efektivitāti, nepieļaujot neatļautu atkritumu nonākšanu apglabāšanas kalnā. Parametri, kuri stipri svārstās, ir EVS, ĶSP, BSP5 un Nkop, tas ir skaidrojams ar priekšattīrīšanas procesu, kurš samazina šos rādītājus, tāpēc lielākā mērā ir atkarīgs no sajaukšanās pakāpes, kuru nevar pilnvērtīgi kontrolēt. 2021. gadā tikai divi parametri ir pārkāpuši līgumā ar SIA “Rīgas ūdens” noteiktās robežkoncentrācijas – arsēns un varš. To var skaidrot ar plašo pielietojumu tautsaimniecībā, arsēns vēsturiski tika plaši izmantots vairākās nozarēs un tā klātbūtne joprojām ir redzama.

Salīdzinot ar 2020. gada rezultātiem ĶSP ir palielinājies par 8% un BSP5 par 18%, šādai augšupejošai tendencei nevajadzētu turpināties 2022. gadā, kad samazināsies infiltrāta daudzums bioreaktora šūnas aizvēršanas rezultātā. Slāpekļa daudzums ir samazināts par 28%, kas norāda uz priekšattīrīšanas reaktora efektivitātes palielināšanos. Fenolu indekss ir samazinājies par 40%. Arsēnam ir novērojama izteikta samazināšanās tendence un gada griezumā tie ir bijuši 22%. Pārējie piesārņotības parametri nav būtiski mainījušies divu pēdējo gadu griezumā.

Poligona darbībai noteiktās prasības

A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. Nr. RI10IA0002  ietverti atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi, lai nodrošinātu videi nekaitīgas darbības Poligonā. Šīs prasības tiek ņemtas vērā arī plānojot paredzēto darbību – jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu izveidošanu.

Poligona darbībai noteiktas šādas prasības:

- Atkritumu apsaimniekošana – savākšana un uzglabāšana ir atļauta tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētās vietās – laukuma teritorijā ar ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu segumu, un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

- Atkritumu uzglabāšanas vietā nodrošināt normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteiktās prasības.

- Ja tiek veikti atkritumu pārrobežu sūtījumi, ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 15.05.2014. Regulu (ES) Nr.660/2014, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu sūtījumiem prasības.

- Ražošanas un bīstamos atkritumus (t.sk. atkritumus, kas rodas uzņēmuma komercdarbības rezultātā) līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam atļauts uzglabāt uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā vietā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu, ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika, un pēc īslaicīgas uzglabāšanas nodot uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju.

- Teritorijā vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms atļauts atbilstoši konteineru tilpumiem un atbilstoši šīs atļaujas 21. tabulai (pagaidu uzglabājamais apjoms).

- Ja operatora darbības rezultātā veidojas vēl citas iesniegumā neminētas atkritumu klases, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši atkritumu klasifikatoram.

- Darbības vietā nodrošināt svarus atkritumu uzskaites precīzai veikšanai.

- Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt uzņēmuma darbības rezultātā radušos atkritumus uzņēmuma teritorijā.

- Atkritumu ievešana un uzglabāšana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ievešanu, kā arī teritorijas piegružošanu.

- Nododot bīstamos atkritumus, atkritumu uzskaitei jāizmanto atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS).

- Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

- Uzturēt kārtībā laukumus – paredzot, ka tie atkritumi, kas tiek uzglabāti ārā tiek norobežoti no citiem atkritumiem/komposta un nepieļaut to izplatīšanos pa visu iekārtu.

- Ja pastāv atkritumu pašaizdegšanās iespēja, frontālajiem iekrāvējiem jābūt aprīkotiem ar gumijas sloksnēm, lai novērstu dzirksteļu rašanos kraujot vai pārvietojot atkritumus;

- Nodrošināt piebrauktuves/brauktuves dzēšanas transportam.

- Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantu ir aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

- Ja poligonā tiek nodotas preces iznīcināšanai, veikt iznīcināmo preču uzskaiti (veids, daudzums) un reizi gadā (līdz 1. aprīlim reizē ar atļaujas nosacījumu izpildi) iznīcināto preču sarakstu iesniegt Dienestā.

- Pieņemtās notekūdeņu dūņas atļauts apglabāt poligonā, ja dūņas atbilst MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” un MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1032 „Atkritumu poligonu noteikumi” 34.2. apakšpunktā noteiktajam, ko apliecina atbilstošs testēšanas pārskats. Testēšanas pārskati saglabājami un nepieciešamības gadījumā uzrādāmi valsts vides inspektoram un jāiesniedz kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi. Nav atļauts pieņemt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas, kam nav pievienots atbilstošs testēšanas pārskats.

- Saņemot atkritumus, kas tiek apsaimniekoti bioreaktorā, no citiem komersantiem, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS) saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

- Bioreaktorā novietoto citu atkritumu piejaukums (ne BNA) atkritumu normālstāvoklī (dabiskos apstākļos) nedrīkst pārsniegt 30%. Biomasas satura noteikšana jānosaka atbilstoši standartam LVS EN 15440:2011 vai izmantojot citu līdzvērtīgu vai labāku metodi. Izmantojot standartā LVS EN 15440:2011 noteikto manuālās šķirošanas metodi, nosaka masas % dabīgi mitrām frakcijām uzreiz pēc šķirošanas (starp standarta LVS EN 15440:2011 B.5.2. punkta b) un c) apakšpunktiem veic paraugu svēršanu). Arī dabīgi mitrai smalkai frakcijai (< 10mm) jānosaka masas % un attiecīgi pēc tam šo mitrumu jāsadala atbilstoši standarta LVS EN 15440:2011 B.1. tabulai, vai arī biomasas saturs šajā smalkajā frakcijā jānosaka, izmantojot standarta LVS EN 15440:2011 selektīvās šķīdināšanas metodi. Pēc tam, kad noteikts masas % dabīgi mitrām frakcijām, nosaka to mitruma saturu izmantojot atbilstošu standartu tā noteikšanai. Uzņēmumam mitruma saturs „biomiksa” frakcijām jānosaka vismaz reizi ceturksnī. Rezultātus iesniedz kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi.

- Pelnu daudzums nedrīkst pārsniegt 3,3 % no bioreaktorā ievietotās biomasas daudzuma (maksimālais daudzums 9 000 t/gadā).

- Poligonā atļauts pieņemt pelnus tikai no katlu mājām, kurās sadedzina biomasu. Pelnu testēšanas pārskatus iesniegt reizi pusgadā atbilstoši MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1032 „Atkritumu poligonu noteikumi” 6. pielikumā norādītajiem parametriem, reizē ar nosacījumu izpildi par atkritumu ievešanu.

- Pelnus, par kuriem nav saņemts attiecīgs testēšanas pārskats, pieņemt ir aizliegts.

- Maksimālais 191006 un 191004 klases atkritumu apjoms izmantošanai stabilizējošā/izlīdzinošā slāņa veidošanā biodegradācijas šūnā un bioreaktorā nedrīkst pārsniegt 31 500 t/gadā.

- Ja SIA „Getliņi EKO” plāno paredzētajam pārklājumam pieņemt atkritumus ar klasi 191004 un 191006, reizi pusgadā Dienestā iesniegt veiktos izskalošanās testu un granulometriskā sastāva rezultātus, kas pierāda, ka atkritumi pēc savām īpašībām atbilst atkritumiem, ko var pieņemt sadzīves atkritumu poligonos. Paraugus atļauts noņemt tikai akreditētai laboratorijai atbilstoši standartam LVS EN 16192:2012 vai atkarībā no šķidruma attiecības pret cietu vielu atbilstoši MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1032 „Atkritumu poligonu noteikumi” 2. pielikumā 2. punktā noteiktajiem standartiem vielu izskalošanās pārbaudēm.

- Biodegradācijas šūnā izmantotā pārklājuma materiāla testēšanas rezultātiem pieskaitot mērījumu nenoteiktību, iegūtie rezultāti nedrīkst pārsniegt robežvērtības, kas noteiktas MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1032 „Atkritumu poligonu noteikumi” 6. pielikumā.

- Reizi pusgadā pirms jebkuru citu materiālu izmantošanas stabilizējošā/izlīdzinošā slāņa veidošanai, iesniegt izskalošanās testu un granulometriskā sastāva rezultātus. Paraugus atļauts noņemt tikai akreditētai laboratorijai atbilstoši pieņemtajiem standartiem.

- Saskaņā ar operatora sniegto informāciju iegūtās atkritumu plūsmas tiks uzkrātas kaudzēs, dalot tās klasēs. Starp kaudzēm uzstādīt norobežojošās sienas un dalīt atsevišķi pa atkritumu klasēm.

- Reizi pusgadā veikt materiālu ražotāja noteikto tehnoloģisko reglamentu (receptūru) un pārklājumu materiālu izmantošanas normu ievērošanas dokumentētu kontroli, ņemot vērā darbuzņēmēja iesniegtās atskaites par materiāla veidu, daudzumu un vizuālajām pārbaudēm un reizi pusgadā iesniegt Pārvaldē izvērtējumu par atbilstību veiktajai kontrolei.

- Bioloģiski noārdāmu atkritumu sastāvā, kas paredzēti apstrādei BNA kompleksa iekārtā nodrošināt vismaz 70 % bioloģiski degradējamu jeb organiskas izcelsmes materiāla.

- Kompostam paredzēto materiālu sijāt slēgta vai daļēji atvērta tipa angārā, zem jumta.

- BNA kompleksa darbību atļauts uzsākt pēc Tehnisko noteikumu Nr.RI19TN0110 prasību izpildes un nodošanas ekspluatācijā.

- Informēt, ja BNA kompleksa iekārta, vai kādā iekārtas daļa nedarbojas.

- Norobežot tehniskā komposta uzglabāšanas vietu, lai atkritumi neizplatītos pa teritoriju.

- Veikt kompostā ievietoto atkritumu uzskaiti, noteikt tā sastāvu, kāds ir piemaisījums % kompostā (atkritumu daļas, ka palikušas pēc apstrādes tuneļos, žāvēšanas un sijāšanas).

Minētās prasības ir attiecinātas tai skaitā uz jauno atkritumu apglabāšanas šūnu Nr. VIII. Ierīkojot un ekspluatējot atkritumu apglabāšanas šūnu Nr.IX tiks ievērotas minētās prasības, kuras attiecināmas uz šūnu ierīkošanu un izmantošanu.

Jauno šūnu ierīkošana nerada izmaiņas pašreizējā atkritumu pieņemšanas, šķirošanas un nodošanas deponēšanai sistēmā. Izmainās tikai deponēšanas vieta  un transporta ceļš no atkritumu šķirošanas rūpnīcas uz deponēšanas vietu.

Pārvaldība

Getliņi EKO kompleksa vadības, uzraudzības un kontroles procesi tiek nodrošināti ar atbilstošas kvalifikācijas personālu, ievērojot esošās likumdošanas prasības un labākos pieejamos tehnoloģiskos risinājumus atkritumu pārvaldības un apsaimniekošanas jomā.

SIA "Getliņi EKO" savā darbībā ir ieviesusi integrēto kvalitātes vadības sistēmu, kuras kopējā procesu vadības sistēmā   iekļauta visa atkritumu apsaimniekošanas kompleksa darbība, nodrošinot tajos ieviesto standartu prasību ievērošanu un izpildi. Uzņēmums ir ieviesis sekojošas pārvaldības sistēmas:

- kvalitātes pārvaldības sistēmu cieto sadzīves atkritumu pieņemšanā, apstrādē un elektroenerģijas ražošanā saskaņā ar ISO 9001:2008 standarta prasībām;

- vides pārvaldības sistēmu saskaņā ar ISO 14001:2004 standarta prasībām.

Atbilstoši A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā ietvertajām prasībām tiek veikts vides monitorings, tai skaitā virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātes monitorings, notekūdeņu kvalitātes monitorings, emisiju gaisā monitorings, atkritumu monitorings.

Aizsargjosla

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28.pantā noteikto  Aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm nosaka, lai nodrošinātu tām piegulošo teritoriju aizsardzību no šo objektu negatīvās ietekmes.

(2) Aizsargjoslas platums ap atkritumu apglabāšanas poligoniem un atkritumu izgāztuvēm ir 100 metru.  Aizsargjoslas nosaka no objekta ārējās robežas vai ārējās malas. Diemžēl konkrētiem īpašumiem nav uzlikti apgrūtinājumi, līdz ar to praktiski šī josla netiek ievērota, pie jaunajām šūnām kūdras purvs, izcērtot kokus ir pietuvojies poligona robežai.

Savukārt Aizsargjoslu likuma 55.pantā noteikti aprobežojumi aizsargjoslās ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm. Aizsargjoslās ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm noteikti šādi aprobežojumi:

1) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, kā arī pievedceļus un pieejas izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumiem vai pārstrādes uzņēmumiem;

2) aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt applūdināšanu vai gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos;

3) aizliegts būvēt jaunas ēkas, izņemot ēku būvniecību virs notekūdeņu tvertnēm ar ventilāciju un gadījumus, kad ēku būvniecība ir saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu apglabāšanas poligoniem, notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kā arī ar izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumu vai pārstrādes uzņēmumu ekspluatāciju, notekūdeņu attīrīšanas procesa blakusproduktu pārstrādi un izmantošanu, personāla un apsardzes vajadzībām, laboratorijām, autostāvvietām, komunikācijām, elektrolīnijām, elektrostacijām, sūkņu stacijām, pazemes rezervuāriem, gāzesvadiem, naftas un naftas produktu cauruļvadiem;

4) aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas.

Getliņu poligonam ir noteikta aizsargjosla, kas iezīmēta Stopiņu pagasta teritorijas plānojumā. Aizsargjoslā atrodas: uz Austrumiem, ziemeļaustrumiem no Poligona Getliņu purvs, Dienvidu un Dienvidrietumu daļā rūpnieciskās apbūves teritorijas, Ziemeļu - Ziemeļrietumu daļā lauksaimniecības un meža zemes. Aizsargjoslas teritorija ir apzaļumota, lielā daļā ir meža josla ap poligonu. Diemžēl atsevišķos īpašumos aizsargjosla netiek pilnībā ievērota.

Nozīmīgākie vides aizsardzības pasākumi Getliņu poligona kompleksā

„Getliņi” poligona kompleksā  tiek īstenoti šādi pasākumi visa veida emisiju novēršanai vai samazināšanai, un kas, tai skaitā  atbilst LPTP:

- Gruntsūdeņu piesārņojuma novēršana. SIA „Getliņi EKO” nodrošina atkritumu apglabāšanas šūnu necaurlaidīgas pamatnes izbūvi, kā arī šūnas virsmas regulāru noslēgšanu ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu. Ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu ir izklāts arī infiltrāta savākšanas dīķis un attīrītā infiltrāta savācējdīķi. Atkritumu apglabāšanas šūnās ir izveidota infiltrāta savākšanas un novadīšanas sistēma. Pirms gāzes regulēšanas stacijām tiek savākts atkritumu gāzes kondensāts, novadot to uz infiltrāta attīrīšanas iekārtām. Teritorija ir iežogota, lai nodrošinātu nepiederošu personu piekļūšanu infiltrāta apsaimniekošanas ietaisēm.

- Infiltrāta emisiju samazināšana. Tiek nodrošināts iespējami mazs deponējamo atkritumu izkraušanas laukums, pārējo atkritumu virsmu operatīvi pārklājot ar cietējošu materiālu, kas samazina ikdienas, starpposma un nogāžu pārklājuma ūdens caurlaidību. Tiek izmantots izlīdzinošais/stabilizējošais pārklājums, lai nodrošinātu cietējošā pārklājuma izklāšanu bez bedrēm un uzkalniem, kas rada nevajadzīgu ūdens uzkrāšanos. Nogāžu slīpums tiek veidots attiecībā 1:3. Izkrautie atkritumi tiek kompaktēti. Tiek veikta pretinfiltrācijas seguma kontrole. Atkritumi tiek šķiroti, novēršot šķidro un bīstamo atkritumu nokļūšanu apglabāšanas šūnās. Infiltrāts no atkritumu apglabāšanas šūnām tiek savākts atbilstoša izmēra infiltrāta apsaimniekošanas dīķos, kas izklāti ar pretinfiltrācijas segumu. Savāktais infiltrāts pēc priekšattīrīšanas poligona priekšattīrīšanas iekārtās tiek novadīts uz Rīgas pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

- Atkritumu gāzes emisiju pārvaldība. Tiek nodrošināta necaurlaidīgas atkritumu šūnu pamatnes izveide, kā arī šūnas noslēgšana ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu, samazinot iespējamo metāna emisiju gaisā. Tiek nodrošināts iespējami mazs atkritumu izkraušanas laukums, pārējo atkritumu virsmu operatīvi pārklājot ar cietējošu materiālu, kas samazina ikdienas, starpposma un nogāžu metāna emisiju gaisā. Pirms gāzes regulēšanas stacijām tiek savākts atkritumu gāzes kondensāts, novadot to uz infiltrāta attīrīšanas iekārtām. Atkritumu šūnās tiek izvietotas horizontālās gāzes savākšanas caurules. Gāzes regulēšanas stacijās tiek nodrošināta automātiska gāzes padeves balansēšana un monitorings. Atkritumu gāze tiek utilizēta, ražojot elektroenerģiju un siltuma enerģiju. Atkritumu gāzes apsaimniekošanas sistēmā ir iestrādāta automātiska drošības sistēma, kas operatīvi parāda sistēmas kļūdas un ļauj tās operatīvi novērst. Tiek nodrošināta gāzes attīrīšana, būtiski samazinot piesārņojošu vielu emisiju gaisā.

- Emisiju gaisā – putekļi, smakas samazināšana. Izkrautie atkritumi tiek kompaktēti, lai samazinātu putekļu emisijas gaisā. Tiek nodrošināts iespējami mazs atkritumu izkraušanas laukums,  pārējo atkritumu virsmu operatīvi pārklājot ar cietējošu materiālu. Lielākā daļa poligona iekšējo ceļu ir pārklāti ar asfalta segumu. Grunts ceļi sausā laikā tiek mitrināti ar speciālu laistīšanas mašīnu. Pārklātās šūnas tiek apzaļumotas. Nepārtraukti tiek strādāts pie atkritumu gāzes savākšanas sistēmas pilnveidošanas, lai nodrošinātu maksimālu atkritumu gāzes savākšanu. Regulāri tiek rīkotas talkas, satīrot vieglo frakciju, kas ar vēju ir izkļuvusi ārpus poligona teritorijas.

- Trokšņu, transporta radīto emisiju samazināšana – poligona teritorija daļēji atrodas mežu ielokā, kas samazina troksni, kas nonāk apkārtējās teritorijās. Tehnika, kas iegādāta pēdējo gadu laikā, atbilst ES trokšņu standartiem. Iekārtas, kas rada pastiprinātu troksni, tiek izvietotas slēgtās telpās – attīrīšanas iekārtu kompresori ievietoti speciālās troksni slāpējošās kastēs, gāzes motoru telpas veidotas no troksni slāpējošiem materiāliem. Lielākā daļa poligona iekšējo ceļu ir pārklāti ar asfalta segumu. Grunts ceļi sausā laikā tiek mitrināti ar laistīšanas mašīnu. Poligonā ir izbūvēta autotransporta mazgātava un klientu transportlīdzekļu riteņu mazgāšanas iekārta, kas nodrošina, ka atkritumu radītais piesārņojums netiek iznests ārpus poligona teritorijas.

3.2. Klimatiskie apstākļi

Rīga un tai piegulošā teritorija, t.sk. poligona "Getliņi" teritorija atrodas Piejūras zemienē, mēreni siltā un mēreni mitrā klimatiskajā zonā. Baltijas jūras un Atlantijas okeāna gaisa masu ieplūšana, sevišķi vasarā un ziemā, nosaka gaisa temperatūras, nokrišņu un citu meteoroloģisko elementu raksturu. Tomēr gaisa masu biežā maiņa parasti nav saistīta ar krasām laika apstākļu izmaiņām.

Valdošie dienvidu kvadranta vēji no Atlantijas okeāna, Baltijas jūras un Rietumeiropas atnes jūras gaisa masas, kurām meteoroloģiskajā raksturojumā nav būtisku atšķirību. Turpretī, auksto gaisa masu ieplūšana no ziemeļiem, ziemeļrietumiem un austrumiem ir cēlonis krasai laika apstākļu maiņai.

Paredzētās darbības teritorijai tuvākā meteoroloģiskā stacija atrodas Rīgā, tāpēc klimatisko apstākļu raksturošanai izmantoti MK 2015. gada 30. jūnija not. Nr. 338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”” iekļautās meteoroloģiskās stacijas „Rīga” ilggadīgie vidējie dati. Saskaņā ar normatīvu:

- visaukstāko piecu dienu vidējā gaisa temperatūra ir - 20,7°C;

- vidējā temperatūra jūlijā ir + 16,9°C;

- gaisa temperatūras absolūtais maksimums ir + 33,6°C (novērots jūlijā);

- gaisa temperatūras absolūtais minimums ir - 34,9°C (novērots februārī);

- vidējā gada nokrišņu summa ir 636 mm;

- vidējais maksimālais sniega segas biezums ir 20 cm.

Paredzētās darbības teritorijā klimats raksturojams kā mēreni vēss līdz mēreni silts un vidēji mitrs, ko būtiski ietekmē Atlantijas okeāna mēreno platuma grādu gaisa masas, kas saistītas ar aktīvu ciklonisko darbību, tādēļ bieži novērojami nokrišņi un apmācies laiks.

Absolūtā minimālā ārējā gaisa temperatūra, kas reģistrēta meteoroloģiskajā stacijā „Rīga”, ir -34,9°C, bet maksimālā temperatūra ir + 33,6°C.

Gada vidējā gaisa temperatūra, kas konstatēta meteoroloģiskajā stacijā „Rīga”, ir + 6,2°C. Visaukstākais gada mēnesis ir janvāris, kad mēneša vidējā gaisa temperatūra ir - 4,7°C, bet vissiltākais ir jūlijs, kad mēneša vidējā gaisa temperatūra ir +16,9°C. Vidējā gaisa temperatūra gada griezumā attēlota 7. attēlā, bet novērotais gaisa temperatūras absolūtais minimums ir attēlots 8. attēlā.

7. attēls. Vidējā gaisa temperatūra (ilggadīgie novērojumi)
(meteoroloģiskā stacija "Rīga")

8. attēls. Gaisa temperatūras absolūtais minimums (ilggadīgie novērojumi)
(meteoroloģiskā stacija "Rīga")

- tabula.

Vidējais nokrišņu daudzums, mm
(meteoroloģiskā stacija "Rīga")

| Novērojumu stacija | Mēnesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopā gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Rīga | 33 | 25 | 31 | 39 | 43 | 61 | 79 | 79 | 76 | 60 | 61 | 49 | 636 |

Saskaņā ar ilggadīgiem novērojumiem, paredzētās darbības un tai piegulošajās teritorijās valdošie ir dienvidu puses vēji. Vidējais novērotais noteikta virziena vēja atkārtošanas biežums gada laikā, kas izteikts procentos, redzams 9. attēlā. Ziemas un rudens periodā vēja virziens mainās biežāk nekā pavasara un vasaras periodā. Vislielākais novērotais vēja ātrums ir 24 m/s, kas brāzmās sasniedza 31 m/s. Maksimālais novērotais vēja ātrums brāzmās gada griezumā attēlots 10. attēlā. Vidējais ilggadīgais vēja ātrums meteoroloģiskajā stacijā „Rīga” ir 4,4 m/s, bet vidējais novērotais vēja ātrums gada griezumā attēlots 11. attēlā. Savukārt vidējais nokrišņu daudzums sniegts 8. tabulā.

9. attēls. Vēja virzienu atkārtošanās Rīgas stacijai (ilggadīgie novērojumi)

10. attēls. Maksimālās vēja brāzmas (ilggadīgie novērojumi)

(meteoroloģiskā stacija "Rīga")

11. attēls. Vidējais vēja ātrums, m/s (ilggadīgie novērojumi)

(meteoroloģiskā stacija "Rīga")

Noturīga sniega sega parasti izveidojas decembra trešās dekādes sākumā un saglabājas līdz marta otrās dekādes beigām (vidēji ap 90 dienām gadā). Vidējais novērotais sniega segas biezums ir 20 cm. Vidējais novērotais grunts sasaluma dziļums ir 24 cm, bet maksimālais sasaluma dziļums – 47 cm. Vidēji reizi 10 gados mālainas grunts sasalums iespējams līdz pat 115 cm dziļumā.

Rīgas pilsētas  mikroklimatisko iezīmju analīze pierāda, ka Rīgas centrālajai daļai ir raksturīgas atšķirīgas meteoroloģisko parametru iezīmes. Lielākās meteoroloģisko elementu atšķirības veidojas skaidrā laikā bez vēja vai pie neliela vēja ātruma. Šādi apstākļi ir izteikti nelabvēlīgi atmosfēras piesārņojuma izkliedei. Atmosfēras stabilitātes analīžu rezultāti pierāda, ka 35% gadījumu gada laikā Rīgā ir novērojama ļoti stabila un 25% gadījumu stabila atmosfēra; tātad vairāk kā 50 % gadījumu gada laikā Rīgas pilsētā dominē nelabvēlīgi apstākļi atmosfēras piesārņojuma izkliedei. Šādi nelabvēlīgi apstākļi dominē rudens – ziemas – pavasara periodā, kad papildus jau esošajam (gan fona, gan antropogēnas izcelsmes) piesārņojumam, atmosfērā nonāk piesārņojums no kurināmā sadegšanas iekārtām.

Rīgas aglomerācijā, kurā atrodas arī CSA poligons Getliņi, dominē meteoroloģiskās situācijas (78% gadījumu gada laikā), kurās novērojama lineāra sakarība starp sajaukšanās augstumu un vēja ātrumu. Noteicošais atmosfēras stabilitātes faktors ir vēja ātrums un tikai 22% gadījumu piesārņojošo vielu izkliedi ietekmē termiski inducētā turbulence, kas nosaka gaisa masu sajaukšanās augstumu .  Tādējādi Getliņu teritorijā gaisa piesārņojuma izkliedei nelabvēlīgi apstākļi ir daudz retāki. Turklāt ņemot vērā valdošo vēja virzienu -  Dienvidu Dienvidrietumu vējš, CSA poligona Getliņi emisijas gaisā izkliedējas pārsvarā neskarot blīvi apdzīvotās Rīgas pilsētas teritorijas.

3.3. Teritorijas ģeoloģiskā uzbūve

CSA poligona "Getliņi" teritorija tai skaitā paredzētās darbības vieta atrodas Piejūras zemienē, Baltijas ledus ezera līdzenumā. Vietām apkārtējā teritorijā izvietojušās nelielas kāpas, savukārt reljefa pazeminājumos – purvi. Saskaņā ar vairākiem iepriekšējos gados veiktajiem pētījumiem un arhīvu materiāliem, teritorijas ģeoloģiskā griezuma augšējo daļu (līdz 80 m) veido sekojoši nogulumi:

  - Kvartāra nogulumi, holocēns – tehnogēnie nogulumi (atkritumi) ar vidējo biezumu 10-11 m; purvu nogulumi ar vidējo biezumu 2,6 m; eolie nogulumi, kāpas ar vidējo augstumu 5-7 m; aluviālie nogulumi biezumā līdz 5 m;

  - Kvartāra nogulumi, augšpleistocēns, Latvijas svīta – aluviālie nogulumi biezumā līdz 3 m; Baltijas ledus ezera nogulumi vidēji ap 5 m; limnoglaciālie nogulumi biezumā 5 – 10 m, glacigēnie nogulumi biezumā līdz 5-6 m;

  - Pamatieži – augšdevona Franas stāvā ietilpstošās svītas: Salaspils svīta 12-15 m biezumā; Pļaviņu svīta 15-17 m biezumā.

Paredzētās darbības īstenošana neietekmē dziļāk iegulošos nogulumus, tādēļ šī ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros netiek detalizēti aprakstīti dziļāk iegulošie pamatiežu kompleksi (Kembrija, Ordovika, Silūra, kā arī Apakšdevona un Vidusdevona nogulumieži) un kristāliskais pamatklintājs.

Paredzētās darbības teritorijā ģeoloģiskā griezuma augšējo daļu veido antropogēnie nogulumi – Atkritumu kalns un tā apbērums, kopā maksimālais šo nogulumu biezums -  aptuveni 28m, no kuriem aptuveni  26,5m veido atkritumu slānis un 1,5m pārklājums - apbēruma ūdeni vāji caurlaidīgais slāni. Atkritumu kalna augstums pakāpeniski samazinās veidojot nogāzi Ziemeļaustrumu virzienā līdz aptuveni 3,3m, tālāk līdz meliorācijas novadgrāvim antropogēnos nogulumus veido uzbērta grunts.

12. attēls. Paredzētās darbības un tai piegulošo teritoriju Kvartāra nogulumu karte (VĢD)

Kvartāra nogulumi (Q) veidojušies holocēnā un augšējā pleistocēnā. Ģeoloģiskā griezuma augšējo daļu pārsvarā veido dažādas izcelsmes smilšaini, ar ūdeni piesātināti ieži (12. attēls). Kopumā šiem nogulumiem raksturīga laba ūdens caurlaidība, to biezums mainās robežās no 10-15 m. Zem šiem nogulumiem ieguļ glacigēnie nogulumi – morēnas smilšmāls un mālsmilts, kas izplatīts lielākajā teritorijas daļā.

Visā teritorijā zem kvartāra nogulumiem ieguļ augšdevona Pļaviņu (D3pl) un Salaspils (D3slp) svītu nogulumi. Augšdevona nogulumiem raksturīgs reģionāls slīpums 1-2 m/km dienvidu-dienvidaustrumu virzienā. Atsevišķās vietās sastopami līdz 10 m augsti lokāli pacēlumi. Tāds pacēlums konstatēts arī uz dienvidiem no Getliņiem.

Salaspils svītas (D3slp) nogulumus veido karbonātiskas izcelsmes māli un dolomītmerģeļi ar dolomīta starpslāņiem un ģipša ieslēgumiem. D3slp svītas ieži zemkvartāra virsmā atsedzas galvenokārt poligona teritorijas ziemeļu, ziemeļaustrumu daļā, tai skaitā paredzētās darbības teritorijā, un to biezums ir ap 4 - 6 m.

Pļaviņu svītas (D3pl) virsma poligona teritorijā ieguļ 14,9 m dziļumā no zemes virsmas. Arī D3pl svītu veido karbonātiskas izcelsmes ieži - plaisaini, masīvi dolomīti, kuru augšējā daļā plaisas aizpildītas ar māliem, savukārt apakšējā daļā dolomīti ir plaisaini un kavernozi. Dolomīti mijas ar dolomītmerģeļu starpkārtām. Starpkārtu biezums līdz 3 - 4 m. Svītas biezums poligona un paredzētās darbības teritorijā ir ap 15 - 17 m, pamatne ieguļ ap 30 - 32 m dziļumā no zemes virsmas.

Visā poligona un tai piegulošajā teritorijā Pļaviņu svītas nogulumi pārklāj Augšdevona Amatas svītas terigēnos nogulumus (smilšakmens, aleirolīts, māls).

3.4. Teritorijas ģeotehniskie apstākļi

Paredzētās darbības teritorijas inženierģeoloģiskie apstākļi ir samērā sarežģīti, ko lielā mērā nosaka vairāk kā 25m biezais atkritumu kalns, kura sastāvs, līdz ar to arī nestspēja ir ļoti neviendabīga.

Zem atkritumu slāņa ieguļ 2-3m biezi Purva nogulumi (bQ4, ko veido 2 kūdras slāņi. Pirmais zem atkritumiem ir vidēji sadalījusies, sablīvējusies kūdra, kas veidojusies augstā tipa purvā, zem tā atrodas stipri sadalījusies un sablīvējusies kūdra. Arī šo nogulumu nestspēja ir zema.

Augšpleistocēna Baltijas ledus ezera glaciolimniskie nogulumi (lgQ3ltv) – šos nogulumus veido lielākoties vidēji rupjas, dažāda blīvuma (ļoti irdenas līdz blīvas) smiltis, nereti ar nelielu putekļu vai grants graudu un retu nelielu oļu piejaukumu.

Teritorijā raksturīga smalka, putekļaina vidēji blīva smilts, piesātināta ar ūdeni. Saskaņā ar standartu LVS NE ISO 14688 - putekļaina, vidēji rupja, vienveidīgi vai vidēji  frakcionēta smilts ir ar labu nestspēju un piemērota atkritumu šūnas pamatnes būvniecībai.

Atbilstoši LBN 003-19 "Būvklimatoloģija" pielikuma 15. tabulai, mālaino grunšu normatīvais caursalšanas dziļums, kas iespējams 1 reizi 10 gados, ir 91 cm, 1 reizi 100 gados ir 120 cm. Smilšainas gruntis sasalst dziļāk nekā mālainas. Grunts normatīvā sasaluma dziļuma noteikšanai smilšainām gruntīm var izmantot mālaino grunšu raksturlielumus, lietojot koeficientu 1,2, kas šajā gadījumā 1 reizi 10 gados, ir 109 cm un 1 reizi 100 gados ir 144 cm.

Filtrāta līmeņa dziļums izpētes punktos atrodas 1,68-3,21 m no zemes virsmas, jeb 12,26-12,79 m v.j.l.

Ņemot vērā plānoto būvniecību, izvērtējami risinājumi infiltrāta turpmākajai apsaimniekošanai, novadīšanai. Nepieciešams atzīmēt, ka līmenis var paaugstināties līdz ar CSA kalna augstuma atzīmju palielināšanos.

Nodrošinot atkritumu un kūdras slāņu norakšanu, teritorijas inženierģeoloģiskie apstākļi vērtējami kā labvēlīgi jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas pamatnes būvniecībai.

3.5. Hidroģeoloģiskie apstākļi

Aktīvās ūdens apmaiņas zonu poligona teritorijā veido kvartāra, augš - un vidusdevona vecuma nogulumi, kurus no zemāk iegulošās palēninātās ūdens apmaiņas zonas atdala 108-110 m biezais Narvas svītas nogulumu reģionālais sprostslānis. Narvas sprostslāni veido ūdeni vāji caurlaidīgu merģeļu, dolomītmerģeļu, aleirolītu un mālu slāņi.

Pirmais no zemes virsmas poligona teritorijā ieguļ Kvartāra ūdens horizonts (Q) jeb gruntsūdeņi. Kvartāra ūdens horizontu veido ūdeni labi caurlaidīgi ieži - dažādgraudaina smilts ar vidēji graudainas smilts piemaisījumu. Smilts slāņa biezums ap 11 m. Mālaino nogulumu smilts slāņkopā praktiski nav sastopami. Zem smilts nogulumiem paguļ morēnas slānis - ūdeni vāji caurlaidīgi smilšmāli, kuru biezums poligona teritorijā ap 3-5 m. Gruntsūdens plūsma vērsta dienvidaustrumu virzienā, uz Daugavas pusi. Gruntsūdens līmenis poligona centrālajā daļā ir samērā augsts, un tas mainās robežās no 0,8 līdz 5,0 m nzv.

Kvartāra ūdens horizonts aplūkojamā teritorijā ir neaizsargāts no virszemes piesārņojuma iekļūšanas tajā.

Zemkvartāra virsmā ieguļ Pļaviņu ūdens horizonts (D3pl) (artēziskie jeb spiedienūdeņi). D3pl ūdens horizontu veido saplaisājuši dolomīti ar dolomītmerģeļa starpkārtām. Horizonta biezums ap 15 - 17 m, tā virsmas iegulas dziļums ap 15 m nzv., pamatne - 30 - 32 m nzv. D3pl horizonta ūdeņu plūsma vērsta uz Daugavas pusi. Statiskais ūdens līmenis D3pl ūdens horizontā ieguļ ap 4-5 m nzv., debiti var sasniegt līdz 6-8 l/sek. Ūdeņi ir hidrogēnkarbonātu kalcija saldūdeņi (sausne 0.2 - 0.5 g/l). Pļaviņu ūdens horizonts dabīgi ir vāji aizsargāts no virszemes piesārņojuma iekļūšanas tajā.

Arukilas-Amatas ūdens horizontu kompleksa (D2ar-D3am) virsma poligona teritorijā atrodas 30 - 32 m dziļumā nzv., horizontu kompleksa kopējais biezums objekta apkārtnē sasniedz ap 230 - 232 m. Parasti atsevišķi izšķir augšdevona Amatas un Gaujas (vai Gaujas- Amatas apvienoto) ūdens horizontu (D3gj+am), un vidusdevona Arukilas-Burtnieku ūdens horizontu (D2ar+br). Arukilas-Amatas horizontu kompleksa ūdeņi ir savstarpēji hidrauliski saistīti spiedienūdeņi.

Gaujas-Amatas ūdens horizonta (D3gj+am) virsma poligona teritorijā atrodas 30 - 32 m dziļumā nzv., pamatne ap 172 m nzv., horizonta kopējais biezums objekta apkārtnē sasniedz ap 138 - 140 m. Tā augšējo daļu – Amatas ūdens horizontu – veido smalkgraudains smilšakmens, ar māla un aleirolīta starpkārtām. Horizonta biezums 34 - 36 m, smilšakmeņu saturs D3am griezumā sastāda 70-80%, statiskie līmeņi atrodas 8 - 10 m nzv. Gaujas horizontu veido smalk- un vidēji graudains, vidēji un stipri cementēts smilšakmens ar māla un aleirolīta starpkārtām. Horizonta biezums 104 - 108 m, smilšakmens slāņi sastāda 50-70% horizonta griezuma. D3gj smilšakmeņi ir ar labām filtrācijas īpašībām. Urbumu debiti, atkarībā no filtra konstrukcijas, sasniedz līdz 10 l/s. Gaujas ūdens horizonta statiskais līmenis aplūkojamā teritorijā atrodas 7 - 11 m nzv. Ūdensapgādes urbumos reģionā plaši tiek izmantots Gaujas horizonts (D3gj), kura smilšakmeņi ir ar labām filtrācijas īpašībām un ar stiprāku cementācijas pakāpi kā Amatas horizontā. Tas satur hidrogēnkarbonātu kalcija-magnija tipa saldūdeņus ar sausnes saturu 0,35 - 0,5 g/l un cietību līdz 6,5 mg-ekv/l. Kompleksa apakšējā daļā - Arukilas-Burtnieku ūdens horizontā (D2ar+br), kura virsma atrodas 172 m dziļumā nzv un pamatne ap 262 m nzv., atrodami saldūdeņi, kas pēc ķīmiskā sastāva un hidrodinamiskajiem rādītājiem analogi vai nedaudz sliktākas kvalitātes (no dzeramā ūdens viedokļa) kā D3gj horizonta ūdeņi. Lielā iegulas dziļuma dēļ ūdens horizonts tiek izmantots retāk.

Ņemot vērā artēzisko ūdeņu horizontu līmeņu savstarpējās attiecības (D3pl 4 - 5 m nzv.; D3am 8 - 10 m nzv; D3gj 7-11 m nzv), kā arī ūdeni vāji caurlaidīgo nogulumu biezumu, piesārņojuma iekļūšana Arukilas-Amatas ūdens horizontu kompleksā dabīgā veidā ir maz iespējama.

Hidroģeoloģiskā griezuma augšējo daļu, kuru var ietekmēt Getliņu poligona apsaimniekošana, veido divi horizonti:

•	kvartāra (Q) gruntsūdens horizonts;

•	augšējā devona Pļaviņu (D3pl) spiedienūdens horizonts.

Kvartāra gruntsūdens horizontu pamatā veido dažādas graudainības smiltis ar grants un oļu piejaukumu (izņemot purva nogulumus). Kopumā šiem nogulumiem raksturīga laba ūdens caurlaidība, to biezums mainās robežās no 10 līdz 15 m. Zem smilts nogulumiem paguļ morēnas slānis. Pamatā morēnas nogulumi ir dažus metrus biezi, bet šaurā joslā gar esošā poligona ziemeļaustrumu robežu morēnas biezums samazinās līdz 20 - 50 cm, atsevišķās vietās tas vispār neeksistē. Līdz ar to, veidojas ūdeņu pārteces iespējas no gruntsūdens horizonta uz dziļāk esošajiem slāņiem. Galvenā gruntsūdens plūsma vērsta uz Daugavas pusi.

Augšdevona Pļaviņu spiedienūdens horizontu veido plaisaini un masīvi dolomīti ar māla un merģeļa starpkārtām. Dolomītu biezums 12-17 m. Horizonta ūdens caurlaidību nosaka plaisu un poru esamība. Iepriekš veiktajos pētījumos tika noteikta ūdens caurlaidība T – 60 m2/d, lokālos iecirkņos tā var ievērojami mainīties. Pazemes ūdeņu plūsma vērsta uz Daugavas pusi.

3.6. Hidroloģiskie apstākļi

CSA poligona „Getliņi” teritorija ietilpst Daugavas sateces baseinā. Stipri pārveidotā ūdensobjektā D413SP (13. attēls). Tuvākās ūdensteces poligona teritorijai ir Daugava, kas atrodas ap 1,7 km uz dienvidaustrumiem, Bluķupe ~ 3,3 km uz dienvidaustrumiem, un Piķurga ~ 3,4 km uz ziemeļaustrumiem.

13. attēls. Getliņu poligona atrašanās vieta ūdensobjektā D413SP

Poligona teritorija nav meliorēta. Apkārt poligona teritorijai pa perimetru izveidots novadgrāvis, kas nodrošina virszemes ūdeņu savākšanu no poligona teritorijas. Savāktie virszemes noteces ūdeņi no poligona teritorijas pa novadgrāvju sistēmu pēc 2,3 km ietek Daugavā.

Apkārtējā teritorijā izveidotas vairākas novadgrāvju sistēmas, t.sk. uz austrumiem no poligona teritorijas esošajā Getliņu purvā. Kopumā atklātā meliorācijas sistēma CSA poligonam Getliņi piegulošajās teritorijās atspoguļota 14. attēlā.

CSA poligonam „Getliņi” austrumu un rietumu pusēs pieguļošajās teritorijās izveidojušās nelielas mākslīgas ūdenstilpnes esošo un bijušo karjeru izstrādes vietās.

Poligona teritoriju nešķērso dabiskas vai mākslīgas ūdensteces.

14. attēls. Atklātā meliorācijas sistēma CSA poligonam Getliņi piegulošajās teritorijās

Poligona teritorija ietilpst ūdens saimnieciskajā iecirknī (ŪSIK) 41331, kas atrodas  Daugavas upes lejteces baseinā D413SP.

Bluķupe ietilpst Daugavas sateces baseinā un ŪSIK 41332 „Vecdaugava”. Piķurgas (ŪSIK 41234561) ūdens sateces baseins ietilpst virszemes ūdensobjektā „Mīlgravis-Jugla” (D401). Piķurga un Bluķupe atrodas ārpus poligona                            darbības ietekmes zonas.

3.7. Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, mikroliegumi, dabas vērtības

Paredzētās darbības teritorija un Getliņu poligons kopumā  neietilpst īpaši aizsargājamā un NATURA 2000 teritorijā vai dabas resursu aizsargjoslās un nerobežojas ar tām.

Saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” pieejamo informāciju, paredzētās  darbības vietai tuvākā īpaši aizsargājamā un NATURA 2000 teritorija – dabas parks “Dolessala”, atrodas ~ 2,8 km attālumā, aiz Daugavas.

Tuvākais mikroliegums, kas izveidots putnu sugas aizsardzībai, atrodas ~ 980 m attālumā aiz izstrādātā kūdras purva.

Tuvākais aizsargājamais biotops - “Mežainas piejūras kāpas”, atrodas ~ 360 m attālumā aiz meža un lauksaimniecības zemju, kā arī dzīvojamās apbūves zonas. Aptuveni 170 m līdz 250 m attālumā reģistrēti divi aizsargājamo purvu biotopu – “Degradēti augstie purvi”, poligoni, tomēr, biotopu platībā ir veikta derīgo izrakteņu ieguve un apaugums nav saglabājies, platības vairs neatbilst aizsargājamo biotopu minimālajiem kvalitātes kritērijiem.

Tuvākās aizsargājamo augu sugu atradnes reģistrētas ~ 220 m attālumā, tomēr, arī šajā teritorijā ir veikta derīgo izrakteņu ieguve un sugu atradnes nav saglabājušās. Citas aizsargājamo augu sugu atradnes reģistrētas ~ 550 m attālumā aiz derīgo izrakteņu ieguves platības.

Tuvākais valsts nozīmes aizsargājamais koks (dižkoks), reģistrēts ~ 680 m attālumā.

Sertificēts eksperts sugu un biotopu aizsardzības jomā Egita Grolle (Sert.Nr.003., derīgs līdz 13.05.2023. Spec. zālāji, meži un virsāji, jūras piekraste, Spec. vaskulārās augu sugas derīgs līdz 06.09.2024.) veica paredzētās darbības un tai piegulošo teritoriju apsekošanu un sniedza Eksperta Atzinumu (4.pielikums)

Eksperte norāda, ka plānotās darbības vieta ietilpst Getliņu atkritumu poligonā. Teritorijas dienvidu daļā veikta jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas ierīkošana. Šūnas platību veido stāvas nogāzes un izlīdzināts laukums. Pēc traucējumu pārtraukšanas, laukumā sākusies jaunas veģetācijas attīstība, sastopamas cilvēku darbības ietekmētām vietām raksturīgas sugas – divgadīgā naktssvece Oenothera biennis, parastā māllēpe Tussilago farfara, mitrākās vietās – ložņu smilga Agrostis stolonifera utml. Ziemeļu daļu veido rekultivēts atkritumu apglabāšanas poligons. Teritorijā piesēts zālājs, veidojas zālājiem raksturīga veģetācija un struktūra, dominē sarkanā auzene Festuca rubra, parastais pelašķis Achillea millefolium, sastopamas mauragas Pilosella spp., ārstniecības pienene Taraxacum officinale, amoliņi Melilotus spp., podagras gārsa Aegopodium podagraria. Gar poligona robežu atklātā platība daļēji aizaugusi ar krūmiem – kārkliem Salix spp., parasto bērzu Betula pendula. Zemsedzē lielākoties sastopamas invazīvas lakstaugu sugas - bumbuļu topinambūrs Helianthus tuberosus, Kanādas zeltgalvīte Solidago canadensis, daudzziedu lupīna Lupinus polyphyllus, lielā nātre Urtica dioica, austrumu dižpērkone Bunias orientalis, sosnovska latvānis Heracleum sosnowskii.

Eksperte teritorijā definējusi šādus biotopus: Ruderāls zālājs -1,2 ha, Nezāliene -5,8 ha, Bezveģetācijas laukumi, ceļi - 9 ha.

Piegulošās teritorijas raksturojums: plānotās darbības vieta ietilpst Getliņu poligonā, virzienā uz dienvidiem un dienvidrietumiem robežojas ar vēsturiskas izgāztuves infrastruktūru – rekultivētu izgāztuves poligonu un atkritumu apglabāšanas laukumu. Uz austrumiem no darbības vietas sākas plašs purva masīvs. Purva teritorijā veikta kūdras ieguve, augājs nav saglabājies. Uz dienvidaustrumiem starp poligonu un kūdras purvu atrodas šaura, nosusināta bērzu un priežu meža josla. Gar ziemeļrietumu robežu poligona teritorija robežojas ar nosusinātu bērzu mežu. Meža nogabalos koku stāvā dominē purva bērzs Betula pubescens, baltalksnis Betula incana, sastopama parastā priede Pinus sylvestris, parastā apse Populus tremula. Veidojas blīvs krūmu stāvs, sastopama parastā ieva Padus avium, parastais krūklis Frangula alnus, vārpainā korinte Amelanchier spicata. Zemsedzē lielu īpatsvaru veido invazīva suga – sīkziedu sprigane Impatiens parviflora, kas raksturīga intensīvi nosusinātiem mežiem. Mežs piegružots. Aiz meža joslas sākas lauksaimniecības zemes un savrupmāju apbūves zona. Attālums līdz tuvākajai dzīvojamai ēkai ~ 100 m. Teritorijā uz dienvidaustrumiem un ziemeļiem ierīkotas vairākas derīgo izrakteņu ieguves vietas.

Paredzētās darbības un tai piegulošajās teritorijās eksperte nav konstatējusi īpaši aizsargājamas augu sugas, īpaši aizsargājamus biotopus vai citas bioloģiskās vērtības.

Ekspertes secinājumi un nosacījumi darbības veikšanai:

- Pētāmā teritorija ietilpst Getliņu atkritumu poligona ziemeļaustrumu daļā, robežojas galvenokārt ar izstrādātu kūdras purvu un karjeru platību, kā arī nosusinātu meža un lauksaimniecības zemi. Teritorijas dienvidu daļā ierīkots atkritumu apglabāšanas laukums. Ziemeļu daļā saglabājies rekultivēta izgāztuve un sarakņāta, daļēji ar krūmiem aizaugusi, platība. Teritorijā atrodas vairāki grants seguma auto ceļi. Gar poligona ārējo robežu ierīkots dziļš apvadgrāvis.

- Teritoriju veido ruderāli – cilvēku veidoti un uzturēti biotopi, kas neatbilst aizsargājamo biotopu kritērijiem. Jaunu aizsargājamo biotopu attīstība atkritumu poligonā visdrīzāk nav iespējama. Apsekošanas brīdī netika konstatētas retas vai aizsargājamas augu sugas.

- Plānotās darbības gaitā paredzēta divu atkritumu apglabāšanas šūnu ierīkošana un atbilstošas infrastruktūras izbūve. Teritorijas dienvidu daļā jau veikta šūnas ierīkošana, ziemeļu daļā plānota esošās rekultivētās teritorijas norakšana, veidojot līdzenu laukumu. Šūnas malas nogāzes paredzēts aprīkot ar ūdeni necaurlaidīgu slāni, novēršot piesārņoto virsūdeņu nonākšanu vidē. Notekūdeņi no atkritumu apglabāšanas laukuma tiks novadīti uz attīrīšanas iekārtām. Nav paredzams, ka atkritumu apglabāšanas šūnu ierīkošanas un ekspluatācijas rezultātā būtiski izmainīsies hidroloģiskais režīms poligonam piegulošajā teritorijā. Ap poligonu ir ierīkots dziļš apvadgrāvis, kas regulē ūdens režīmu poligonā un tā tuvākajā apkaimē. Teritorijas apkārtnē atrodas nosusinātas platības, kā arī notiek intensīva derīgo izrakteņu ieguve. Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” reģistrētie aizsargājamie purvu biotopi un aizsargājamo augu sugu atradnes, kurus varētu ietekmēt hidroloģiskā režīma svārstības, dabā vairs nepastāv. Tuvumā atrodas aizsargājamie biotopi, kuru attīstībai noteicošais faktors nav atbilstoša gruntsūdens līmeņa vai hidroloģiskā režīma ietekme. Teritorijas tuvumā augošās aizsargājamās augu sugas sastopamas sausās, smilšainās augsnēs, to pastāvēšanu neietekmē hidroloģiskā režīma izmaiņas.

- Teritorijas tuvumā atrodas mikroliegums, kas izveidots putnu sugas aizsardzībai. Tā kā atkritumu poligona izmantošana plānotās darbības gaitā neizmainīsies, nav paredzams, ka varētu veidoties ietekme uz mikrolieguma teritoriju, kas atrodas aiz izstrādātā kūdras purva. Atkritumu apglabāšanas šūnu ierīkošanas rezultātā neveidosies ietekme uz tuvāko īpaši aizsargājamo un NATURA 2000 teritoriju – dabas parku “Dolessala”. Dabas parks atrodas samērā tālu ~ 2,8 km attālumā. Starp atkritumu poligonu un aizsargājamo teritoriju atrodas gan derīgo izrakteņu ieguves vieta, gan maģistrālā dzelzceļa līnija un auto ceļš, kā arī Daugavas gultne.

Saskaņā ar DB “Ozols” ietverto informāciju Getliņu poligona teritorijā definēti 3 gadījuma novērojumi:

Getliņu poligona vecajā atkritumu kalnā netālu no jaunās šūnas Nr.VIII 2011.08.02. ir novērots 1 eksemplārs  Latvijas Sarkanajā grāmatā,  2. kategorijā kā sarūkoša suga definētais čemurziežu dižtauriņš, (Papilio machaon). Novērojums definēts kā gadījuma novērojums;

2014.07.21. 2 šīs sugas īpatņi novēroti Getliņu poligonā līdzās bioreaktoram, tas definēts kā gadījuma novērojums;

2013.06.03. atkritumu pieņemšanas laukumā novērotas: Sugas epit. latv. –mainīgā, Ģints latv. –spāre; Ģints latīn.	- Libellula, Sugas epit. latīn. –fulva 100 eksemplāri, definēts kā gadījuma novērojums.

3.8. Ainavas un kultūrvēsturiskās vērtības

2007.gada 29.martā LR Saeimā ir pieņemts likums "Par Eiropas ainavu konvenciju", kas stājās spēkā ar 2007.gada 19.aprīli. Eiropas ainavu konvencija pieņemta Florencē 2000. gada 20. oktobrī. Ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta Eiropas ainavu konvencija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija noteikta par kompetento institūciju, kura koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi. Konvencijas izpratnē "ainava" nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies dabas un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā. Puses apņemas: identificēt ainavas visā tās teritorijā; analizēt to īpašības, un spēkus un ietekmes, kas tās pārveido; dokumentēt un ņemt vērā izmaiņas; novērtēt šādi identificētās ainavas, ņemot vērā to īpašās vērtības, kuras ieinteresētās puses un iedzīvotāji tām ir piešķīruši. Katrai pusei, pēc konsultācijām ar sabiedrību, jānosaka ainavas kvalitātes mērķus identificētajām un izvērtētajām ainavām. Lai ainavu politika tiktu īstenota, katra Puse apņemas ieviest instrumentus, kuru mērķis ir aizsargāt un pārvaldīt ainavas un/vai plānot ainavas.

Latvijā nav izstrādāti vienoti ainavu vērtēšanas kritēriji, nav noteikta neviena aizsargājama ainava un to kvalitātes mērķi. Šobrīd Latvijā nav spēkā esošu normatīvo aktu, kas noteiktu ainavu vērtēšanas kārtību, mērķus un prasības ainavu aizsardzībai. Katrs eksperts ainavas vērtē, izmantojot savu subjektīvo vērtējumu un izvēlētus vērtējuma kritērijus.

Paredzētās darbības teritorijas ainavas apraksts veidots pamatojoties uz Prof. O.Nikodemusa (2002) piedāvātu ainavu aprakstīšanas shēmu, kā galvenos faktorus izdalot:

• Fiziskos faktorus (ģeoloģija, reljefa formas, mitruma režīms, augsne, veģetācija, ekoloģija);

• Cilvēka faktorus (arheoloģija, ainavas vēsture, zemes izmantošanas veids, celtnes un apdzīvotas vietas);

• Estētiskos faktorus (proporcija, mērogs, noslēgtība, saskaņotība, krāsa, skati);

• Asociācijas (vēsturiskās un kultūras).

Fiziskie faktori: Paredzētās darbības teritorijas un tai piegulošo platību ainava veidojusies uz samērā vienveidīgiem kvartāra nogulumu iežiem. Pārsvarā teritorijā dominē purvainie un smilšainie nogulumi. Vienveidīgie nogulumi nosaka arī samērā vienkāršu un vienveidīgu, līdzenuma reljefu. Teritorija ir rūpnieciskā teritorija, kas atsevišķās vietās robežojas ar meža un lauksaimniecības zemēm, tās tuvumā ir atsevišķi dzīvojamās apbūves  objekti.  Teritorijā nav īpaši aizsargājamas teritorijas, īpaši aizsargājamas sugas vai biotopi. Tādējādi fiziskie faktori nerada priekšnoteikumus augstvērtīgu vai nozīmīgu ainavu noteikšanai. Ņemot vērā poligona darbību un piegulošās rūpnieciskās teritorijas, tai skaitā derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, tā ir mākslīgi veidota rūpnieciska ainava.

Cilvēka faktori: Paredzētās darbības teritorija un tās tuvākā apkārtne nesaistās ar nozīmīgiem cilvēka faktoriem. Tajā nav vēsturisko vai arheoloģisko pieminekļu, vēsturiski nozīmīgu vietu.

Estētiskie faktori: Teritorijā vērtējama kā rūpnieciska  teritorija. Daļēji slēgta vai slēgta, bez tālo skatu perspektīvām. Pieguļošo teritoriju ainava ir samērā vienmuļa līdzenuma ainava ar kūdras ieguves teritoriju, meža joslām un atsevišķām viensētām.  Tādējādi paredzētās darbības teritorijas vides estētiskā vērtība ir zema.

Asociācijas (vēsturiskās un kultūras): Paredzētās darbības un tai piegulošā teritorija atrodas attālu no teritorijām, kuras saistās ar vēsturiskiem pieminekļiem un notikumiem. Paredzētās darbības un tai piegulošajā teritorijā nav vietu vai objektu, kas saistīti ar nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem, tautas nemateriālo mantojumu, piemēram, teikām vai nostāstiem. Teritorija nav saistīta ar pazīstamu, slavenu personu dzīvi vai darbību.

Paredzētās darbības vietā un tai pieguļošajās teritorijās neatrodas valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Tuvākais valsts nozīmes aizsargājamais vēstures piemineklis ir Salaspils koncentrācijas nometnes vieta (Kultūras pieminekļu Valsts aizsardzības Nr. 93.), kas atrodas Salaspils novada teritorijā. Atrodas apmēram 2,5 km dienvidaustrumu virzienā no poligona teritorijas. Salaspils koncentrācijas nometnes vietā ir izveidots memoriāls, kurš tika atklāts 1967. gadā.

Kopumā var secināt, ka Paredzētās darbības un tai piegulošajā teritorijā nav konstatēti tādi faktori, pamatojoties uz kuriem būtu iespējams un nepieciešams izdalīt vērtīgas vai aizsargājamas ainavas. Vai paredzētās darbības īstenošana varētu negatīvi ietekmēt apkārtējo ainavu.

4. Paredzētās darbības un tās alternatīvu raksturojums

Paredzētā darbība ir  cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” teritorijā  (turpmāk -Poligons) - vecā, rekultivētā atkritumu kalna ziemeļaustrumu daļā ~16 ha platībā ierīkot divas jaunas apglabāšanas šūnas (šūna Nr. VIII un šūna Nr. IX). Paredzētās darbības vieta Getliņu poligona teritorijā atspoguļota 15. attēlā.

Apglabāšanas šūnu izbūves ietvaros paredzēto inženiertehnisko būvju pamatnes ierīkošana un izbūve (infiltrāta savākšana) būs analoģiska poligona teritorijā jau esošām tāda veida būvēm. Gāzes savākšanas sistēmas apjoms, balstoties uz faktiskajiem apstākļiem, ekspluatācijas laikā tiks samazināts, ņemot vērā, ka, 2021. gadā uzsākot BNA iekārtas darbību poligonā, šūnās apglabāšanai plānots izvietot tikai tādus atkritumus, no kuriem atkritumu gāzes izdalīšanās būs minimāla.

Kopējā jauno apglabāšanas šūnu Nr. VIII un Nr. IX ietilpība plānota ~2 milj. tonnas.

Šūnas Nr. VIII pamatne jau ir izbūvēta un pieņemta ekspluatācijā 2020. gada februārī, būvprojekta “Bioreaktora II kārta un biodegradācijas šūnu III kārta” ietvaros, taču, realizējot Paredzēto darbību, šūnas Nr. VIII funkcija tiks mainīta no pārstrādes šūnas – bioreaktora uz apglabāšanas šūnu, taču šo izmaiņu rezultātā nav nepieciešams pārbūvēt jau izveidoto šūnas pamatni.

15. attēls. Paredzētās darbības vieta Getliņu poligona teritorijā

Šūnas Nr.VIII ekspluatācijas potenciālās ietekmes ir izvērtētas un prasības tās ekspluatācijai ir ietvertas spēkā esošajā A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI10IA0002. Tādējādi ietekmju izvērtējums maksimāli orientējams uz jauno šūnu Nr.IX, taču IVN procesā vērtēta abu šūnu darbības iespējamā ietekme uz vidi, ņemot vērā arī piesārņojošas darbības atļaujā ietvertos datus un prasības.

4.1. Alternatīvie risinājumi

Paredzētās darbības īstenošanai netika izvērtētas vietas vai teritoriālās alternatīvas, jo CSA poligona Getliņi teritorija ir ierobežota un netika izvērtēta iespēja teritoriju paplašināt.

Tāpat atkritumu apglabāšanas kārtība un risinājumi šūnā Nr.VIII ir noteikti A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā un SIA Getliņi EKO ievēro un plāno ievērot minētās prasības gan šūnā Nr.VIII, gan šūnā Nr.IX.

Tādēļ šī IVN procesā tika izvērtēti šādi šūnas Nr.IX būvniecības tehnoloģijas alternatīvie risinājumi:

- 1.alternatīvais risinājums: Šūna Nr.IX tiek būvēta analogi kā šūna Nr.VIII, daļēji norokot un nolīdzinot atkritumu kalnu, taču tās pamatne tiek balstīta uz esošo atkritumu kalnu;

- 2.alternatīvais risinājums: Šūnas Nr.IX būvniecības vietā pilnībā tiek norakts atkritumu un kūdras slānis, šūnas pamatne tiek būvēta uz zem kūdras slāņa esošās limnoglaciālās smilts slāņa.

4.2. Fizikālo raksturlielumu (arī nepieciešamo nojaukšanas darbu) apraksts, zemes izmantošanas prasības būvniecības un ekspluatācijas laikā;

Paredzētās darbības vieta

Paredzētā darbība pilnībā tiks realizēta esošā cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” teritorijā, kur  vecā, rekultivētā atkritumu kalna ziemeļaustrumu daļā ~16 ha platībā paredzēts izbūvēt divas jaunas apglabāšanas šūnas (šūna Nr. VIII un šūna Nr. IX).

Jauno apglabāšanas šūnu platība: šūna Nr.VIII ~ 6,3 ha, šūna Nr.IX ~ 10,5 ha. Tās pilnībā atrodas CSA poligona teritorijā un nerobežojas ar teritorijām ārpus poligona.

Šūnas Nr.IX konfigurācija tiks precizēta tehniskā projekta izstrādes gaitā, ņemot vērā šā IVN rezultātus, kompetento institūciju izvirzītos nosacījumus, tai skaitā arī tehniskos noteikumus.

Paredzētās darbības vietu no poligona ārējās robežas atdala vidēji 3m plats meliorācijas novadgrāvis un gar tā iekšējo malu izbūvētais autoceļš (vidēji 4m platumā). Tādējādi paredzētās darbības vieta no poligona ārējās robežas atradīsies aptuveni 10m attālumā.

Atbilstoši Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojumam Darbības vieta atrodas teritorijā, kas apzīmēta kā Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R2), kas ir funkcionālā zona, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir sadzīves atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana - deponēšana un pārstrāde”.

Paredzētās darbības vietas – CSA poligona Getliņi un tam piegulošo teritoriju raksturojums sniegts 3.sadaļā.

Paredzētā darbība atbilst teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai un uz to nav attiecināmi normatīvajos aktos noteikti aprobežojumi.

Šūnas Nr. VIII pamatne jau ir izbūvēta un pieņemta ekspluatācijā 2020. gada februārī būvprojekta “Bioreaktora II kārta un biodegradācijas šūnu III kārta” ietvaros, taču, realizējot Paredzēto darbību, šūnas Nr. VIII funkcija tiks mainīta no pārstrādes šūnas – bioreaktora uz apglabāšanas šūnu.

16. attēls. Šūnas Nr.VIII pamatne (foto I.Gavena 10.05.2022.)

A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā ietverta arī atļautā darbība – atkritumu apglabāšanas aktīvā vieta kalnā (jauna šūna Nr.VIII, skat. 16. attēlu). Tādējādi atkritumu apglabāšanas šajā šūnā iespējamās ietekmes uz vidi jau ir izvērtētas A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI10IA0002 grozījumu veikšanas procesā, pārskatīšanas un atjaunošanas gaitā, kas noslēdzies 22.02.2021.

Izbūvētās šūnas VIII pamatni veido māla slānis 1 m biezumā, secīgi virs tā HDPE ģeomebrāna 2 mm biezumā, ģeotekstils un drenējošais slānis ar infiltrāta savākšanas sistēmu, tādējādi izslēdzot infiltrāta noplūšanu augsnē, gruntī un gruntsūdeņos. Šūnas pamatne veidota tā, lai izpildītu visas MK 2011. gada 27. decembra not. Nr. 1032 "Atkritumu poligonu noteikumi" noteiktās prasības: Ņemot vērā to, ka apglabāšanas šūnas  pamatne ir jau izveidota, papildus darbi pamatnes sagatavošanai nav nepieciešami.

Šūnas Nr.IX būvniecības 1.alternatīvais variants

Pirms atkritumu šūnas Nr.IX pamatnes būvniecības darbiem, īstenojot 1.alternatīvo variantu tiks veikti šādi sagatavošanas darbi:

  - Rekultivācijas pārklājošā slāņa noņemšana un uzglabāšana atbērtnēs poligona teritorijā atkārtotai izmantošanai citiem iekšējiem infrastruktūras objektiem.

  - Daļēja atkritumu izrakšana, novienādojot kalna virsotni vienā līmenī ar šūnas Nr.VIII pamatni

  - Izrakto atkritumu pāršķirošana plānotās darbības teritorijā, maksimāli pietuvinot norokamajai teritorijai. Atkritumu pāršķirošanai tiks izmantots sijātājs. Atkritumi sijāšanai tiks atvesti ar ekskavatoru. Rekultivācijas slāņa atrakšana un atkritumu izrakšana un pāršķirošana tiks veikta pa nelieliem sektoriem, lai samazinātu potenciālās emisijas (iespējams, smakas, putekļi).

Šūnas Nr.IX būvniecības vieta skatāma 17. attēlā.

Sasniedzot nepieciešamo dziļumu un platību, atraktā teritorija tiks izlīdzināta, atbrīvota no akmeņiem un asiem priekšmetiem, nosprausti dabā šūnu gabarīti un būvēta pamatne atbilstoši plānotajai atkritumu radītajai  slodzei, kā arī nodrošinot atkritumu slāņa izolāciju.

Pamatne tiks veidota analogi kā VIII šūnai: māla slānis 1 m biezumā, secīgi virs tā HDPE ģeomebrāna 2 mm biezumā, ģeotekstils un drenējošais slānis ar infiltrāta savākšanas sistēmu, tādējādi izslēdzot infiltrāta noplūšanu atlikušajos pamatnes atkritumos, gruntī un gruntsūdeņos.

17. attēls. Šūnas Nr.IX būvniecības vieta (I Gavena.10.05.2022.)

Šūnas Nr.IX būvniecības 2.alternatīvais variants

Pirms atkritumu šūnas Nr.IX pamatnes būvniecības darbiem, īstenojot 2.alternatīvo variantu tiks veikti šādi sagatavošanas darbi:

- Rekultivācijas pārklājošā slāņa noņemšana un uzglabāšana atbērtnēs poligona teritorijā atkārtotai izmantošanai citiem iekšējiem infrastruktūras objektiem;

- Atkritumu izrakšana;

- Izrakto atkritumu pāršķirošana plānotās darbības teritorijā. Atkritumu pāršķirošanai tiks izmantots sijātājs. Atkritumi sijāšanai tiks atvesti ar ekskavatoru. Rekultivācijas slāņa atrakšana un atkritumu izrakšana un pāršķirošana tiks veikta pa nelieliem sektoriem, lai samazinātu potenciālās emisijas (iespējams, smakas, putekļi).

Šūnas Nr.IX teritorijā veikta ģeotehniskā izpēte un tai skaitā aprēķināts aptuvenais izrokamo atkritumu daudzums un sastāvs.

Veicot ģeotehnisko izpēti, tika konstatēts, ka:

•	Apglabāto CSA slāņa apakšējā robeža atrodas 10,82-12,33 m vjl (vid. - 11,2 m vjl);

•	Pētāmās teritorijas kopējā platība - 88941 m2;

•	Pētāmās teritorija absolūtās augstuma atzīmes svārstās no 12,9 m vjl līdz 36,2 m vjl;

•	Apglabāto CSA atkritumu slāņa biezums svārstās 1,7 - 25,0 m (vid. 10,4 m).

Aprēķinu veikšanas rezultātā tika noteikts, ka paredzētās darbības teritorijā apglabāto CSA apjoms 8,89 ha izplatības teritorijā  ir 936 991 m3 ±15%. Daļa no plānotās šūnas Nr.IX teritorijas ietver joslu ārpus bijušās CSA apglabāšanas vietas, tiešā CSA izplatības teritorija paredzētās darbības vietā šūnas Nr.IX teritorijā noteikta 8,89ha.

Tādējādi izrokamo slāni veido:

- Uzbērta grunts, smilts humusēta ar granti;

- Atkritumu slānis ar trūdvielu - sadalījušies organiskie atkritumi;

- Zem atkritumu slāņa ieguļ kūdra vidēji sadalījusies un kūdra stipri sadalījusies un sablīvējusies, kas arī tiks izrakta, kūdras slāņa biezums mainīgs no 0,6m līdz 3m.

Zem kūdras slāņa ieguļ  putekļaina vidēji blīva smilts, kā arī smalka, putekļaina irdena smilts. Uz smilts slāņa tiks veidota šūnas Nr.IX pamatne.

Pēc atkritumu un kūdras slāņu norakšanas, atraktā teritorija tiks izlīdzināta, atbrīvota no akmeņiem un asiem priekšmetiem, nosprausti dabā šūnu gabarīti un būvēta pamatne, atbilstoši plānotajai atkritumu radītajai  slodzei, kā arī nodrošinot atkritumu slāņa izolāciju no pamatnes smilts nogulumiem, nepieļaujot infiltrāta filtrēšanos gruntī un gruntsūdeņos.

Pamatne tiks veidota analogi kā VIII šūnai: māla slānis 1 m biezumā, secīgi virs tā HDPE ģeomebrāna 2 mm biezumā, ģeotekstils un drenējošais slānis ar infiltrāta savākšanas sistēmu, tādējādi izslēdzot infiltrāta noplūšanu gruntī un gruntsūdeņos.

Abām apglabāšanas šūnām pa perimetru tiks veidots valnis. Ārējo valni veidos kodols, kurš tiks nosegts ar bentonītmālu un ģeomembrānu. Noslēgumā tiks izveidota vaļņa galīgā konfigurācija, apberot sagatavoto kodolu un nosedzot vaļņa virsmu ar ģeotekstilu.

Jāatzīmē, ka vecais, rekultivētais atkritumu kalns, kuru daļēji norok, īstenojot 2.alternatīvo variantu, ir ierīkots bez atbilstošas pamatnes. Daļēji norokot vecā atkritumu kalna nogāzi, kā arī zem tā esošo kūdras slāni, kurš ir piesārņots ar infiltrātu un izveidojot jaunajai šūnai normatīvo aktu prasībām atbilstošu pamatni, tiek pilnībā novērsta turpmākā grunts un gruntsūdens piesārņošanas šajā teritorijā. Tādēļ paredzētā darbība lielā mērā ietver piesārņotās vietas sanācijas pasākumus.

Paredzētās darbības nodrošināšanai papildus būves nav nepieciešamas, izņemot iekšējo pievedceļu pilnveidošana un uzlabošana poligona teritorijā. Pievedceļu rekonstrukcija notiks vienlaicīgi ar apglabāšanas šūnas izbūvi.

Autotransportam ar gumijotām riepām, teritorijā paredzēti iekšējie esošie ceļi ar asfaltbetona segumiem, šķembu iesegumiem. Līdz objektam transports tiks novadīts pa asfaltbetona un šķembu ieseguma ceļu. Pie krātuves, jaunizbūvējamais ceļš pieslēdzas pie esošā šķembu ceļa un tiek izveidota iebrauktuve krātuvē. Pieslēguma ceļa platums- 9.0 m, bet iebrauktuve paredzēta 12.0 m platumā. Detalizēti jaunā ceļa posma konfigurācija tiks noteikta tehniskajā projektā.

4.3. Ekspluatācijas fāzes galveno raksturlielumu apraksts

Apglabāšanas šūnu ekspluatācija pēc pamatnes un vaļņa būvniecības pabeigšanas abiem alternatīvajiem variantiem ir identiska.

Apglabāšanas šūnā ik gadu plānots novietot dažādus ražošanas un sadzīves atkritumus, kas atbilst atļautajiem atkritumu apglabāšanas veidiem sadzīves atkritumu poligonā. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām pirms atkritumu apglabāšanas tiek veikta to sagatavošana apglabāšanai, kas nozīmē pēc iespējas lielākas daļas derīgo materiālu, kas nododami pārstrādei, atšķirošanu, kā rezultātā tiek būtiski samazināta apglabāšanai novirzāmā atkritumu daļa.  Apglabāšanas šūnās tiek apglabāti turpmākai pārstrādei vai reģenerācijai nederīgi atkritumi, inertie atkritumi (Ražošanas un sadzīves atkritumi, kas atbilst atļautajiem atkritumu apglabāšanas veidiem sadzīves atkritumu poligonā atbilstoši MK 27.12.2011. noteikumiem Nr. 1032 „Atkritumu poligonu noteikumi”).

Prognozējams, ka gadā šūnā tiks apglabāti līdz 240 000 t šķiroto atkritumu.

Pārstrādei nederīgie atkritumi tiek apglabāti videi drošās, noslēgtās šūnās Nr.VIII un Nr.IX, kurās neiekļūst ne gaiss, ne lietus ūdens. Poligona gāze, kas veidojas šūnās, tiks savākta un aizvadīta uz Getliņu energobloku, sadedzināta un pārvērsta enerģijā vai izmantota biometāna ražošanai, bet infiltrāts tiks savākts, nodrošināta tā priekšattīrīšana un tālāk novadīts SIA Rīgas ūdens kanalizācijas sistēmā.

Atkritumu apglabāšanas nodalījuma pamatne un iekšējās sienas ir no dabīga materiāla izolācijas slāņa, kurš atbilst šādām prasībām: dabīga materiāla izolācijas slāņa biezums ir ne mazāks kā viens metrs, nodrošinot, lai iežu filtrācijas koeficients nebūtu lielāks kā 10–9 m/s. Šādas prasības tiek ievērotas kā šūnas pamatnei, tā sānu vaļņiem.

Deponēšanu veic visā šūnas platībā, pa slāņiem. Tos kompaktējot ar kompaktoru TANA520 ECO.  Pēc katra slāņa izveides tiek ievietota gāzes savākšanas sistēma.

Tiek nodrošināta deponētā atkritumu slāņa pārklāšana.

Deponēšanas procesā tiek nodrošināta regulāra atkritumu slāņa pārklājuma SIA “RSGA” seguma pielietošana, kas nodrošina:

- Vēja izkliedēto atkritumu apjoma samazināšanu. Pārklājuma seguma pielietošana šūnās ir efektīva metode vēja nestu atkritumu apjoma samazināšanai atkritumu poligonā. Liela daļa atkritumu masas sastāda polimēra plēves un citi materiāli ar mazu masas un lielu laukuma attiecību, kas ar arī pēc to kompaktēšanas ar vēja palīdzību var piesārņot poligona un blakus esošās teritorijas. Pārklājuma pielietošana nodrošina atkritumu sasaisti un novērš to nekontrolētu pārvietošanos.

- Emisiju gaisā un smaku izplatīšanās samazināšanu, kā arī uzlabo gāzes savākšanas iespēju un kvalitāti. Paredzēts izmantot pārklājumu ar zemu gāzu caurlaidību, kas būtiski  ierobežo atkritumu gāzes izplatīšanos atmosfērā.

- Infiltrāta veidošanās samazināšanu, ierobežojot lietus ūdens iesūkšanos atkritumos.

- Putni, kukaiņi, grauzēji un citu kaitēkļu iespēju baroties atkritumos. Nenosegti atkritumi ir barības avots putniem un grauzējiem. Atkritumu pārklāšana samazina barības avota pieejamību. Papildus, izmantotais pārklājums satur piedevas, kas atbaida putnus. Pārklājums samazina arī kukaiņu, grauzēju un citu kaitēkļu nokļūšanu atkritumos.

- Ugunsgrēku draudu novēršanu. Pārklājums samazina gaisa piekļuvi atkritumiem, kas veicina anaerobu apstākļu veidošanos šūnās. Uzklātais pārklājums izveido atkritumiem aizsargslāni, samazinot nejaušu ugunsgrēku izraisīšanās iespēju. Ikdienas pārklājuma materiāla sastāvā ietilpst vielas, kas būtiski samazina atkritumu aizdegšanās risku.

- Uzlabo atkritumu apglabāšanas šūnas vizuālo izskatu. Lai to nodrošinātu pārklājamais materiāls nedrīkst būt caurspīdīgs. Veidojas kompaktas šūnas nogāzes, nav redzami atkritumi.

Tiek nodrošināta ikdienas, starpposma un nogāžu pārklāšana ar cietējošu vielu.

Pārklājuma materiāla tehniskās specifikācijas ir tādas, kas nodrošina tā mērķus neatkarīgi no laika apstākļiem. Tas ir ar vieglu sadalīšanās īpašību, kas netraucē gāzes veidošanos un savākšanu. Sadalīšanās īpašību raksturo pārklājuma noturība - laiks, kurā pārklājums pilnībā sadalās anaerobos apstākļos atkritumu slānī - tas nozīmē, ka virs pārklājuma izvietojot jaunu atkritumu slāni, radīsies anaerobi apstākļi un pārklājuma materiāls sadalīsies, turpmāk netraucējot gāzes pārvietošanos uz gāzes savākšanas caurulēm.

Ievērojot atkritumu deponēšanas specifiku, tiek nodrošināta šāda pārklājuma materiāla noturības efektivitāte:

- aktīvās zonas - pārklājums ar īslaicīgu noturību līdz 7 dienām (ikdienas pārklājums).

- horizontālās virsmas - pārklājums ar  vidēju noturību līdz 6 mēnešiem (starpposma pārklājums).

- nogāzes – pārklājums ar ilglaicīgu noturību līdz 12 mēnešiem (nogāžu pārklājums).

Aktīvās zonas pārklājuma uzklāšana tiek veikta no plkst. 22.00 līdz 07.00. Šūnu - atkritumu slāņu (horizontālās) virsmu un pabeigto nogāžu pārklāšana tiek veikta no plkst. 07.00 līdz 22.00 atbilstoši faktiskajai situācijai.

Apglabāto atkritumu sānu nogāzes vai sānu laukumi no ikdienas / starpposma pārklājuma viedokļa parasti ir viens no visgrūtākajiem aktīvās šūnas atkritumu laukumiem. To samērā stāvā gradienta un laikapstākļu iedarbības dēļ, tie laika gaitā noskalojas un ir grūti veikt to turpmāku papildināšanu vai seguma materiāla pievienošanu. Tāpēc tiek rūpīgi izvērtēti poligonā izmantotie pārseguma materiāli un prakse, lai nodrošinātu, ka šajās teritorijās visā apkārtnē tiek uzturēta atbilstoša vides kontrole visā šūnas darbības laikā.

Šķirošanas un smalcināšanas procesā iegūto atkritumu (AKK191004 un AKK190604) izmantošana stabilizējošā/izlīdzinošā slāņa veidošanai. Pārklājuma materiāls pats par sevi nenodrošina virsmas stabilizāciju un izlīdzināšanu, līdz ar to, lai nodrošinātu maksimālu cietējošā materiāla darbību, zem tā nepieciešams stabilizējošais/izlīdzinošais slānis, kurš nolīdzina nelīdzeno atkritumu slāni un nodrošina to, ka pārklājumā no cietējošas vielas nerodas bedres un uzkalni. Stabilizējošā/izlīdzinošā slāņa nodrošināšanai SIA “Getliņi EKO”  plāno izmantot šķirošanas un smalcināšanas procesā iegūto atkritumu frakciju, kas tiek ražota SIA “TOLMETS” metāllūžņu no nolietotajiem transportlīdzekļiem šķirošanas un smalcināšanas kompleksā (Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI16IA0001), kā arī SIA “Getliņi EKO” BNA pārstrādes kompleksā saražoto materiālu.

AKK 191004 - Vieglā frakcija, kas neatbilst 191003 klasei – raksturojums:

- Frakcija, kas iziet caur 50 mm sietu;

- Gabalu izmērs mazāks par 50 mm, pieļaujamais lielāku frakciju piejaukums līdz 10%;

- Apjoms gadā - līdz 18 000 t;

- Izmantojams kā ikdienas pārklājuma materiāls SIA „Getliņi EKO” sadzīves atkritumu poligona „Getliņi” apglabāšanas (biodegradācijas) šūnā.

AKK 190604 - Sadzīves atkritumu anaerobās apstrādes komposts – raksturojums:

- Frakcija 30 – 60 mm

- Apjoms gadā - līdz 40 000 t;

- Izmantojams kā ikdienas pārklājuma materiāls SIA „Getliņi EKO” sadzīves atkritumu poligona „Getliņi” apglabāšanas (biodegradācijas) šūnā.

Apvienotās Karalistes Vides aģentūras vadlīnijas LFE6 – vadlīnijas pārklājuma materiālu izmantošanai atkritumu poligonos (LFE6 - Guidance on using landfill cover materiāls, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/321537/LFE6_guidance_on_using_landfill_cover_materials.pdf) norāda, ka, izvēloties pārklājuma materiālu priekšroka dodama inertiem materiāliem, t.sk. atkritumiem, kas radušies atkritumu reģenerācijas procesā, jo tas nodrošina aprites ekonomikas principu ieviešanu un dabas resursu, piemēram, grants, šķembu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Šis vadlīnijas paredz, ka vieglā putekļainā frakcija un putekļi, kas veidojas nolietoto transportlīdzekļu smalcināšanas procesā, ir izmantojami kā ikdienas pārklājuma materiāls, pirms tam veicot tā atbilstības novērtējumu.

Tehniskās prasības pārklājamajam materiālam. Materiāls nedrīkst būt toksisks. Vidējas un ilglaicīgas noturības pārklājumam jānovērš nokrišņu iesūkšanos atkritumu masā, gāzu emisijas no atkritumu masas, kā arī jābūt noturīgam pret ūdens un saules eroziju.

Grauzēju apkarošanai poligona teritorijā ir noslēgts līgums ar specializētu uzņēmumu, kas vismaz vienu reizi mēnesī poligona teritorijā un telpās veic dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumus. Pēc jauno apglabāšanas šūnu izbūves, pakalpojumos tiks iekļauta arī šīs teritorijas apstrāde ar dezinfekcijas un deratizācijas līdzekļiem.

Gāzes ekstrakcijas sistēma

Gāzes ekstrakcijas sistēmas projekts paredz izveidot biogāzes ieguves sistēmu. Gāzes savākšanai paredzēts izveidot horizontālas perforētas cauruļu līnijas. Horizontālās caurules paredzēts izvietot līmeņos, atkritumos, aptuveni pa 6 metriem augstumā. Pirmais horizontālais gāzu savākšanas līmenis paredzēts tuvu krātuves pamatnei. Katrs nākamais līmenis jāizveido ik pēc sešiem metriem, veidojot nosacīti horizontālu gāzes savākšanas plakni ar vidējo augstumu 6 metri.

Cauruļu perforāciju var veikt uz vietas vai rūpnieciskos apstākļos. Horizontālo līniju ierīkošanai rok tranšejas atkritumu slānī 2 līdz 2.5 m dziļumā. Tranšejas sānos ierīko koka, plastmasas vai metāla izņemamos veidņus. Pēc veidņu izvietošanas tranšejā ieber rūpīgi mazgātus tīrus oļus 20 – 40 mm diametrā 20 cm biezā slānī. Tranšejas vidū ievieto perforēto HDPE PN10 cauruli D110/10. Var pielietot PE T8 klases caurules. Cauruli apber ar oļiem, lai slānis uz visām pusēm biezumā būtu ne mazāks par 20 cm. Jāseko, lai tiešajā pārseguma atkritumu slānī nebūtu atkritumi ar kuriem, pēc tālākas deponēšanas, varētu sabojāt gāzes ekstrakcijas līniju (lieli metāla, betona gabali, koka bluķi utt.), kā arī atkritumi, kas varētu aizkavēt gāzes ekstrakciju (lieli plāksnes, plēvju gabali vai māla jeb cementa slānis utt.). Tādēļ ieteicams šos atkritumus izsijāt.

Gāzes regulēšanas stacija

Gāzes regulēšanas stacijas  izveido visu kārtu gāzes savākšanas cauruļvadiem.

Pēc gāzes ieguves sistēmas izveidošanas, visi savienojošie cauruļvadi jāapvieno vienā sistēmā – gāzes regulēšanas stacijā.  Gāzes regulēšanas stacijā tiek ievilkti gāzes vadi no katras atsevišķās trases, šeit tie tiek pievienoti kolektoram. Gāzes regulēšanas stacijā paredzēts uzstādīt kolektoru ar gāzes līniju pievadiem. Regulēšanas stacija tiek izvietota moduļtipa konteinerī .

Gāzes regulēšanas stacijas pamatuzdevums ir savākt poligonu gāzi no atkritumu šūnas pievadlīnijām kolektorā, padot gāzi uz patērētāju, regulēt un kontrolēt gāzes sastāvu.  Energobloka stacija nodrošina nemainīgu gāzes spiedienu padevē uz gāzes patērētāju. Sūknis nodrošina retinājumu līdz 0.35 Ba, bet praktiski strādā ar 0.2 Ba retinājuma, kas ir līdzvērtīgs 2 m H2O staba augstumam. Kondensāta regulēšanas stacijas cauruļvadi un noslēgarmatūra, agresīvā ķīmiskā sastāva dēļ, tiek veidoti no nerūsējoša AISI 316 tērauda.

Katru gāzes līnijas pievadu paredzēts aprīkot ar rotometru – pastāvīgas gāzes plūsmas mērīšanai līnijā, regulēšanas krāniem un ventili ar uzgali, kas paredzēts gāzanalizatora pievienošanai. Rotometrus iespējams izmantot tikai pie nosacījuma, kad gāzes plūsma stacijā tiek ievadīta virzienā no apakšas uz augšu. Gāzes sastāva mērīšanas iespēja paredzēta arī kolektora vadā. Rūpnieciski izgatavotā stacija ir aprīkota ar stacionāru mērīšanas un regulēšanas automātiku.

Regulēšanas pamatmērķis ir atrast tādu plūsmu, lai metāna saturs kolektora vadā nekristos. Lai saprātīgi izmantotu šūnas gāzes resursus ir ieteicams neņemt vairāk par 75% no maksimāli iespējamās plūsmas. Maksimāli iespējamā plūsma ir tāda plūsma, pie kuras metāna saturs gāzē ilgākā laika periodā nekļūst mazāks par 50%.

Atbilstoši optimālai gāzes plūsmai tiek pieņemts lēmums par patērētāja darbības jaudu. Gāzes dzinējiem, kuri tiek darbināti ar poligonu gāzi, ir ražotāja noteiks minimālais metāna saturs gāzē un patērējamais gāzes daudzums, darbinot dzinēju ar 100% slodzi.

Gāzes sastāvu kontrolē ar īpaši  poligonu gāzei izgatavotiem mēraparātiem, kas var noteikt metāna, skābekļa un oglekļa dioksīda koncentrāciju gāzē. Šie ir paši būtiskākie parametri, vadoties no kuru izmaiņām plūsma trasē tiek vai nu samazināta, vai arī palielināta. Atsevišķi mērinstrumenti var noteikt arī citas gāzes komponentes un parametrus, piemēram, oglekļa monoksīda, sērūdeņraža u.c., koncentrācijas. Stacijā ienākošais cauruļvadu ievads ir aprīkots ar plūsmas mērītāju, elektromagnētisko ventili un savienots ar gāzes analizatoru. Gāzes analizators nosaka metāna un skābekļa saturu katrā pienākošajā līnijā un centrālajā gāzesvadā, kur savienojas visas līnijas. Tālāk to novada uz gāzes sūkņu staciju. Ņemot vērā uzstādītos parametrus (CH4 saturs), ar elektromagnētisko ventiļu palīdzību plūsma tiek vai nu palielināta, vai samazināta. Līniju, kurā tiek konstatēts skābeklis automātiski atslēdz. Regulēšanas stacija darbojas pilnīgi automātiskā režīmā pie uzstādītiem parametriem ar informācijas novadīšanu uz datoru.

Gāzes sastāvs ir atšķirīgs gāzes ekstrakcijas līnijās.

Regulēšanas stacijai ir jābūt labi vēdināmai, kā arī iezemētai un jāseko, lai neveidotos sprādzienbīstami apstākļi.

Regulēšanas stacija tiek veidota kā kompakts telpisks elements, analogs konteinera risinājumam, ar atsevišķiem gāzes un elektrobloka vadības sistēmu nodalījumiem.

Regulēšanas stacija tiek apsildīta ar sprādziendroša izpildījuma elektriskajiem kaloriferiem. Zibens aizsardzība kā pasīva autonoma tipa ar atbilstošu iezemējumu.

Kondensāta novadīšanas ierīce: Kondensāts veidojas gāzes vados temperatūras starpības dēļ. Gāze ir mitra, pat līdz 100%, jo atkritumu mitrināšanu veic recirkulācijas veidā ar infiltrātu, kuram vienmēr ir pozitīva temperatūra. Biodegradācijas process, kā rezultātā veidojas atkritumu gāze, notiek mitruma piesātinātā vidē. Zinot, ka pūšanas rezultātā 1 Nm3 gāzes piesaista līdz 0.496 litru mitruma, varam secināt par ievērojamu kondensāta daudzuma iespējamību. Tādēļ jāizveido gāzes kondensāta savācēj kolektora sistēma, kura novada izveidojošos kondensātu infiltrāta savākšanas sistēmā. Sasniedzot vakuumu kondensāta savācēja kolektora sistēmā pie 0.32 Ba nedrīkst pieļaut šķidruma iesūkšanu pieplūdes gāzes caurulē Dn 90. Gadījumā, ja rotometrs uzrāda lielu kondensāta daudzumu, sistēma jāaptur, to noslēdzot ar ventili, kamēr “nomierinās” un aizplūst uzkrājušais kondensāts.

Transports

Autotransporta plūsma, kura ieved atkritumus SA poligonā „Getliņi”, lielākoties tiek novirzīta uz šķirošanas rūpnīcu. Autotransports ar atkritumu kravu tiek reģistrēts un nosvērts Getliņi EKO caurlaides mājā. Pieņemto atkritumu daudzums tiek noteikts pēc svara - iebraucot transportam, tiek nosvērts tā kopējais svars ar kravu, savukārt izbraucot tiek reģistrēts tukšā transporta svars, tādā veidā fiksējot ievesto atkritumu svaru, kas atbilst starpībai starp transporta svaru tam iebraucot Getliņi EKO caurlaides mājā un izbraucot no tās. Iebraucot caurlaidē, tiek nodrošināta kravas vizuālā pārbaude, kā arī atkritumu kravas pārbaude ar radiācijas iekārtām.

Transporta kustībai atkritumu piegādei un poligona iekšējo funkciju pildīšanai paredzēti iekšējie ceļi un laukumi ar mākslīgo segumu, tādi tiks pilnveidoti, lai nodrošinātu piebraukšanu šūnai Nr.IX.

Kopējais ienākošo atkritumu reisu skaits poligona teritorijā 2020.gadā bija – 97734, no tiem:

- nešķiroti sadzīves atkritumi uz VRC šķirošanas rūpnīcu – 34014 reisi (pēc šķirošanas uz apglabāšanu ~ 3000 reisi uz bioreaktoru ~ 12000 reisi);

- bioloģiski noārdāmi atkritumi uz bioreaktoru – 11596 reisi;

- uz apglabāšanas šūnu – 27298 reisi + 17017 individuālie klienti, kas izkrauj atkritumus konteineros laukumā pie VRC;

- uz komersantu šķirošanas līniju – 5809 reisi.

Pēc Bioreaktora slēgšanas būtiski mainīsies iekšējās transporta plūsmas:

- bioloģiski noārdāmie atkritumi tiks nogādāti jaunajā BNA pārstrādes kompleksā, mehāniski atdalīti BNA pēc šķirošanas rūpnīcas uz kompleksu tiks nogādāti ar konveijera lenti (nebūs vairs tie 12 000 reisi, kas BIOMIX veda uz bioreaktoru);

- palielināsies reisu skaits pēc BNA pārstrādes - ~3000 reisi uz apglabāšanu jaunajās apglabāšanas šūnās Nr.VIII. un Nr.IX,

- aptuveni3000 reisi nepieciešami, lai nodrošinātu ikdienas pārklājumu un aptuveni 6000 reisi ar kompostu.

Prognozējams, ka kopējais iekšējo reisu skaits būtiski samazinās pēc visas sistēmas izveides. Paredzētā darbība ir tikai viens no atkritumu apstrādes elementiem.

Pieaugot DRN un palielinoties atkritumu pārstrādei ārpus poligona, sagaidāms, ka pamazām apglabājamās plūsmas samazināsies (2035.gadā drīkst apglabāt 10% no radīto sadzīves atkritumu apjoma).

Paredzētās darbības nodrošināšanai nepieciešamie energoresursi

Paredzētās darbības nodrošināšanai nav neieciešami papildus energoresursi un paredzētās darbības īstenošana nemaina energobilanci CSA poligonā “Getliņi”.

CSA poligona "Getliņi" darbojas atkritumu gāzes savākšanas sistēmas, iegūto atkritumu gāzi centralizēti savācot un sadedzinot infrastruktūras objektā – energoblokā enerģijas ražošanai. Energoblokā uzstādīti seši gāzes motori, bet vienlaicīgi darbojas četri motori, pamīšus mainot visu motoru darbību.

Datu apkopojumu par 2021. gadā CSA poligonā "Getliņi" savākto un sadedzināto atkritumu gāzi un saražoto enerģiju skatīt 9. tabulā.

9. tabula

2021. gadā CSA poligonā "Getliņi" savāktā un sadedzinātā

atkritumu gāze un saražotā enerģija

| Mēnesis | Savāktā atkritumu gāze, Nm3 | Vid. CH4 konc, % | Savāktā „liesā” gāze, Nm3 | „Liesās” gāzes CH4 % | Saražotā elektroen., kWh | Pašu saraž. un saņemtais siltums, kWh | Pašu patērētais siltums, kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janvāris | 1 251 834 | 54,60 | 237 913 | 37,1 | 2 702 006 | 1 950 400 | 173 350 |
| Februāris | 1 106 417 | 55,30 | 223 119 | 37,3 | 2 515 761 | 1 908 400 | 221 150 |
| Marts | 1 248 197 | 54,30 | 243 446 | 37,5 | 2 667 456 | 1 804 600 | 222 430 |
| I kvartāls | 3 606 448 | 54,73 | 704 478 | 37,28 | 7 885 223 | 5 663 400 | 616 930 |
| Aprīlis | 1 228 032 | 54,40 | 248 508 | 37,5 | 2 638 055 | 1 693 500 | 171 100 |
| Maijs | 1 148 845 | 54,40 | 245 897 | 37,5 | 2 472 646 | 1 579 000 | 178 150 |
| Jūnijs | 1 237 295 | 54,40 | 212 416 | 37,6 | 2 644 188 | 1 845 700 | 3 630 |
| II kvartāls | 3 614 172 | 54,40 | 706 821 | 37,52 | 7 754 889 | 5 118 200 | 352 880 |
| Jūlijs | 1 275 502 | 53,10 | 191 518 | 36,4 | 2 677 998 | 1 692 400 | 0 |
| Augusts | 1 278 309 | 53,50 | 0 | 36,2 | 2 723 406 | 1 567 300 | 0 |
| Septembris | 1 213 706 | 53,90 | 58 548 | 37,2 | 2 584 524 | 1 675 200 | 17 000 |
| III kvartāls | 3 767 517 | 53,50 | 250 066 | 36,61 | 7 985 928 | 4 934 900 | 17 000 |
| Oktobris | 1 227 868 | 54,60 | 218 144 | 36,9 | 2 641 369 | 1 517 300 | 103 500 |
| Novembris | 1 183 070 | 53,90 | 217 907 | 37,1 | 2 521 403 | 2 030 500 | 190 358 |
| Decembris | 1 203 133 | 54,10 | 228 122 | 37,3 | 2 594 337 | 2 189 700 | 302 846 |
| IV kvartāls | 3 614 071 | 54,20 | 664 173 | 37,08 | 7 757 109 | 5 737 500 | 696 704 |
| Kopā | 14 602 208 | 54,21 | 2 325 538 | 37,12 | 31 383 149 | 21 454 000 | 1 683 514 |

Atkritumu novietošanai šūnās un ar to saistītajām darbībām netiek izmantota elektroenerģija vai siltums.

Apgaismošanai, administratīvajām telpām u.c. elektroenerģijas un siltuma patēriņš nemainās saistībā ar paredzēto darbību.

Avārijas gadījumos kā rezerves elektroapgādes pieslēgums poligonam ir nodrošināta AS "Sadales tīkls" pieejamā elektroenerģija, kā arī uzstādīti rezerves ģeneratori.

Nepieciešamais ūdens daudzums un izmantošana

Paredzētai darbībai – apglabāšanas šūnu tehnoloģisko procesu nodrošināšanai ūdensapgāde nav nepieciešama. Analogi, kā biodegradācijas šūnās, kuru darbība tiks pārtraukta uzsākot deponēšanu jaunajās šūnās.

Neliels ūdens daudzums tiks izmantots veicot infiltrāta savākšanas un gāzes savākšanas sistēmas apkopi, sausā un vējainā laikā var būt nepieciešamība veikt pievedceļu mitrināšanu, kas tiek veikts kompleksi, visiem poligona iekšējiem ceļiem, izmantojot SIA "Getliņi EKO" rīcībā esošo laistīšanas autotransportu (aprīkots ar 6 m3 cisternu). Ūdeni cisternā uzpilda no poligona teritorijā izvietotajiem  hidrantiem, kuriem ūdeni pievada no dziļurbuma. Iespējamais ūdens patēriņš līdz 15 m3/mēnesī.

Ūdens resursi ir nepieciešami poligona kopējo pamatfunkciju nodrošināšanai tai skaitā ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai.

Paredzētās darbības īstenošana neietekmēs ūdens bilanci CSA poligonā “Getliņi”.

Ūdensapgādi poligona vajadzībām nodrošina poligona teritorijā esošais ūdensapgādes urbums.  Esošā urbuma jauda ir pietiekoša (atbilstoši urbuma ģeoloģiski-tehniskās pases informācijai, urbuma maksimālais debits ir 864 m3/dnn. (10 l/sek.), šobrīd tiek izmantoti 50-56 m3/dnn.), lai nosegtu visu poligona teritorijā esošo un plānoto objektu ūdens patēriņu.

Pārvaldība

Getliņi EKO kompleksa vadības, uzraudzības un kontroles procesi tiek nodrošināti ar atbilstošas kvalifikācijas personālu, ievērojot esošās likumdošanas prasības un labākos pieejamos tehnoloģiskos risinājumus atkritumu pārvaldības un apsaimniekošanas jomā.

SIA "Getliņi EKO" savā darbībā ir ieviesusi integrēto kvalitātes vadības sistēmu, kuras kopējā procesu vadības sistēmā  iekļauta visu objektu darbība, nodrošinot tajos ieviesto standartu prasību ievērošanu un izpildi. Uzņēmums ir ieviesis sekojošas pārvaldības sistēmas:

•	kvalitātes pārvaldības sistēmu cieto sadzīves atkritumu pieņemšanā, apstrādē un elektroenerģijas ražošanā saskaņā ar ISO 9001:2008 standarta prasībām;

•	vides pārvaldības sistēmu saskaņā ar ISO 14001:2004 standarta prasībām.

Lai nodrošinātu šūnas tehniskajā projektā paredzētos sānu nogāžu slīpumus, pastāvīgi tiks kontrolēta atkritumu novietošanas atbilstība projektā paredzētajam. Kontrolei tiks pakļauta arī ISS un gāzes regulēšanas stacijas darbība un to kontroles rādītāji.

Poligona tehnoloģisko iekārtu un procesa darbības uzraudzībai ir izstrādātas procesa vadības procedūras un instrukcijas. Poligona personāla darbībā tiks ievērota darba vides iekšējā uzraudzība - darba vides risku identificēšana un nepieciešamo darba aizsardzības pasākumu ieviešana. Personālam pastāvīgi tiks nodrošināta apmācība un instruēšana darbībām ar atkritumu apsaimniekošanu deponēšanas zonā.

5. Prognozējamo ietekmju uz vidi novērtējums, blakusproduktu un emisiju aprēķins.

Jauno atkritumu noglabāšanas šūnu ierīkošanas mērķis – nodrošināt nepārtrauktu visām prasībām atbilstošu, šķiroto nereģenerējamo atkritumu deponēšanu Getliņu poligonā.

Būtiski atšķirīgas ir šūnas  Nr.VIII un Nr.IX būvniecības fāzes, katrā no tām ir atšķirīgs iespējamo emisiju un blakusproduktu daudzums.

Savukārt ekspluatācijas fāzes ir identiskas.

Ne būvniecības, ne ekspluatācijas fāzē nav prognozējams elektromagnētiskais, gaismas vai siltuma starojums.

Troksni un vibrācijas rada tikai darbībā izmantotie tehniskie līdzekļi. Tā kā jauno apglabāšanas šūnu darbības nodrošināšanai tiek izmantoti līdzšinējie tehniskie līdzekļi  un Getliņu poligonā tiek izmantoti tikai visām tehniskajām prasībām atbilstoši un labā darba kārtībā esoši tehniskie līdzekļi, nav prognozējams trokšņa vai vibrāciju līmeņa pieaugums, salīdzinot ar līdzšinējo poligona darbību.

5.1.Būvniecības fāze

Jauno atkritumu šūnu būvniecības fāze jau ir pabeigta VIII šūnai, tādēļ tās būvniecības process un tajā iespējami radušās emisijas un blakusprodukti netiek detalizēti analizēti. To analīze un prasības bija noteiktas būvatļaujā, prasības ir izpildītas, šūna ir pieņemta ekspluatācijā un prasības tās ekspluatācijai ietvertas A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā.

Šūnas Nr.IX būvniecībai izvērtēti divi alternatīvie varianti, kas detalizēti aprakstīti 4.2.sadaļā Fizikālo raksturlielumu (arī nepieciešamo nojaukšanas darbu) apraksts, zemes izmantošanas prasības būvniecības un ekspluatācijas laikā.

Būvniecības procesā gan 1., gan 2.alternatīvajā variantā kā blakusprodukti definējami:

- Norokamais atkritumu kalns, pārsijājamo un utilizējamo atkritumu apjoms būtiski lielāks, īstenojot 2.alternatīvo variantu;

- Atkritumu kalna pārseguma materiāli;

- 2.alternatīvajā variantā papildus arī izrokamais kūdras slānis.

Provizoriski paredzamais atsijāto atkritumu veids un apjoms ir sekojošs:

- turpmākai izmantošanai nederīgs materiāls – ap 30-40 % (tiks noglabāts šūnās);

- sadalījusies organiskā daļa jeb melnzeme – 40-60% (tiks uzkrāta atbērtnēs poligona teritorijā un izmantots kā pagaidu pārklājums šūnās);

- otrreizēji izmantojami materiāli (piem., metāla, plastmasas daļas) – 5-10% (atbilstoši situācijai tiks realizēti citiem komersantiem, kas saņēmuši atbilstošu atļauju šādu materiālu turpmākai izmantošanai vai pārstrādei);

- inertā daļā (piem., akmeņi, betons u.c.) – 10-20% (atbilstoši materiāla sastāvam un kvalitātei, tiks izmantoti poligona iekšējās infrastruktūras vajadzībām, piem., ceļu izbūvei).

Atšķirotie materiāli atbērtnēs poligona teritorijā tiks uzglabāti īslaicīgi (līdz 3-4 mēnešiem), maksimāli ātri meklējot tiem atbilstošu pielietojumu un izmantošanas iespējas.

Apglabāšanas šūnas pamatnes izbūves laikā veidosies būvniecības atkritumi (dažādi atgriezumi, iepakojumi u.c.), kas tiks savākti darba zonā izvietotajos konteineros. Būvniecības atkritumi tiks nodoti atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atļauju šādu atkritumu savākšanai.

Emisijas gaisā, trokšņa emisijas

Būvniecības procesā tiks izmantoti normatīvo aktu prasībām atbilstoši tehniskie līdzekļi, kuru emisijas gaisā un trokšņu emisijas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Ņemot vērā to, ka netiek plānota būtiska tehnisko līdzekļu skaita palielināšana Poligona teritorijā, kā arī ņemot vērā to, ka skaņas emisijas nesummējas, nav prognozējams, ka šūnas Nr.IX būvniecība varētu radīt troksni, kas ārpus Poligona teritorijas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības.

Saskaņā ar SIA ELLE veikto Vides trokšņa novērtējumu sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi" 2019.gadā (3.pielikums) modelēšanas rezultāti parāda, ka SIA „Getliņi EKO" atkritumu poligona radītais troksnis esošajā situācijā, nepārsniedz 2014. gada 7. janvāra MK noteikumos Nr. 16 (07.01. 2014.) noteiktos vides trokšņa robežlielumus pie tuvumā izvietotajām dzīvojamajām ēkām. Nav prognozējams, ka plānotie šūnas Nr.IX pamatnes būvniecības darbi varētu trokšņa līmeni būtiski izmainīt.

Emisijas gaisā būvniecības procesā saistāmas ar tehnisko līdzekļu radītajiem izmešiem, kā arī iespējamām putekļu emisijām atkritumu kalna norakšanas un atkritumu šķirošanas/sijāšanas procesā.

Īstenojot 2.alternatīvo variantu atkritumu kalna norakšanas process ir ilgāks un nepieciešams izsijāt (sašķirot) lielāku norakto atkritumu daudzumu. Tādējādi 2.alternatīvā varianta īstenošanas procesā būvniecības darbi ir ilgstošāki, taču emisijas dienā ir analogas abos alternatīvajos variantos.

Praktiskie un tehniskie atkritumu norakšanas un sijāšanas pasākumi tiks izstrādāti būvniecības tehniskajā projektā. Lai sijāšanas procesā mazinātu iespējamās putekļu emisijas tiks izstrādāti pasākumi emisiju mazināšanai vai novēršanai, tai skaitā izvērtējot nepieciešamību mitrināt atkritumus, kas novērš putekļu izplatību apkārtnē.

5.2. Ekspluatācijas fāze

Ekspluatācijas fāze abām šūnām ir identiska un tiks veikta saskaņā ar Atļaujā A kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai ietvertajām prasībām, nosacījumiem un emisiju limitiem.

Lai novērstu atkritumu vieglās frakcijas izplatīšanos ar vēju, kā arī putekļu izplatīšanos, tehniskajā projektā tiks paredzēti tehnoloģiskie un organizatoriskie pasākumi atbilstoši normatīvo aktu par atkritumu poligonu ierīkošanu, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanu, slēgšanu un rekultivāciju prasībām.

Ekspluatācijas fāzē, kad tiek veikta atkritumu deponēšana, darba procesā par blakusproduktiem var uzskatīt infiltrātu un atkritumu gāzes.

Būtiskākās ietekmes uz vidi saistāmas ar emisijām gaisā, trokšņa traucējumiem.

Infiltrāts un tā apsaimniekošana

Atkritumu slānī veidojas infiltrāts, tas  ir šķidrums, kurš ir izsūcies caur apglabātajiem atkritumiem, un filtrācijas procesā ir bagātinājies ar izšķīdinātajām vai suspendētajām vielām. Tāpēc, infiltrāts satur ievērojamas dažādu piesārņojošo vielu koncentrācijas, kuru iekļūšana virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos vai apkārtējā vidē nav pieļaujama to kaitīgās iedarbības dēļ. Līdz ar to infiltrāta savākšana un attīrīšana ir viens no svarīgākajiem aspektiem projektējot atkritumu poligonus.

Pēc ģeotekstila γ=400 g/m2 ieklāšanas tiek uzstādītas infiltrāta savācējcaurules, tām apakšā ieklājot 1m platu ģeotekstilu ar γ=800 g/m2. Parasti caurules uzstāda pēc drenējošā slāņa 0,5 m biezumā ieklāšanas, izrokot tajā tranšejas. Jāuzmanās no plēves bojājumiem.  Katrā šūnā paredzēts izbūvēt drenāžas savākšanas sistēmu no PVC, HDPE vai PP tipa perforētajām caurulēm ar diametru 250 mm un kolektoru ar diametru 315 mm, cauruļu klase T8.

Lai nodrošinātu ūdens- infiltrāta vienmērīgu plūsmu un lai netiktu uzirdināta pamatne, šīs drenāžas pamatnē (teknē) netiek veidota perforācija. Perforācija tiek veikta rūpnieciskos apstākļos.

Kolektora drenas pagarinājumu ar diametru 110mm, izvada vaļņa virspusē. Tas tiek veidots kā gludsienu neperforēts caurules pagarinājums sistēmas skalošanai. Krātuves lejasdaļā drenas savienojas ar savācējkolektoru infiltrāta aizvadīšanai ārpus šūnas.

Savāktais infiltrāts tiek novadīts uz esošo infiltrāta savākšanas sistēmu Getliņu poligonā, priekšattīrīšanu un nodošanu Rīgas Ūdens kanalizācijas sistēmā.

Infiltrāta savākšanas sistēma ietver:

•	pamatnes izolācijas kārtas (1m);

•	infiltrāta drenas zem krātuves;

•	gludsienu pievienojuma posmus;

•	savācējkolektoru;

•	skatakas ar ūdens plūsmas regulēšanas vārstiem;

•	mezgls caurules šķērsojumam ar ģeomembrānu;

•	cauruļvadus infiltrāta padošanai uz infiltrāta uzkrāšanas tvertni;

•	lietus ūdeņu novadīšanas iekārtas no šūnas, uzstādot skataku ar regulējamiem aizbāžņiem;

Tādējādi tiek nodrošināta videi droša infiltrāta apsaimniekošana.

Emisijas gaisā

Getliņu poligona atkritumu gāzes sastāvs ir mainīgs, to pamatā veido: CH4 (~54%); CO2 (~38%); O2 (~0,2%); H2S (~250ppm); N2 (~7%), kā arī dažādi piemaisījumi. Atkritumu gāzes tiek savāktas un izmantotas sadedzināšanai energoblokā, iegūstot siltuma un elektroenerģiju.

SIA “TEST” 2020.gadā izstrādāja SIA «Getliņi EKO» CSA poligons "Getliņi" Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121 Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekta grozījumus, kas izmantoti izstrādājot A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI10IA0002 grozījumus (5.pielikums).

Gada izmeši kopumā no SIA “Getliņi EKO” CSA poligona “Getliņi” darbības tika noteikti, ņemot vērā iekārtu darba ilgumu un iekārtu slodzi.

Gaisa piesārņotāju emisijas ir aptuveni 1063 t/gadā,  tai skaitā:

| Oglekļa dioksīds | t/gadā | 921 |
| --- | --- | --- |
| Oglekļa oksīds | t/gadā | 72.516 |
| Slāpekļa dioksīds | t/gadā | 63.091 |
| Cietās daļiņas | t/gadā | 6.61 |
| tai skaitā PM10 | t/gadā | 2.38 |
| tai skaitā PM2,5 | t/gadā | 0.264 |

Lai novērtētu esošo gaisa piesārņojumu CSA poligona “Getliņi” teritorijā un apkārtnē, tika izmantota informācija, kas 2020.gada jūnijā saņemta no VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC)” par piesārņojuma fona koncentrācijām poligona teritorijas ietekmes zonā. VSIA „LVĢMC” sniegtā informācija balstīta uz modelēšanas rezultātiem ar EnviMan datorprogrammu, izmantojot Gausa matemātisko modeli.

Analizējot saņemto informāciju par esošo piesārņojumu, jāsecina, ka esošā gaisa kvalitāte CSA poligona “Getliņi” teritorijā un tam piegulošajās teritorijās nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības.

Aprēķinu veikšanā un rezultātu noformēšanā ņemtas vērā MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasības un rezultāti interpretēti atbilstoši MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.

Atbilstoši minētajos MK noteikumos noteiktajam, emisiju limitu izstrādes gaitā atbilstību cilvēku veselības aizsardzībai paredzētajiem gaisa kvalitātes normatīviem un vadlīnijām nevērtē:

- rūpnīcu teritorijās vai rūpnieciskajās iekārtās, kur ir spēkā darba drošības un veselības aizsardzības noteikumi;

- uz ceļu brauktuvēm un brauktuvju starpjoslās, izņemot vietas, kur paredzēta gājēju piekļuve starpjoslām;

- jebkurā vietā, kas atrodas teritorijā, kura nav pieejama iedzīvotājiem un kurā nav pastāvīgu dzīvesvietu.

Novērtējuma ietvaros vērtētas augstākās aprēķinātās piesārņojuma koncentrācijas paredzētās darbības vietas tuvumā izvietotajās teritorijās, kuras ir pieejamas iedzīvotājiem. Novērtējuma ietvaros paredzētās darbības radītais piesārņojums summēts ar esošo fona piesārņojumu, par kuru informāciju sniedza VSIA „LVĢMC”.

Lai prognozētu ietekmi uz gaisa kvalitāti, SIA „TEST” veikta gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšana ar datorprogrammu The Leading Atmospheric Dispersion Model (ADMS 4.1), beztermiņa Licence Number P01-0632-C-AD400-LV, izmantojot Gausa matemātisko modeli.

Aprēķinos ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. Gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšana veikta, lai aprēķinātu piesārņojošo vielu vidējās, piezemes līmenī esošās koncentrācijas, ņemot vērā teritorijai raksturīgos meteoroloģiskos apstākļus, un koncentrāciju procentiles, kā arī, lai izvērtētu piesārņojuma izkliedi pie nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. Skaitļotājā ievadīti izejas dati atbilstoši ražotnes darbam, kad vienlaicīgi strādā visas iekārtas ar maksimālu slodzi.

Gaisa piesārņojuma modelēšana konkrētos meteoroloģiskos apstākļos rajonā, kur atrodas uzņēmums (7.pielikums), izmantojot datorprogrammu ADMS 4.1, parādīja, ka esošos izmešus var piedāvāt kā emisiju limitu: tuvākajās apdzīvotajās vietās un ārpus uzņēmuma teritorijās rādītāji - Rh, R8h, R24h, Rg netiek pārsniegti.

Paredzētās darbības īstenošana nekādā veidā nepalielina emisijas gaisā CSA Getliņi poligonā, jo atkritumu deponēšana šūnā Nr.VIII un Nr.IX tiks uzsākta pēc atkritumu deponēšanas pārtraukšanas pašlaik izmantotajās biodegradācijas šūnās, kuras attiecīgi tiks slēgtas un rekultivētas.

Šūnās Nr.VIII un Nr.IX tiek nodrošināta deponējamo atkritumu pārklāšana un gāzes savākšanas sistēmas izveide, kas praktiski novērš atkritumu gāzes emisijas gaisā.

Saskaņā ar A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI10IA0002 noteikto, kā limitētās emisijas gaisā apglabāšanas šūnai Nr.VIII noteiktas smaku emisijas. Ņemot vērā, ka darbība abās šūnās būs identiska, prognozējams, ka analogas prasības tiks izvirzītas šūnai Nr.IX

Smakas izraisītāji ir atkritumi un to sadalīšanās produkti. Sadzīves atkritumu anaerobās sadalīšanās rezultātā veidojas biogāze, kas sastāv no permanentu gāzu maisījuma: metāna (CH4), oglekļa dioksīda (CO2), slāpekļa (N2), skābekļa (O2) un ūdeņraža (H2). Bez minētām gāzēm atkritumu gāzes sastāvā ir vesela virkne citu ķīmisku savienojumu, t.sk. sērūdeņradis, sulfīdi, merkaptāni, organometāli, ēteri, esteri, poliaromātiskie ogļūdeņraži, monoaromātiskie ogļūdeņraži, ketoni, hlorinētie savienojumi, hlorfluorogļūdeņraži, siloksāni un citi savienojumi. Šo piemaisījumu īpatsvars atkritumu gāzē ir atkarīgs no atkritumu sastāva. Sulfīdi un merkaptāni, kas veidojas atkritumu sadalīšanas procesā, ir viens no galvenajiem smaku izraisītājiem.

Tā kā deponējot atkritumus tiks nodrpošināta to Ikdienas, starpposma un nogāžu pārklāšana, reālās emisijas gaisā ir prognozējamas smaku emisijas, kas rodas atkritumu ievešanas, izkraušanas  un izlīdzināšanas procesā.

SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" 2022.gada martā izstrādāja SIA "Getliņi EKO" smaku emisijas limitu projekta grozījumus (6.pielikums). Kura izstrādes ietvaros veikti smaku emisiju mērījumi, smaku daudzuma aprēķini kā arī smaku izkliedes aprēķini. Tai skaitā smaku emisijas novērtētas arī jaunajai šūnai Nr.VIII. Tā kā abu šūnu ekspluatācija ir identiska, prognozējams, ka analogas prognozējamas arī smaku emisijas no šūnas Nr.IX un tai noteiktie limiti. Esošais smakas piesārņojuma līmenis (gada vidējās koncentrācijas) atspoguļots 18. attēlā.

18. attēls. Esošais smakas piesārņojuma līmenis - gada vidējās koncentrācijas (SIA ELLE)

Novērtējot piesārņojuma izkliedes aprēķinu rezultātus, jāsecina, ka aprēķinātā smakas koncentrācija attiecībā pret smakas mērķlielumu ir nozīmīga, bet aprēķinātās smaku koncentrācijas nepārsniedz Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" noteikto mērķlielumu ne CSA poligona “Getliņi” teritorijā, ne arī ārpus tā robežām.

Būtiska nozīme emisiju gaisā, tai skaitā smaku novēršanā ir esošā un plānotā jaunajās šūnās atkritumu gāzu savākšanas vai ekstrakcijas sistēma un šūnas virsmas un sānu nogāžu regulāra pārsegšana.

Trokšņa emisijas

SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" (ELLE) pēc SIA „Getliņi EKO" pasūtījuma 2019.gada oktobrī ir sagatavojusi vides trokšņa novērtējumu sadzīves atkritumu poligonam „Getliņi"  (3.pielikums). Novērtējums veikts saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp SIA „Getliņi EKO" (Pasūtītājs) un SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" (Izpildītājs), ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā veicams vides trokšņa novērtējums.

Darba izpildei nepieciešamo informāciju par atkritumu šķirošanas rūpnīcu, no komersantiem savākto atkritumu šķirošanas līniju, bioreaktoru, apglabāšanas šūnu, materiālu transportēšanu un trokšņa avotu emisijas līmeņiem un darba laiku sniedza Pasūtītājs, papildus trokšņa mērījumi veikti pie tuvējām dzīvojamām mājām Kaudzīšu ielā veicot Vides trokšņa mērījumus pie mazstāvu dzīvojamām ēkām Kaudzīšu ielā nr.55, 61, 61A, 63, 78, 80, 73, Rumbula, sētas ziemeļrietumu pusē, SIA Getliņi EKO atkritumu poligona darbības laikā.  Darbi veikti 2019.gadā.

Atskaite ietver informāciju par vides trokšņa novērtējumam izmantoto programmatūru, aprēķinu metodi, novērtēšanai izmantotajiem trokšņa rādītājiem un trokšņa avotiem, kā arī novērtējuma rezultātus:

- esošās situācijas trokšņa līmeņa atbilstības vides trokšņa robežlielumiem izvērtējumu (atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" prasībām);

- trokšņa līmeņa prognozi un atbilstības  vides trokšņa  robežlielumiem izvērtējumu plānotajai situācijai (paaugstinot bioreaktora augstumu no 32 m līdz 45 m v. j. I. un apglabāšan šūnas augstumu palielinot no 35 m līdz 55 m v. j. I.).

Trokšņa līmeņa mērījumu vietas atzīmētas 19. attēlā.

19. attēls. Trokšņa līmeņa mērījumu vietas (SIA ELLE)

Trokšņa rādītāju novērtēšanai un modelēšanai izmantota GMbH+Co K. G izstrādātā trokšņa prognozēšanas un kartēšanas programmatūra IMMI 2018-1 (Licences numurs 572/317). Ar IMMI 2018-1 programmu iespējams aprēķināt trokšņa rādītājus atbilstoši vides trokšņa novērtēšanas metodēm, kuras noteiktas Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība".

Vides trokšņa novērtēšanai un kartēšanai tika piemēroti šādi trokšņa rādītāji:

  - Dienas trokšņa rādītājs - Ldiena, kas raksturo diskomfortu dienas laikā. Tas ir A­ izsvarotais ilgtermiņa vidējais skaņas līmenis (dB (A)), kas noteikts standartā LVS ISO 1996-2:2008 „Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 2 daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana" un kas raksturo gada vidējo trokšņa līmeni dienas periodā.  Noteikts, ņemot vēra visas dienas (kā diennakts daļu) gada laikā.

  - Vakara trokšņa rādītājs - Lvakars, kas raksturo vakarā radušos diskomfortu. Tas ir izsvarotais ilgtermiņa vidējais skaņas līmenis (dB (A)), kas noteikts standartā LVS ISO 1996-2:2008 „Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 2 daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana" un kas noteikts, ņemot vēra visus vakarus (kā diennakts daļu) gada laikā.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" (07.01. 2014. ) 2. pielikumu, minētajiem trokšņa rādītājiem ir noteikti robežlielumi, kas piemērojami atbilstoši teritorijas lietošanas funkcijai.

Teritorijas lietošanas funkcijas tuvākajām dzīvojamajām teritorijām parasti tiek noteiktas, vadoties pēc pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktā apbūves zonējuma - teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas un tās primārās izmantošanas veida. Tā kā atbilstoši Stopiņu novada teritorijas plānojumam no 2017. gada1, paredzētās darbības objektu tuvumā esošās dzīvojamās ēkas atrodas teritorijā, kas paredzēta rūpniecības darbībām, trokšņa robežlielumi šai teritorijai nebūtu jāpiemēro. Tomēr atbilstoši šī brīža situācijai, faktiskā teritorijas lietošanas funkcija zemesgabaliem, uz kuriem atrodas dzīvojamās ēkas, būtu jāklasificē kā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija un līdz ar to šīm teritorijām novērtējuma mērķiem tiek piemērots robežlielums atbilstoši mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas lietošanas funkcijai (skat.10. tabulu).

10.tabula

Piemērotie trokšņa robežlielumi

| Teritorijas lietošanas funkcija | Trokšņa robežlielums |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ldiena (dB(A)) | Lvakars (dB(A)) |
| Individuālo (savrupmāju, mazstāvu vai viensētu) dzīvojamo māju, bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves teritorija | 55 | 50 |

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 16 (07.01. 2014.) 1. pielikuma 1.2. punktam novērtējot un modelējot trokšņa rādītājus, tika ņemts vērā, ka dienas ilgums ir 12 stundas - no plkst. 7:00 līdz 19:00 un vakars ir 4 stundas - no plkst. 19:00 līdz 23:00.

Trokšņa rādītāju vērtības kartēs ir attēlotas ar 5 dB(A) soli

Esošā situācija

Par nozīmīgākajiem troksni radošiem avotiem/procesiem CSA poligona „Getliņi" teritorijā uzskatāmi sekojoši:

- atkritumu šķirošanas rūpnīca;

- bioreaktora darbība;

- atkritumu apglabāšanas teritorijas darbība;

- inerto materiālu (būvgružu) šķirošanas līnija;

- atkritumu transportēšana;

- energobloka darbība.

11. attēls.  Esošās darbības radītais trokšņa līmenis rādītājam Ldiena (SIA ELLE)

Saskaņā ar modelēšanas rezultātiem SIA ”Getliņi EKO" atkritumu poligona radītais troksnis (skatīt 11. attēlu) ne esošajā situācijā, ne plānotajā nepārsniegs 2014. gada 7. janvāra MK noteikumos Nr. 16 (07.01. 2014.) noteiktos vides trokšņa robežlielumus pie tuvumā izvietotajām dzīvojamajām ēkām.

11. tabula.

Trokšņa avotu darbības laiks un to radītā skaņas jauda

| Trokšņa avots | Darba laiks, h/gadā |  | Radītā skaņas jauda LwA, dB |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diena (07:00- 19:00) | Vakars (19:00- 23:00) |  |
| Atkritumu šķirošanas rūpnīcas kopējās iekārtu radītās trokšņa emisijas | 4380 | - | 92,0* |
| Trokšņa līmenis, kas nonāks vidē caur rūpnīcas ēkas sienu |  |  | 56,0* |
| Kravas automašīnas uz šķirošanas rūpnīcu (reisu skaits) | 90 | 7 | 103,8 |
| Kāpurķēžu frontālais iekrāvējs CAT 963K (bioreaktors) | 2190 | 730 | 111,0 |
| Kravas automašīnas no šķirošanas rūpnīcas uz bioreaktoru |  | 13 | 103,8 |
| Kravas automašīnas no komersantiem uz bioreaktoru | 22 | - | 103,8 |
| Kompaktors TANA520 ECO (apglabāšanas šūna) | 1752 | 584 | 111,0 |
| Kravas automašīnas no ceha uz apglabāšanu | 21 | - | 103,8 |
| Kravas automašīnas no komersantiem uz apglabāšanu | 23 | - | 103,8 |
| Inerto materiālu šķirošanas laukuma kopējās iekārtu radītās trokšņa emisijas laukumā | 3012 | - | 92,1 |
| Kravas automašīnas no komersantiem uz inerto materiālu laukumu (tikai darba dienās) | 42 | - | 103,8 |

*skaņas spiediena līmenis LeqT, dB (A)

Kā redzams no modelēšanas datiem (vienlaikus skatīt arī datu apkopojumu 11. tabulā  “Trokšņa avotu darbības laiks un to radītā skaņas jauda”), Poligona darbības radītais troksnis nekādos apstākļos ārpus poligona teritorijas nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības. Jaunās atkritumu apglabāšanas šūnas nav uzskatāmas par papildus trokšņa avotu, jo apglabāšana tajās tiks uzsākta pēc esošo šūnu piepildīšanas un darbības to teritorijā izbeigšanas.

Jaunajās šūnās analogi kā esošajās tiks izmantots tas pats  Kompaktors TANA520 ECO un nav prognozējams, ka strādājot jaunajās šūnās Nr.VIII un Nr.IX trokšņa līmenis poligonā pārsniegtu esošo, jo netiks veidoti jauni trokšņa avoti.

Apglabāšanas šūnu rekultivācija

Atkritumu šūnu rekultivācija pēc to piepildīšanas tiks veikta atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, izstrādājot būvprojektu un saņemot visas nepieciešamās atļaujas.

Jebkurā gadījumā tiks nodrošināta virskārtas izolējošā  seguma izveidošana un tā apzaļumošana. Sānu nogāzes tiek veidotas ar slīpumu 1:3 un noklātas ar izolējošo materiālu deponēšanas procesā.

Šobrīd spēkā esošie MK noteikumi Nr.1032 “Atkritumu poligonu noteikumi” nosaka, ka  III kategorijas izgāztuvju un sadzīves atkritumu poligonu virskārtas izolējošo segumu ierīko, nodrošinot:

- gāzu drenāžas kārtu atbilstoši šo noteikumu 28.punkta prasībām;

- 1 metru biezu grunts slāni ar vāju ūdens caurlaidību vai atbilstošu pretfiltrācijas slāni, kura iežu filtrācijas koeficients ir 10–9 m/s un kura garantētais kalpošanas ilgums ir vismaz poligona ekspluatācijas laiks un monitoringa laiks pēc poligona vai izgāztuves slēgšanas, vai līdzvērtīgu ģeosintētisko materiālu;

- drenāžas kārtu, kura ir biezāka par 0,5 metriem un kuras iežu filtrācijas koeficients ir 10–3 m/s. Ja drenāžas kārtu veido grunts, tad virs seguma izvieto auglīgas augsnes kārtu un nodrošina tās apzaļumošanu. Ja drenāžas kārtu veido no ģeosintētiskiem būvmateriāliem, nodrošina šo materiālu balstu.

21. attēls. Rekultivētā Getliņu poligona daļa (foto I.Gavena 10.05.2022.)

Daļa Getliņu poligona teritorijas jau ir rekultivēta (skatīt 21. attēlu), tai skaitā daļēji paredzētās šūnas Nr.IX būvniecības vieta.

Rekultivācija veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām tai skaitā veicot vides monitoringu atbilstoši izvirzītajām prasībām.

6. Informācija par avāriju risku un avārijas situāciju prognozi;

Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanas laikā novērtēti un analizēti paredzētās darbības potenciālie riski, ņemot vērā likumdošanā noteiktās prasības, SIA "Getliņi EKO" paredzēto darbību, kā arī izvērtējot līdzīgu uzņēmumu darbību un tur noteiktos (vai identificētos) riskus darbībās ar sadzīves atkritumiem.

Jebkuram riskam ir savs objektīvs vai subjektīvs cēlonis, kura izcelsme var būt dabīga (viesuļvētras, zibens, plūdi, u.tml.) vai tehnogēna (visa veida darbības ar ķīmiskām, bioloģiski aktīvām, sprādzienbīstamām, ugunsnedrošām u.tml. vielām, kā arī citas darbības, kas saistītas ar tehnoloģiskajiem procesiem darba vidē, t.sk. bīstamo vielu uzglabāšana un kravu transportēšana).

Būtiskākie faktori, kas var izraisīt avārijas situāciju, ir poligona (t.sk. arī rūpnīcas) personāla pieļautās kļūdas, tehnoloģisko iekārtu aprīkojuma kļūdas un bojājumi, elektroenerģijas padeves pārtraukums, dabas stihijas. Kā būtisks faktors, kas var izraisīt gan sprādzienu, gan ugunsgrēku, jāmin arī apstrādājamo atkritumu sastāvs.

Ņemot vērā to, ka paredzētās darbības ietvaros apglabāti tiks atbilstoši šķiroti un sagatavoti atkritumi, iespējamo bīstamo vielu radītie riski ir minimāli.

Atkritumu poligona atkritumu apglabāšanas šūnā būtiskākais ir aizdegšanās risks.

Ugunsgrēka risks poligona teritorijas objektos var izcelties līdzīgi kā jebkurā objektā, un tā cēloņi var būt saistīti ar personāla neuzmanīgu un nepareizu rīcību ar elektroierīcēm, smēķēšanas izraisīts risks (smēķēšana poligona teritorijā un tajā esošajos infrastruktūras objektos ir kategoriski aizliegta), tehnoloģisko iekārtu nepareiza ekspluatācija un/vai bojājumi, kas var ilgstošas, nepareizas ekspluatācijas rezultātā izsaukt ugunsgrēku, kā arī ļaunprātīga dedzināšana u.c. iemesli.

Ugunsgrēka radīto seku apmērs un ietekme ir atkarīga no tā rašanās vietas, degšanas platības un organizatorisko pasākumu pielietošanas ātrumu tā lokalizēšanai un likvidēšanai.

Poligona, tai skaitā apglabāšanas šūnu teritorijai un tehnoloģisko iekārtu ugunsdrošības pasākumiem ārkārtas/avārijas situāciju novēršanā paredzēts vairāku pasākumu kopums, tai skaitā ugunsdzēsības hidranti.

Kā potenciālie riski minami arī - sprādzienbīstamības risks, degvielas noplūdes risks no iebraucošā/izbraucošā transporta, traktortehnikas, kas darbosies šūnas teritorijā, personāla savainošanās, saindēšanās.

Kā liecina poligona "Getliņi" ilggadīgie statistikas dati, kā arī atsevišķi pētījumi par nešķirotu sadzīves atkritumu sastāvu, bīstamo atkritumu apjoms nešķiroto sadzīves atkritumu masā var būt no 0,2 līdz 0,5 %, un tie lielākajā daļā ir bijuši galvenokārt baterijas, medicīnas atkritumi, ar eļļu un naftas produktiem sasmērētas lupatas, būvniecības materiālu, piemēram, šķīdinātāju, laku un krāsu iepakojums u.c.). Izvērtējot līdzšinējo SIA "Getliņi EKO" darbības pieredzi ar bīstamajiem atkritumiem, nav identificēti tādi gadījumi, kas liecinātu, ka sadzīves atkritumos varētu būt sastopamas tādas bīstamās vielas tādos kvalificējošos daudzumos, kā norādīts iepriekš minētajos MK noteikumos.

Lai maksimāli novērstu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos riskus, poligona darbībā tiek nodrošināta virkne pasākumi šādu risku samazināšanai, kā poligona teritorijā esošo ēku projektēšana atbilstoši likumdošanas prasībām (ugunsdzēsība, zibens novadīšana), trauksmes automātiskās sistēmas ierīkošana poligona infrastruktūras telpās, tehnoloģisko iekārtu aprīkošana ar automātisko vadības un brīdināšanas sistēmu, ar ugunsdrošības sensoriem un atsevišķām paaugstinātas ugunsbīstamības iekārtām, darba drošības prasību ievērošanu personālam (instrukcijas, rīcības plāni avāriju gadījumos, apmācības, individuālie darba aizsardzības līdzekļi).

Ir izstrādāti, regulāri tiek pārskatīti un apstiprināti šādi rīcības plāni:

- Rīcības plāns degvielas noplūdes gadījumā atkritumu poligona teritorijā;

- Rīcības plāns eļļas noplūdes gadījumā no transportlīdzekļiem atkritumu poligona teritorijā;

- Rīcības plāns ķīmisko vielu noplūdes vai aizdegšanās gadījumā atkritumu poligona teritorijā;

- Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā.

Darbiniekiem tiek organizētas apmācības rīcībām avārijas situācijās.

Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās:

- Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana vai darbības ar tiem, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem; nodrošināt pietiekamu daudzumu absorbenta – izlijušu ķīmisko vielu vai maisījumu, elektrolīta vai naftas produktu savākšanai.

- Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.

- Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamos pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

- Ja pastāv atkritumu pašaizdegšanās iespēja, frontālajiem iekrāvējiem, kompaktoram TANA520 ECO jābūt aprīkotiem ar gumijas sloksnēm, lai novērstu dzirksteļu rašanos kraujot,  pārvietojot vai blietējot atkritumus.

Preventīvie avārijas risku pasākumi uzņēmumā tiek nodrošināti saskaņā ar SIA "Getliņi EKO" darba aizsardzības plānu, kas katru gadu tiek pārskatīts un aktualizēts atbilstoši poligona teritorijā notikušajām izmaiņām. Atbildības sadalījums darba aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai poligonā tiek noteikts ar uzņēmuma iekšējiem rīkojumiem, bet pienākumi - iekšējos rīkojumos un amatu aprakstos. Ikviens poligonā strādājošais, atbilstoši veicamajam darbam, pienākumiem un atbildībai ir apmācīts darba aizsardzības jomā.

Atbildīgie speciālisti regulāri tiek apmācīti darba drošības jautājumos, un informēti par izmaiņām darba drošības pasākumos un to ievērošanā. Poligona personāls ir apmācīts arī bīstamo atkritumu atpazīšanā un turpmākajā rīcībā to izņemšanai no atkritumu masas un novietošanas bīstamo atkritumu uzglabāšanas vietā. Instrukcijas, kas saistītas ar darba drošības tehniku, ir pieejamas noteiktā vietā atbilstošos poligona objektos, par ko poligona personāls ir informēts.

Lai nodrošinātu drošu darba vidi, lai pēc iespējas samazinātu avāriju un darba vides riskus un to iestāšanās varbūtību, kā arī rūpējoties par darbinieku veselību un drošību, SIA „Getliņi EKO” savā darbībā ir noteikusi sekojošas prioritātes un mērķus:

- Uzturēt darba aizsardzības sistēmu atbilstoši spēkā esošai likumdošanai un standartiem darba aizsardzības jautājumos.

- Samazināt nelaimes gadījumu iestāšanās varbūtību, pastāvīgi apzinot un izvērtējot darba vides riskus, fiksējot un izmeklējot katru notikušo nelaimes gadījumu, nosakot korektīvas un preventīvas darbības nelaimes gadījumu cēloņu novēršanai.

- Samazināt un pēc iespējas novērst darba vides risku iestāšanās varbūtību, veidojot drošu un nekaitīgu darba vidi.

- Pastāvīgi uzturēt darbinieku zināšanas darba aizsardzībā, sistemātiski informējot, izglītojot un instruējot darbiniekus darba drošības jautājumos.

Poligona personālam tiek nodrošināti atbilstoši individuālie darba aizsardzības līdzekļi.

7. Informācija par paredzētās darbības klimatnoturību un klimata pārmaiņu iespējamo ietekmi uz paredzēto darbību.

Paredzētās darbības potenciālo ietekmi uz klimatu varētu saistīt ar atkritumu gāzes veidošanos. Atkritumiem pūstot, tie gaisā izdala milzīgu daudzumu metāna, kas ir spēcīga siltumnīcefekta gāze, tādējādi veicinot klimata pārmaiņas.

Paredzētās darbības ietvaros tiks nodrošināta apglabāšanas vietas izolācija un atkritumu gāzu savākšana, tās novadot uz sadedzināšanas iekārtām, iegūstot elektroenerģiju un siltuma enerģiju vai ražojot biometānu. Tādējādi šīs gāzes no paredzētās darbības vietas – atkritumu apglabāšanas šūnām nr.VIII un Nr.IX nenonāk atmosfērā.

Pienācīga atkritumu apsaimniekošana ne tikai taupa līdzekļus, bet arī būtiski uzlabo vides aizsardzību un samazina klimata pārmaiņas.

Paredzētā darbība tiks veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.–2028. gadam definētajām nostādnēm. Tādējādi sniedzot ieguldījumu attīstības virzienos, ko nosaka Eiropas Zaļais kurss un Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns "Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu". Atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana  ir viens no būtiskiem aspektiem ceļā uz klimatneitralitāti.

Plāns nodrošina un sniedz ieguldījumu Nacionālajā attīstības plāna 2021.-2027. gadam prioritāšu Kvalitatīva dzīvesvide un teritoriju attīstība un Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība ietvaros noteiktajos rīcību virzienos, it īpaši, Daba un vide- "Zaļais kurss" Produktivitāte, inovācija un eksports, Līdzsvarota reģionālā attīstība u.c. Plāna pasākumi papildina un veido sinerģiju ar pasākumiem, kas ietverti MK 2020. gada 4. septembrī apstiprinātāja "Rīcības plānā pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027. gadam".

Iespējamās klimata pārmaiņas ar tām saistītas gaisa temperatūras izmaiņas, nokrišņu daudzuma izmaiņas vai gruntsūdens līmeņa nebūtiskas izmaiņas neietekmē paredzētās darbības vietu un paredzētās darbības – šķirotu un atbilstoši sagatavotu CSA atkritumu apglabāšanu atkritumu apglabāšanas šūnās esošā CSA poligona Getliņi teritorijā.

Tādējādi var secināt, ka paredzētā darbība ir klimatnoturīga un ir viens no pasākumiem klimatneitralitātes sasniegšanai Latvijā.

8. Esošā vides stāvokļa novērtējums teritorijā, kuru paredzētā darbība var ietekmēt, un tā iespējamās attīstības novērtējums, ja paredzētā darbība netiek īstenota

Paredzēto darbību plānots īstenot esošā CSA poligona Getliņi teritorijā. Paredzētās darbības plānoto jauno atkritumu apglabāšanas šūnu Nr.VIII un Nr.IX teritorijas pilnībā ietilps poligona teritorijā un nekur nepiekļaujas poligona ārējai robežai.

Paredzētās darbības teritorijai tuvākās poligona malas robežojas ar kūdras ieguves vietu Getliņu purvā (austrumu mala), ziemeļu daļā paredzētās darbības vieta atradīsies ~50 m attālumā no meža teritorijas CSA poligona Getliņi aizsargjoslā.

CSA poligona Getliņi un tam piegulošo teritoriju vides stāvoklis detalizēti vērtēts šī  IVN Ziņojuma 3.sadaļā  “Paredzētās darbības vietas apraksts un tās vides stāvokļa novērtējums”. Savukārt 5.sadaļā “Prognozējamo ietekmju uz vidi novērtējums, blakusproduktu un emisiju aprēķins pēc veida un daudzuma” analizētas prognozējamās paredzētās darbības īstenošanas radītās ietekmes uz vidi.

Paredzētās darbības īstenošanas laikā nav prognozējamas ietekmes, kas ārpus poligona teritorijas varētu pārsniegt normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības.

CSA poligona Getliņi darbība tiek veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI10IA0002 ietvertajiem nosacījumiem, emisiju limitiem u.c. nosacījumiem.

Daudzkārtējos trokšņa un emisiju gaisā novērtējumos konstatēts, ka:

- trokšņa līmenis ārpus poligona nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības;

- emisijas gaisā, tai skaitā smaku emisijas atbilst emisiju limitā noteiktajam, vai ir mazākas un nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības.

Poligona teritorijā un ārpus tā ir konstatēts vēsturiski izveidojies gruntsūdeņu piesārņojuma areāls, kur cēlonis – infiltrāta filtrēšanās gruntsūdeņos to piesārņošana un piesārņojuma tranzīts ar  gruntsūdeņu plūsmu. Tiek veikts regulārs gruntsūdens kvalitātes monitorings.

Ņemot vērā to, ka atkritumu apglabāšanas šūnas Nr.VIII. pamatne jau ir izbūvēta, kā arī to, ka pašreizējā šķiroto apglabājamo atkritumu deponēšanas vieta – biodegradācijas šūnas tuvāko 2 gadu laikā būs piepildītas, neīstenojot paredzēto darbību, atkritumu poligons Getliņi praktiski ir spiests pārtraukt savu darbību un tā kā Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā nav alternatīvu, rodas draudi tam, ka nav iespējams nodrošināt starptautiskajām un nacionālajām prasībām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu Pierīgas reģionā. Vai arī ir jāuzsāk jauna atkritumu poligona vietas meklēšana, un īstenojamas visu ar to saistītās administratīvās procedūras, ko nav iespējams veikt 2 gadu laikā.

Tādējādi, neīstenojot paredzēto darbību, prognozējams, ka atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas Pierīgas reģionā ir apdraudēta.

Īstenojot šūnas Nr.IX būvniecības 2.alternatīvo variantu, paredzēts izrakt un nodrošināt kā veco atkritumu, tā zem tiem iegulošā kūdras slāņa, atbilstošu apsaimniekošanu. Kūdras slānis un  atkritumi uzskatāms par gruntsūdens piesārņojuma avotu, jo šī vecās izgāztuves daļa ierīkota nenodrošinot atbilstošu pamatnes izolāciju.

Norokot atkritumus un kūdras slāni, un ierīkojot normatīvo aktu prasībām atbilstošu jaunās šūnas pamatni, šajā teritorijā tiek likvidēts gruntsūdens piesārņojuma avots, ko veido infiltrāts no rekultivētās daļas.

Tādējādi var secināt, ka neīstenojot paredzēto darbību:

- Prognozējams apdraudējums turpmākajai atkritumu apsaimniekošanai Pierīgas reģionā;

- Turpinās gruntsūdens piesārņošana vecā atkritumu kalna teritorijā.

9. Paredzētās darbības iespējamo limitējošo faktoru analīze.

Veicot paredzētās darbības limitējošo faktoru analīzi, īpaša vērība pievērsta faktoriem, kas ļautu konstatēt iespējamus ierobežojošos nosacījumus CSA poligona Getliņi darbībai kopumā un tā darbības turpināšanai.

- Limitējoši faktori var izrietēt no Teritorijas plānojumā, tai skaita Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietvertām prasībām vai aprobežojumiem: Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojums apstiprināts 2016.gada 30.novembrī, ar saistošajiem noteikumiem, kas apstiprināti ar 2016. gada 30.novembra domes sēdes lēmumu (protokola Nr. 87.) Atbilstoši teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai, SIA "Getliņi EKO" esošās un plānotās darbības teritorija atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R2), kas ir funkcionālā zona, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir sadzīves atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana - deponēšana un pārstrāde.)”.  Teritorijas galvenie izmantošanas veidi: Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002). Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005). Inženiertehniskā infrastruktūra (14001). Teritorijas papildizmantošanas veidi: Biroju ēku apbūve (12001). Tādējādi paredzētā darbība atbilst Ropažu novada Stopiņu pagasta teritorijas plānojumā noteiktajam un tas nav uzskatāms par limitējošu faktoru.

- Limitējošie faktori var izrietēt no normatīvo aktu regulējuma, kas attiecināms uz konkrēto darbību vai teritoriju. Limitējošie faktori bieži vien ir saistīti ar izpētes teritorijā un tās apkārtnē esošo objektu aizsargjoslām, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan tehnogēnus) objektus no nevēlamas arējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kaitīgas ietekmes.  CSA poligonam Getliņi ir noteikta aizsargjosla, kā arī nodrošināta tās apzaļumošana. Pārsvarā to veido meža un lauksaimniecības zemju teritorijas, austrumu daļā tā robežojas ar Getliņu purvu, kurā tiek veikta kūdras ieguve. Paredzētās darbības teritorijā nav noteiktas vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas. Paredzētās darbības teritoriju neskar un ar to nerobežojas citas aizsargjoslas.

- Limitējošie faktori var izrietēt no aprobežojumiem vai apgrūtinājumiem, kas konkrētām zemes platībām noteikti un reģistrēti Zemesgrāmatā. SIA Getliņi EKO pieder šādi  zemes īpašumi:   Kaudzīšu iela 57, Stopiņu pagasts, Rumbula Zemes kadastra Nr.80960090009 ar kopējo platību 86,28ha, kas veido CSA Getliņi poligona teritoriju, kā arī piebraucamais ceļš, zemes kadastra Nr.80960090062 5116m2 platībā. Zemes gabaliem ir noteikti apgrūtinājumi dažādu infrastruktūras objektu (elektrokabeļu, kanalizācijas tīklu) aizsargjoslas, taču šīs aizsargjoslas neskar un nerobežojas ar paredzētās darbības teritoriju.

- Paredzētās darbības īstenošanas limitējošie faktori varētu būt arī potenciāli iespējami normatīvajos aktos noteikto robežvērtību pārsniegumi, vai citas ietekmes uz vidi, kas būtu pretrunā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai aprobežojumiem, kā arī tādi traucējumi piegulošo zemju īpašniekiem, kas radītu kaitējumu viņu īpašumiem vai zaudējumus saimnieciskajā darbībā. Paredzētās darbības īstenošana nerada traucējumus piegulošo zemju īpašniekiem, nerada kaitējumu īpašumiem un neietekmē saimniecisko darbību piegulošajās teritorijās. IVN procesā tika konstatēts, ka ne gaisa, ne trokšņa piesārņojums nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības.

Kopumā netika konstatēti tādi limitējošie faktori, kuri varētu liegt paredzētās darbības īstenošanu.

10. To vides jomu raksturojums, kuras paredzētā darbība un tās iespējamās alternatīvas var būtiski ietekmēt

Vērtējot paredzētās darbības īstenošanas potenciālās ietekmes uz piegulošajām teritorijām un būtiskos vides aspektus, jāņem vērā tas, ka  darbību paredzēts veikt esošā CSA poligona Getliņi teritorijā, ierīkojot jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas bijušās, rekultivētās izgāztuves robežās, daļēji norokot, pārsijājot un sašķirojot atkritumus. Veidojot mūsdienu prasībām atbilstošas, videi drošas atkritumu apglabāšanas šūnas vietā, kur vecās izgāztuves infiltrāts joprojām piesārņo pazemes ūdeņus, būvniecības procesā nodrošinot atkritumu slāņa un piesārņotā kūdras slāņa norakšanu un atbilstošu apsaimniekošanu.

Paredzētās darbības teritorija nerobežojas ar dzīvojamās apbūves teritorijām, kas novērš potenciālo ietekmi uz iedzīvotāju dzīves apstākļiem.

Izvērtējot teritorijas pašreizējo stāvokli, tā vēsturisko attīstību un Paredzētās darbības plānotos risinājumus, kā būtiskākie vides aspekti definēti:

- Vēsturiskais piesārņojums;

- Pazemes ūdeņu kvalitāte;

- Virszemes ūdeņu kvalitāte;

- Emisijas gaisā;

- Trokšņa traucējumi.

Vēsturiskais piesārņojums:  Getliņu poligona teritorija reģistrēta LVĢMC piesārņoto vietu reģistrā Reģistrācijas numuru 80968/1404, Nosaukums: Sadzīves atkritumu izgāztuve "Getliņi" (veca atkritumu izgāztuve). Piesārņojums konstatēts gruntī un gruntsūdeņos, to radījusi atkritumu infiltrāta no atkritumu kalna nokļūšana gruntī un gruntsūdeņos. Tā kā atkritumu izgāztuve tika ierīkota bez atbilstošas izolējošas pamatnes, arī pēc tās rekultivācijas iespējama infiltrāta veidošanās.

Paredzētās darbības ietvaros, apglabāšanas šūnas Nr.IX būvniecības 2.alternatīvais variants paredz daļēju veco atkritumu slāņa norakšanu un pārstrādi, kā arī piesārņotā kūdras slāņa  atkritumu kalna pamatnē izrakšanu un atbilstošu apsaimniekošanu. Tādejādi, īstenojot 2.alternatīvo būvniecības variantu, tiks likvidēts piesārņojuma avots Šūnas Nr.IX teritorijā, samazinot iespējamo piesārņojuma infiltrāciju gruntsūdeņos.

Paredzētā darbība atstās būtisku pozitīvu ietekmi uz vēsturiski izveidojušos piesārņojumu.

Pazemes ūdeņu kvalitāte:  Tā kā abas šūnas tiek izveidotas ar atbilstošu izolētu pamatni, apvaļņojumu un infiltrāta savākšanas sistēmu, nav prognozējama ietekme uz pazemes ūdens kvalitāti. Tā kā arī līdz šim šī teritorija bija rekultivēta tādā veidā, lai samazinātu infiltrāciju pazemes ūdeņos, teritoriju jaunā apbūve neatstās būtisku ietekmi uz pazemes ūdens resursiem.

Virszemes ūdeņu kvalitāte: Abu apglabāšanas šūnu izbūve un deponēšanas kārtība nodrošina to, ka virszemes ūdeņos nenonāk atkritumu infiltrāts. Jauno šūnu infiltrāta savākšanas sistēma tiks pieslēgta pie jau esošās infiltrāta savākšanas, priekšattīrīšanas sistēmas,  tālāk nododot  ūdeņus Rīgas Ūdens kanalizācijas sistēmā.

Nav prognozējama negatīva ietekme uz virszemes ūdeņu kvalitāti vai resursiem.

Emisijas gaisā: Saskaņā ar A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā ietvertajiem nosacījumiem – atkritumu apglabāšanas šūnai tiek limitētas smaku emisijas, kas veidojas tiešā apglabāšanas procesā, jo atkritumu gāzes tiek savāktas gāzu savākšanas sistēmā un tiek nodrošināta atkritumu regulāra, tai skaitā ikdienas pārklāšana. SIA ELLE izstrādātais smaku emisiju limitu projekta smaku aprēķinu un izkliedes modelēšanas rezultāti parāda, ka smakas no esošās biodegradācijas šūnas vai plānotās apglabāšanas šūnas Nr.VIII ir nenozīmīga Poligona smaku emisiju komponente. Ne Poligona, ne tai piegulošajās teritorijās netiek prognozēts smaku robežvērtību pārsniegums.

Trokšņa traucējumi: CSA poligona Getliņi darbības radītie trokšņi lielākoties ir saistīti ar transporta kustību, kā arī iekārtu darbību apglabāšanas teritorijā. Taču trokšņa emisijas ārpus poligona un ar to saistītā pievedceļa teritorijas nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības, nerada diskomfortu tuvāko dzīvojamo māju teritorijā.

11. Paredzētās darbības un tās iespējamo alternatīvu būtiskās ietekmes uz vidi novērtējums

Iespējamās ietekmes uz vidi, ko rada paredzētās darbības īstenošana, var klasificēt:

- Tiešās un netiešās, sekundārās  ietekmes

Tiešās ietekmes ir tādas izmaiņas vidē, kas iedarbojas uz vidi tieši un nepastarpināti, piemēram, piesārņojums, emisijas vidē  u.c. Netiešās ietekmes veidojas mijiedarbības starp vidi un tiešajām ietekmēm rezultātā, piemēram, ekosistēmas izmaiņas, ja mainās gruntsūdens līmenis. Sekundārās ietekmes piemērs: sekundārie gaisa piesārņotāji (piemēram, sērskābe) veidojas gaisā ķīmiskajā reakcijā starp primāro piesārņotāju un gaisa komponenti. Tādējādi sekundārā ietekme analogi netiešajai ietekmei veidojas mijiedarbības starp tiešajām ietekmēm un vidi rezultātā.

- Īslaicīgās, vidēji ilgās un ilglaicīgās ietekmes

Īslaicīgās ietekmes rada visa veida būvniecība un rekonstrukcija. Šādas darbības izraisa relatīvi īslaicīgu traucējumu un pēc to pabeigšanas nerodas būtiski pēcefekti, ja vien darbības ir veiktas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Galvenās ietekmes ir zemsedzes bojājumi, troksnis, putekļu emisijas, atkritumu koncentrēšanās vienuviet. Ietekmi var mazināt lokalizējot īslaicīgo piesārņojumu. Vidēji ilga un ilglaicīga ietekme ir saistīta ar zemes lietošanas veida maiņu.

- Summārās (kumulatīvās) ietekmes

Summārās ietekmes uz vidi ir ietekmju kopums, kurš rodas, realizējot paredzēto darbību un izvērtējot iespējamo citu darbību ietekmes.

Izvērtējot iespējamās ietekmes, uzmanība pievēršama kā pozitīvām, tā negatīvām ietekmēm. Savukārt izvērtējot ietekmju būtiskumu vērtējama to atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām robežvērtībām un prasībām. Paredzētās darbības īstenošana var būt saistīta ar tādām tiešām ietekmēm, kā trokšņa traucējumi, emisijas gaisā. Kā  paliekošu ietekmi var definēt izmaiņas ainavā. Ietekmes var būt kā būtiskas, tā nebūtiskas.

Paredzētās darbības īstenošana  var radīt šādas tiešas ietekmes:

- Emisijas gaisā, ko rada atkritumu kompaktēšanas tehnika šūnā, transports, smaku emisijas atkritumu deponēšanas procesā, atkritumu gāzu emisijas, ja netiek izveidota gāzu ekstrakcijas sistēma un nodrošināta šūnas virsmas regulāra pārklāšana. Paredzētās darbības ietvaros plānots izveidot atkritumu gāzes ekstrakcijas sistēmu, kā arī nodrošināt deponēto atkritumu atbilstošu un regulāru pārklāšanu, līdz ar to nav prognozējama atkritumu gāzu emisija gaisā.  Veiktie emisiju aprēķini un to izkliedes modelēšana demonstrē, ka, emisijas gaisā tai skaitā smaku emisijas poligonā Getliņi tai skaitā šūnā Nr.VIII nekādos apstākļos nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības poligona un tam piegulošajās teritorijās.  Pamatojoties uz šo var secināt, ka ietekmes uz gaisa kvalitāti paredzētās darbības īstenošanas procesā  nav definējamas kā  būtiskas ietekmes.

- Trokšņa emisijas, ko rada atkritumu transports uz šūnu un atkritumu kompaktētājs.  Ietekmes nebūtiskas un nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības ārpus poligona teritorijas. Tādējādi ietekmes raksturojamas kā nebūtiskas, tādas, kas nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās robežvērtības.

- Ņemot vērā, ka netiek paredzēta apglabājamā atkritumu daudzuma pieaugums (drīzāk pat samazinājums pieaugot dalītai vākšanai un atkritumu pārstrādei ārpus poligona teritorijas), salīdzinot ar līdzšinējo, praktiski ietekmes nemainās un saglabājas līdzšinējā apjomā.

- Izbūvējot un izmantojot jaunās atkritumu apglabāšanas šūnas tiek nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoša, videi droša sadzīves atkritumu apsaimniekošana, kas vērtējama kā būtiska pozitīva ietekme uz vidi. Šūnu neuzbūvēšanas gadījumā, piepildot pašreizējo biodegradācijas šūnu, Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā radīsies būtiskas problēmas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Paredzētās darbības īstenošanas gaitā ir prognozējamas šādas netiešas ietekmes uz vidi:

- Netieša pozitīva ietekme, ko rada 2.alternatīvajā būvniecības variantā plānotā daļēja atkritumu un piesārņotā kūdras slāņa norakšana un atbilstoša apsaimniekošana, tādējādi šajā teritorijā tiks novērsta turpmāka infiltrāta veidošanās atkritumu kalnā, kas rada  gruntsūdens piesārņojumu.

- Atbilstoša atkritumu apsaimniekošana būtiski samazina ietekmes uz vidi, salīdzinot ar gadījumu, kad atkritumi netiek savākti un apsaimn8iekoti.

Vides riski

Ar paredzētās darbības īstenošanu nav saistāmi vides riski, būtiskas negatīvas ietekmes vai pastāvīgas negatīvas ietekmes, kas ir tuvas vai pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, nav nepieciešams izstrādāt papildus ietekmes samazinošus vai kompensējošus pasākumus.

12. Izvēlētās alternatīvas pamatojums, ņemot vērā ietekmes uz vidi salīdzinājumu.

Paredzētās darbības īstenošanai netika izvērtētas vietas vai teritoriālās alternatīvas, jo CSA poligona Getliņi teritorija ir ierobežota un netika izvērtēta iespēja teritoriju paplašināt.

Tāpat atkritumu apglabāšanas kārtība un risinājumi šūnā Nr.VIII ir noteikti A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā un SIA Getliņi EKO ievēro un plāno ievērot minētās prasības gan šūnā Nr.VIII, gan šūnā Nr.IX.

Tādēļ šī IVN procesā tika izvērtēti šādi šūnas Nr.IX būvniecības tehnoloģijas alternatīvie risinājumi:

- 1.alternatīvais risinājums: Šūna Nr.IX tiek būvēta analogi kā šūna Nr.VIII daļēji norokot un nolīdzinot atkritumu kalnu, taču tās pamatne tiek balstīta uz esošo atkritumu kalnu

- 2.alternatīvais risinājums: Šūnas Nr.IX būvniecības vietā pilnībā tiek norakts atkritumu un kūdras slānis, šūnas pamatne tiek būvēta uz zem kūdras slāņa esošās limnoglaciālās smilts slāņa.

Tā kā izvērtētie alternatīvie risinājumi ir saistīti ar šūnas Nr.IX būvniecības procesu, novērtēšanai tika izvēlēti 5 būtiskākie kritēriji, kuri raksturo būvniecības iespējamās ietekmes uz vidi un iedzīvotājiem. Salīdzinājumam (skatīt 12.tabulu) pielietota novērtēšanas sistēma ballēs, kur:

- -2 nozīmē, ka prognozējama būtiska negatīva ietekme uz vidi;

- -1 nozīmē, ka prognozējama negatīva ietekme uz vidi;

- 0 nozīmē, ka ietekme uz vidi nav novērojama

- 1 nozīmē, ka prognozējama pozitīva ietekme uz vidi.

Šāda pieeja ļauj novērtēt katras aprakstītās alternatīvas potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un iedzīvotājiem, kā arī dod iespēju savstarpēji salīdzināt atšķirīgas alternatīvas un novērtēt, kura no tām rada mazāku potenciālo ietekmi un ir rekomendējama pielietošanai jaunās šūnas Nr.IX būvniecībai.

12. tabula

Alternatīvu salīdzināšanai izmantotie kritēriji

| Nr.p.k. | Kritērijs | Vērtējums |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.alternatīva | 2.alternatīva |
| 1. | Ietekme uz gaisa kvalitāti | -1 | -1 |
| 2. | Ietekme uz trokšņa līmeni | -1 | -1 |
| 3. | Ietekme uz transporta plūsmu | -1 | -1 |
| 4. | Ietekme uz gruntsūdens kvalitāti | -1 | 1 |
| 5. | Papildus tehnisko līdzekļu iesaiste | 0 | 0 |
|  | Summa | -4 | -2 |

Papildus jāatzīmē, ka īstenojot 2.alternatīvo variantu, palielinās šūnas Nr.IX ietilpība, kas ir būtisks ieguvums turpmākajai poligona darbībai.

Abi alternatīvie varianti tika izvērtēti paredzētās darbības plānošanas sākuma posmā. Šāda pieeja ļāva izvēlēties atbilstošāko alternatīvo risinājumu jau ietekmes uz vidi novērtējuma procesa sākuma posmā, izvairoties no bezmērķīgiem pētījumiem vai izvērtējumiem.

Rezultātā tika konstatēts, ka ieviešot 2.alternatīvo variantu tiek būtiski samazināta gruntsūdens piesārņošanās ar vecā atkritumu kalna infiltrātu, kā arī palielināta šūnas Nr.IX ietilpība.

Tai pat laikā 2.alternatīvā varianta īstenošanas gadījumā, palielinās izrokamās un apstrādājamo veco atkritumu apjoms, kā arī nepieciešams nodrošināt atbilstošu izraktā kūdras slāņa apsaimniekošanu, novērtējot tā piesārņojuma pakāpi.

Izvērtējot visus aspektus, rekomendējams īstenot 2.alternatīvo variantu, kas ir videi draudzīgāks un ekonomiski izdevīgāks.

13. Informācija par ierosinātāja izmantotajām prognozēšanas metodēm vai pierādījumiem, kas izmantoti, lai noteiktu un novērtētu paredzētās darbības būtisku ietekmi uz vidi.

Lai novērtētu paredzētās darbības ietekmi uz vidi izmantotas dažādas novērtēšanas un prognozēšanas metodes:

- Vēsturiskās analīzes metode, karšu, arhīva materiālu, publicēto un nepublicēto materiālu izpēte;

- Salīdzinošā analīze;

- Teritorijas apsekošana un novērtēšana;

- Fotofiksācija;

- Datu apkopojums un statistiskā analīze;

- Matemātiskie aprēķini un modelēšana.

Vēsturiskās analīzes metode pielietota, novērtējot poligona attīstību un apkārtējo teritoriju. Esošās situācijas raksturojumam izmantotas pieejamās kartes (ģeoloģiskā uzbūve, kvartārģeoloģiskā karte, ģeomorfoloģiskās kartes), plāni, dažādu etapu izpētes un citi informatīvi materiāli, kas ļauj novērtēt teritorijas kopējo vides stāvokli. Tāpat no publicētajiem un nepublicētajiem informācijas avotiem iegūta sākotnējā informācija par teritorijas kultūrvēsturisko nozīmīgumu, apkārtnes dabas vērtībām, citām dabas vērtībām un riska objektiem. Apkopota informācija arī par teritorijas pašreizējo izmantošanu, tuvumā esošajām dzīvojamajām ēkām, citiem saimnieciskās darbības objektiem. Šim nolūkam izmantotas publiski pieejamās datu bāzes, arhīvi, publicētā un nepublicēta informācija.

Situācijas novērtēšanai izmantota arī salīdzinošā analīze, veicot teritorijas apstākļu novērtējumu un iespēju robežās izvērtējot līdz šim veiktās darbības ietekmes. Pieņemot, ka līdzīgos apstākļos var veidoties līdzīgi procesi vai ietekmes. Tā piemēram, salīdzinošās analīzes rezultātā tika novērtēta emisiju gaisā iespējamība un veidi, pamatojoties uz eksistējošo pieredzi, veiktajiem aprēķiniem un modelēšanām.

Informācija, kas izmantota ietekmes novērtēšanai, lielā mērā iegūta teritoriju, apsekošanas un novērtēšanas rezultātā. Apsekojot apkārtējo teritoriju un sastādot atzinumu, novērtētas apkārtnes teritoriju izmantošana, ainaviskais nozīmīgums. Kartēšanas rezultātā novērtētas piebraukšanas iespējas (ceļi), teritorijas pieejamība, tuvējās ūdensteces un ūdenstilpnes, raksturīgās reljefa formas.

Veicot fotofiksāciju, ievēroti nosacījumi, kas ļauj iegūto informāciju izmantot novērtēšanai – fiksēts fotouzņēmumu izdarīšanas datums, vieta, autors.

Teritorijas bioloģiskā daudzveidība, tajā sastopamās dabas vērtības tika novērtētas veicot apsekošanu. Apsekošanu un novērtēšanu veica Sugu un biotopu eksperte Egita Krolle, eksperta sertifikāta Nr..003, derīgs līdz 13.05.2023.  Spec.zālāji, meži un virsāji, jūras piekraste, Spec.vaskulārās augu sugas sertifikāts derīgs līdz 06.09.2024.

Novērtējot ilgtermiņa procesus, izmantotas datu bāzēs uzkrātās un pieejamās datu kopas, veicot rezultātu statisko apstrādi un analīzi. Tā, piemēram, informācija par meteoroloģiskajiem apstākļiem iegūta, LVĢMC, kas iegūta statistiskās apstrādes rezultātā.

Emisiju gaisā novērtējumam izmantoti:

- SIA TEST 2020.gadā izstrādātais CSA poligons "Getliņi"Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121 stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts

- SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (ELLE) 2022.gada marta SIA "Getliņi EKO" smaku emisijas limitu projekta grozījumi.

Trokšņa traucējumu novērtējumam izmatots: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (ELLE) Vides trokšņa novērtējums sadzīves atkritumu poligonā Getliņi  (2019.gads).

Esošā stāvokļa novērtējumam poligonā Getliņi izmantots SIA GETLIŅI EKO 2021.gada darbības pārskats, kā arī citi SIA Geo Consultants un SIA Getliņi EKO rīcībā esoši izpētes materiāli.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu izstrādāja SIA “Geo Consultants” eksperte Mg Ģeoloģija un Mg Vides inženierzinātnēs Inga Gavena sadarbībā ar Mg Ģeoloģijas dabaszinātnes Kristīni Liepiņu, Valdes locekli Jāni Ābeltiņu, Dr.sc.ing. Kasparu Kļavenieku un SIA "Getliņi EKO" pārstāvi Baibu Rosicku.

14. Informācija par to, vai bijušas problēmas (tai skaitā atzītu tehnoloģisku risinājumu nepieejamība vai zināšanu nepietiekamība), sagatavojot ziņojumā iekļaujamo informāciju, kā arī par ziņojumā iekļautās informācijas un novērtējuma nenoteiktību, kas izriet no konstatētajām problēmām.

Sagatavojot nepieciešamo informāciju, nav novērotas vērā ņemamas problēmas vai grūtības. Visas problēmsituācijas ir tikušas savlaicīgi apzinātas un risinātas.

15. Risinājumu veidi un pasākumi, kas paredzēti, lai novērstu, nepieļautu vai mazinātu paredzētās darbības būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.

Būvniecības fāzē:

Būvlaukuma teritorijā izvietos strādnieku pagaidu ēkas (konteinera tipa) atsevišķi norobežotā laukumā un biotualetes (konteinera tipa izvedamās). Biotualešu uzstādīšanu un to apsaimniekošanu nodrošinās komersants, kas saņēmis atbilstošas atļaujas šādu darbību veikšanai, tai skaitā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks saņemta atļauja atkritumu kalna norakšanai un turpmākajai apsaimniekošanai.

Veicot būvniecības darbus, tiks ievēroti visi piesardzības un drošības pasākumi, lai pasargātu grunti, gruntsūdeņus, virszemes ūdeņus, gaisu un apkārtējo teritoriju kopumā no potenciālā piesārņojuma. Veicot būvdarbus tiks ievēroti sekojoši piesardzības un drošības pasākumi:

- Optimāla darbu plānošana, organizācija un vienmērīga būvniecības procesa nodrošināšana;

- Periodiskas ievedamā izejmateriāla analīzes un to iespējamā piesārņojuma kontrole;

- Darba zonas uzturēšana kārtībā;

- Sadzīves atkritumu konteinera uzstādīšana;

- Būvniecības atkritumu savākšanas konteinera uzstādīšana;

- Biotualešu uzstādīšana un to regulāra apsaimniekošana;

- Transporttehnikas motora izslēgšana, ja tā darbība nav nepieciešama;

- Sausā un vējainā laikā tiks veikta piebraucamā ceļa, izrokamā un pārsijājamā materiāla un darba laukuma mitrināšana, lai novērstu putekļu emisijas;

- Tiks veikta izraktās kūdras piesārņojuma līmeņa noteikšana, un atbilstoši tam izvēlēts turpmākais apsaimniekošanas veids;

- Lai nepieļautu grunts piesārņojumu ar naftas produktiem, patstāvīgi tiks uzraudzīts, lai nebūtu degvielas, darba šķidrumu un eļļu nosūces no būvobjektā izmantojamo mehānismu un automašīnu dzinējiem;

- Pabeidzot būvdarbus, sadzīves ēkas, komunikācijas, konteineri no teritorijas tiks izvesti. Šūnām piegulošā teritorija un pievedceļi tiks labiekārtoti.

- Būvniecības laikā tiks izmantotas iekārtas, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un garantētie iekārtu skaņas jaudas līmeņi nedrīkst pārsniegt MK noteikumos noteiktās maksimālās trokšņa emisijas robežvērtības.

Ekspluatācijas fāzē:

- Visas darbības tiks veiktas saskaņā ar normatīvajos aktos un A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā ietvertajām prasībām;

- Šūnās tiks noglabāti tikai atbilstoši šķiroti un noglabāšanai sagatavoti atkritumi;

- Tiks izveidota gāzu ekstrakcijas sistēma un nodrošināta tās atbilstoša darbība;

- Tiks nodrošināta atkritumu slāņa ikdienas, starpposma pārklāšana un nogāžu pārklāšana ar cietējošu vielu. Šūnas nogāžu veidošana. Pārklājums  nodrošina: vēja izkliedēto atkritumu apjoma samazināšanu, smaku izplatīšanās samazināšanu, atkritumu gāzes izplatīšanās atmosfērā ierobežošanu. Pārklājums samazina barības avota pieejamību putniem. Papildus, izmantotais pārklājums satur piedevas, kas atbaida putnus. Pārklājums samazina arī kukaiņu, grauzēju un citu kaitēkļu esamību atkritumos. Pārklājums samazina ugunsgrēka riskus;

- Tiks nodrošināta būvniecības fāzē izveidotās infiltrāta sistēmas darbība un darbības kontrole, infiltrātam veikta priekšattīrīšana un tālāk novadīts  Rīgas Ūdens kanalizācijas sistēmā;

- Tiks izmantots tikai labā darba kārtībā esošs autotransports un kompaktors;

- Darbi tiks veikti saskaņā ar uzņēmuma iekšējās kārtības un darba aizsardzības noteikumiem.

16. Pasākumi vides kvalitātes monitoringam

SIA "Getliņi EKO" atbilstoši prasībām, kas ietvertas  A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI10IA0002 (ar grozījumiem) regulāri veic šādus vides  monitoringa pasākumus:

- 1. Infiltrāta kontrole - infiltrāta daudzuma (reizi mēnesī), ķīmiskā sastāva (reizi ceturksnī) un infiltrāta savākšanas dīķa līmeņa mērījumi (reizi nedēļā);

- 2. SIA “Rīgas ūdens” nododamo ražošanas notekūdeņu ķīmiskā sastāva kontrole (reizi mēnesī);

- 3. Bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās (SBR) ieplūdē un izplūdē atsevišķi kontrolējami ķīmiskā sastāva komponenti infiltrātā (reizi nedēļā);

- 4. Virszemes ūdeņu kvalitātes kontrole novadgrāvī ap poligona teritoriju (reizi ceturksnī);

- 5. Virszemes ūdeņu kvalitātes kontrole poligona apkārtnē: fons augšpus poligona (reizi gadā), izplūde no poligona uz Daugavu (reizi ceturksnī);

- 6. Pazemes ūdeņu ķīmiskā sastāva (1 reizi gadā) un līmeņa (1 reizi gadā) kontroles mērījumi, t.sk. pazemes ūdeņu monitorings degvielas uzpildes stacijas teritorijā;

- 7. Lietusūdens ķīmiskā sastāva kontrole (1 reizi gadā);

- 8. Poligona gāzes apjoma (reizi mēnesī) un kvantitatīvā sastāva (reizi mēnesī) mērījumi;

- 9. Apglabāto atkritumu izvietojuma mērījumi - apglabāto atkritumu slāņu augstumu, to izmaiņu un krātuves tilpuma izmaiņu kontrole, izmantojot aerofotografēšanu (vienu reizi gadā);

- 10. Atkritumu (dažādas frakcijas) sastāva kontrole ar reprezentatīvu paraugu šķirošanu un svēršanu (reizi ceturksnī);

- 11. Energoblokā gaisa emisijas mērījumi (reizi gadā divos no skursteņiem, no pārējiem - aprēķinu ceļā);

- 12. SBR dūņu kvalitātes monitorings (1 reizi gadā);

- 13. Pastāvīgs smaku emisijas kontroles monitorings ar automātiskām smaku monitoringa iekārtām, regulāri smaku koncentrācijas mērījumi, izmantojot akreditētas laboratorijas pakalpojumus;

- 14. Pārklājamā materiāla kontrole un monitorings (reizi pusgadā);

- 15. Urbuma un dzeramā ūdens kvalitātes kontrole (reizi gadā).

Izvērtējot plānoto darbību specifiku un kopējo poligona darbības tehnoloģisko shēmu pēc paredzētajām izmaiņām - jaunas atkritumu apglabāšanas šūnas ierīkošana un to darbības uzsākšanu, pilnībā saglabājams esošais vides  monitorings atbilstoši A kategorijas atļaujas prasībām.  IVN procesā netika prognozētas citas būtiskas ietekmes uz vidi, kuru kontrolei būtu nepieciešams veikt monitoringa novērojumus.

17. Sabiedrības iesniegto rakstisko priekšlikumu un sabiedriskās apspriešanas (arī sākotnējās sabiedriskās apspriešanas) rezultātu apkopojums un izvērtējums, kā arī iedzīvotāju aptaujas (ja tāda veikta) rezultātu novērtējums.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana

Paziņojums par Paredzēto darbību un IVN sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tika publicēts Stopiņu novada domes informatīvajā izdevuma “Tēvzemīte” 2021. gada 9. aprīļa numurā Nr. 314, Salaspils novada domes informatīvajā izdevuma “Salaspils vēstis” 2021. gada 26. marta numurā Nr. 3 (733), laikraksta “Rīgas apriņķa avīze” 2021. gada 9. aprīļa numurā Nr. 26 (9140) un ievietots tīmekļvietnēs www.stopini.lv, www.getlini.lv, www.geoconsultants.lv un www.vpvb.gov.lv.

Par Paredzēto darbību individuāli informēti tie nekustamo īpašumu īpašnieki (valdītāji), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar Darbības vietu.

Paredzētās darbības Sākotnējā apspriešana notika no 2021. gada 9. aprīļa līdz 2020. gada 30. aprīlim. Neklātienes sanāksme tika organizēta no 2021. gada 20. līdz 26. aprīlim, kuras laikā tika publicēta videoprezentācija  (sagatavotā videoprezentācija bija pieejama saitē: https://www.loom.com/share/66e7674af7474528b38a82ca37b5988b) un ieinteresētās puses varēja sūtīt jautājumus uz Pilnvarotās personas e-pasta adresi - gc@geoconsultants.lv. Videoprezentācija tika skatīta 4 reizes. Tiešsaistes videokonference notika 2021. gada 22. aprīlī plkst. 17:00. Sanāksmē bija iespējams piedalīties, izmantojot Pilnvarotās personas tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv publicēto saiti (saite tika publicēta 2021. gada 20. aprīlī). Tiešsaistes videokonference tika rīkota izmantojot gotomeeting.com platformu (https://global.gotomeeting.com/join/917950245). Tiešsaistes videokonferencei pieslēdzās 3 personas. Sākotnējās apspriešanas sanāksmes periodā netika saņemti jautājumi vai priekšlikumi ietekmes uz vidi novērtējumam.

Sākotnējās apspriešanas ietvaros Birojs nesaņēma priekšlikumus ietekmes uz vidi novērtējumam.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiks nodrošināta IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām tika nodrošināta IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana laika posmā no 2022. gada 30. jūnija līdz 2022. gada 30. jūlijam.

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu (8.pielikums) publicēts 2022. gada 10. jūnija “Rīgas Apriņķa Avīzē” un 2022. gada 30. jūnija Salaspils novada domes izdevumā “Salaspils Vēstis” (Nr. 6 (748).

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu varēja  iepazīties sabiedriskās apspriešanas laikā:

- SIA “Geo Consultants” tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv;

- Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā;

- Ropažu novada pašvaldības būvvaldē, Institūta ielā 1, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā;

- Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils pilsētā.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika neklātienes formā (attālināti)  laika posmā no 2022. gada 11. jūlija līdz 15. jūlijam. Tiešsaistes videokonference notika 2022. gada 11. jūlijā plkst. 17:00 (pieejas saite tika publicēta tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv 8. jūlijā).

Laika posmā no 2022.gada 11. jūlija līdz 15. jūlijam SIA “Geo Consultants” tīmekļvietnē tika publicēta prezentācija par paredzēto darbību un interesentiem bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes  rakstot uz  e-pasta adresi inga.gavena@gmail.com.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību varēja iesniegt SIA “Geo Consultants”, rakstot uz  e-pasta adresi: gc@geoconsultants.lv

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu un Vides pārskats ar pielikumiem tika nosūtīts Atzinuma sniegšanai Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei, Dabas aizsardzības pārvaldei un Veselības inspekcijai, Stopiņu pagasta pārvaldei un Ropažu pagasta pārvaldei, Salaspils novada pašvaldībai, kā arī Paziņojums un informācija par tā publicēšanu tika iesniegti Vides pārraudzības valsts birojam.

Sabiedriskās apspriešanas laikā par paredzēto darbību un IVN Ziņojumu netika saņemti rakstiski vai mutiski iedzīvotāju vai sabiedrisko organizāciju viedokļi (9.pielikumā sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols).

Ir saņemta  Veselības inspekcijas 14.07.2022. vēstule Nr.	2.4.5.-1./6191 (10.pielikums), kurā Veselības inspekcija pauž viedokli, ka  Inspekcija piekrīt ietekmes uz vidi novērtējuma otrai redakcijai. Vēstulē nav ietverti aizrādījumi vai rekomendācijas.

Dabas aizsardzības pārvalde savā 26.07.2022 vēstulē Nr.4.9/4059/2022-N (11.pielikums) pauž viedokli, ka Paredzētās darbības īstenošana neradīs būtisku ietekmi uz dabas vērtībām.

No citām institūcijām un pašvaldībām, kurām sabiedriskās apspriešanas laikā tika nosūtīts IVN Ziņojums, lūdzot sniegt atzinumu, netika saņemti Atzinumi vai rekomendācijas. Tādējādi var uzskatīt, ka arī pašvaldības un VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde neiebilst pret Paredzēto darbību un veikto tās ietekmes uz vidi novērtējumu.

Izmantotie informācijas avoti

Tiesību akti

- Konvencija "Par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos", Ženēva, 1979.g.

- Apvienoto Nāciju Organizācijas “Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām” 1992. gada 9. maijs

- Konvencija "Par ozona slāņa aizsardzību", Vīne, 1985.g

- Monreālas protokols par ozona slāni noārdošām vielām, Monreāla, 1987.g

- Konvencija "Par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību", Helsinki 1992.g.

- Konvencija "Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā", Espoo, 1991.g.

- Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas konvencija „Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem”, saukta par Orhūsas Konvenciju. Konvencija pieņemta un parakstīta 4. "Vide Eiropai" konferencē 1998. gada 25. jūnijā

- Konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (saukta par Stokholmas konvenciju) pieņemta 2001. gada 22. un 23. maijā, Stokholmā

- Bernes konvencija (1979.) Par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu saglabāšanu

- Riodežaneiro konvencija (1992.) Par bioloģisko daudzveidību

- „Vides aizsardzības likums”  (stājies spēkā 02.11.2006

- MK noteikumi Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”

- MK 2007.gada 27. marta not. Nr. 213 „Noteikumi par kritērijiem, kurus izmanto, novērtējot īpaši aizsargājamām sugām vai īpaši aizsargājamiem biotopiem nodarītā kaitējuma ietekmes būtiskumu”

- MK 2009. gada 17. februāra not. Nr. 158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”, 17.02.2009.

- Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 14.10.1998.

- MK 2015. gada 13. janvāra not. Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekme uz vidi un akceptē paredzēto darbību”

- „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 28.10.2010.

- MK 2011. gada 27. decembra not. Nr. 1032 Atkritumu poligonu noteikumi

- MK 2011. gada 22. novembra not. Nr. 898 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām"

- MK 2014. gada 8. jūlija not. Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība"

- MK 2011. gada 13. septembra not. Nr. 703 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību"

- MK 2011. gada 21. jūnija not. Nr. 485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība"

- MK 2011. gada 19. aprīļa not. Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.

- MK 2008. gada 22. decembra not. Nr. 1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām".

- Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumi Nr. 712. Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi

- Ministru kabineta 21.08.2018. noteikumi Nr. 537 ”Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi”.

- 2021. gada 22. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 397 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novēršanas valsts programmu”

- Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028. gadam, kas apstiprināts 2021.gada 22.janvāra ar MK rīkojumu Nr.45

- Likums „Par piesārņojumu” 15.03.2001.

- MK 2010. gada 30. novembra not. Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

- MK 2009. gada 3. novembra not. Nr. 1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti"

- 2021. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 17 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”

- Ministru kabineta 02.10.2018. noteikumi Nr. 614 “Kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas un uzskaites noteikumi”

- MK 2013. gada 2. aprīļa not. Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”.

- MK 2014.gada 25.novembra not. Nr. 724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.

- MK 2014. gada 24. janvāra not. Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”

- MK 2002. gada 23. aprīļa not. Nr. 163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”

- „Ūdens apsaimniekošanas likums” 12.09.2002.

- MK 2003.gada 23.decembra not. Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”

- MK 2002. gada 22. janvāra not. Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"

- MK 2002. gad 12. marta not. Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”

- Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"  02.03.1993

- 2010. gada 16. marta MK noteikumi Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

- „Sugu un biotopu aizsardzības likums” 16.03.2000

- 2006.gada 21.februāra MK noteikumi Nr.153 „Par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu"

- 2017. gada 20. jūnija MK noteikumi Nr.350 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu"

- 2000. gada 14. novembra MK noteikumi Nr.396 „Par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpašu aizsargājamo sugu sarakstu"

- 2012. gada 18. decembra MK noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”

- 2014.gada 9.jūnija MK noteikumi Nr. 293 „Dabas datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtība”

- Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 12.02.1992.

- Aizsargjoslu likums 05.02.1997.

- 03.06.2008. MK noteikumi Nr.406 “Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”

- Teritorijas attīstības plānošanas likums 13.10.2011.

- „Būvniecības likums” 09.07.2013

- 2014. gada 19. augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”

- 2013.gada 25.jūnija MK  noteikumi Nr.337 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”

- LR 2015.06.30. MK noteikumi Nr.338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"”.

Dažādi informācijas avoti

- VARAM ziņojums “Investīciju vajadzību izvērtējums atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. - 2028. gadam izstrādei”, Rīga 2020.

- Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028. gadam, Rīga MK Rīkojums Nr. 45, 2021. gada 22. janvārī

- Stopiņu pagasta teritorijas plānojums (apstiprināts 2016.gada 30.novembrī

- A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. RI 10 IA 0002. 22.02.2021.

- Ziņojums “Izpētes veikšanai, vides kvalitātes normatīvu robežlielumu datu aktualizācijai rekultivētās izgāztuves “Getliņi” piegulošajā teritorijā, cilvēku veselības un vides draudu aprēķinam., DGA Latvija, Rīga, 2014.

- Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2021.-2027.gadam. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīga, 2022.

- Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam VARAM Informatīvs ziņojums, 2020.

- Pārskats par SIA "Getliņi EKO" darbību cieto sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi", Getliņi EKO, Rīga 2021

- EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013. Technical guidance to prepare national emission inventories. European Environment Agency; 2013.

- Juškevičs V., Kondratjeva S., Mūrnieks A., Mūrniece S., 1998. Latvijas ģeoloģiskā karte. Mērogs 1:200 000, Paskaidrojuma teksts un kartes. Valsts ģeoloģijas dienests. Rīga

- Kabucis I. (red.) Latvijas biotopi. Klasifikators. LDF, Rīga, 2001.

- Kļaviņš U., Sudārs R. “Meliorācija”, LLU, Jelgava, 2010.

- Melluma A., Ainava un cilvēks. Avots. Rīga. 1992.

- Mūrnieks A., 1998. Latvijas ģeoloģiskā karte mērogā 1:200 000. Pirmskvartāra nogulumi. Rīga, Valsts ģeoloģijas dienests

- Nikodemus O., Kalniņš G. Ainavu aizsardzība. Nozares pārskats plānojuma izstrādāšanai. VARAM, 2000.

Interneta resursi

- Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs https://videscentrs.lvgmc.lv/

- Pazemes ūdeņu atradņu reģistrs. www.meteo.lv

- Valsts statistiskais pārskats „Nr.2 – Ūdens”

- Latvijas Republikas tiesību akti https://likumi.lv/

- Valsts vides dienests https://www.vvd.gov.lv/lv

- Upes.lv datubāze, http://www.upes.lv/informacija/daugavas-baseins

- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu saraksts. http://mantojums.lv/lv/

- OZOLS Dabas datu pārvaldības sistēma http://ozols.daba.gov.lv/pub/

- Latvijas Valsts ceļi, http://lvceli.lv/

- Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāls https://www.kadastrs.lv/

- Veselības inspekcija https://www.vi.gov.lv/lv